## PVCE
RELAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES
PROJETO: ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, DRENO DE AR CONDICIONADO.
Descrição | Quantidade
Bucha de Redução Longa Série Normal 50x40mm - TIGRE | 30 | und
Corpo Caixa Sifonada 100x150x50mm - TIGRE | 27 | und
Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm - TIGRE | 8 | und
Corpo Caixa Sifonada 150x185x75mm - TIGRE | 3 | und
Curva 90° Curta Série Normal 100mm - TIGRE | 7 | und
Grelha Redonda Branca 100mm - TIGRE | 60 | und
Grelha Redonda Branca 150mm - TIGRE | 10 | und
Joelho 45° Série Normal 100mm - TIGRE | 50 | und
Joelho 45° Série Normal 150mm com Ponta e Bolsa Lisa - TIGRE | 2 | und
Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE | 45 | und
Joelho 45° Série Normal 50mm - TIGRE | 30 | und
Joelho 45° Série Normal 75mm - TIGRE | 25 | und
Joelho 90° Série Normal 100mm - TIGRE | 115 | und
Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE | 115 | und
Joelho 90° Série Normal 40x38mm com Anel de Borracha - TIGRE | 50 | und
Joelho 90° Série Normal 50mm - TIGRE | 70 | und
Joelho 90° Série Normal 75mm - TIGRE | 5 | und
Junção Simples Série Normal 100mm - TIGRE | 35 | und
Junção Simples Série Normal 100x50mm - TIGRE | 35 | und
Junção Simples Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE | 20 | und
Junção Simples Série Normal 50mm - TIGRE | 25 | und
Luva de Correr Série Normal 100mm - TIGRE | 5 | und
Luva Simples Série Normal 100mm - TIGRE | 30 | und
Luva Simples Série Normal 50mm - TIGRE | 15 | und
Luva Simples Série Normal 75mm - TIGRE | 5 | und
Plug Série Normal 100mm - TIGRE | 2 | und
Porta Grelha Redondo branca 100mm - TIGRE | 60 | und
Porta Grelha Redondo branca 150mm - TIGRE | 10 | und
Redução Excêntrica Série Normal 100x75mm - TIGRE | 45 | und
Tê Série Normal 100mm - TIGRE | 6 | und
Tê Série Normal 100x50mm - TIGRE | 1 | und
Tê Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE | 15 | und
Tê Série Normal 50mm - TIGRE | 35 | und
Terminal de Ventilação Série Normal 50mm - TIGRE | 20 | und
Tubo de PVC Série Normal 100mm - TIGRE | 50 | und
Tubo de PVC Série Normal 150mm - TIGRE | 25 | und
Tubo de PVC Série Normal 200mm - TIGRE | 20 | und
Tubo de PVC Série Normal 40mm - TIGRE | 30 | und
Tubo de PVC Série Normal 50mm - TIGRE | 20 | und
Tubo de PVC Série Normal 75mm - TIGRE | 20 | und
Anel de Borracha 100mm - TIGRE | 300 | und
Anel de Borracha 50mm - TIGRE | 300 | und
Anel de Borracha 75mm - TIGRE | 100 | und

## PVCH
RELAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES
PROJETO: ÁGUA FRIA
ISOMÉTRICO A,B
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 20 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 28 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 17 | und
Tê ∅ 25mmX3/4 - SRM | 8 | und
Tê ∅ 25mm - Soldável | 10 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 8 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 10 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 20 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 10 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 7 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 7 | und
ISOMÉTRICO C
Descrição | Quantidade
Tubo de descarga VDE DN ∅ 38mm | 1 | und
Valvula hidra de descaga 1 1/2" | 1 | und
Adaptador solvável curto com bolsa e rosca para registro DN. 50x1 1/2" | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 50mm | 2 | und
Registro de Gaveta Uso Semi-Indutrial 2" | 1 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 50x2" | 2 | und
und
ISOMÉTRICO D
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 4 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 4 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 8 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 4 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 2 | und
und
ISOMÉTRICO E
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 2 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 5 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 2 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 4 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
und
ISOMÉTRICO F
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 1 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 1 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 2 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 0.33333 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO G
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 2 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 1 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 2 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 4 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO H
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 2 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 1 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 2 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 4 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO I
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 1 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 3 | und
Tê ∅ 25mmX3/4 - SRM | 1 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 1 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 2 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 0.5 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO J
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 1 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 1 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 2 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 0.5 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO K
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 4 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 8 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 1 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 4 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 8 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 4 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO L
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 4 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 8 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 1 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 4 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 8 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 4 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO M
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 1 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 1 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 2 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 0.33333 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO N
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 6 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Tê ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 4 | und
Registro de Pressão ∅3/4" | 2 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 12 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 6 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 2 | und
ISOMÉTRICO OP
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 5 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 5 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 10 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 5 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 2 | und
ISOMÉTRICO Q
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 2 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 1 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 2 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 4 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO R,S
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 10 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 12 | und
Tê ∅ 25mmX3/4 - SRM | 2 | und
Tê ∅ 25mm - Soldável | 6 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 4 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 8 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 4 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 5 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 4 | und
ISOMÉTRICO T
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 2 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 1 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 2 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 4 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO U
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 2 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 1 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 2 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 4 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO V
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 1 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 1 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 1 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 1 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 2 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 0.33333 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
ISOMÉTRICO W
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 4 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 8 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 4 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 4 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 8 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 4 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 2 | und
ISOMÉTRICO X
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 4 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 8 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 4 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 4 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 8 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 4 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 2 | und
ISOMÉTRICO Y
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 1 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 1 | und
Tê ∅ 32mm - Soldável | 1 | und
Registro de Gaveta ∅3/4" | 1 | und
Adapatador Soldável curto com bolsa e rosca para Registro 25x3/4" | 2 | und
Luva de Redução 32x25mm Soldável | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 0.33333 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 1 | und
RESERVATÓRIO SUPERIOR
Descrição | Quantidade
Adaptador soldável com flanges livres para Caixa D'água 75x2 1/2" | 2 | und
Adaptador soldável com flanges livres para Caixa D'água 40x1 1/4" | 4 | und
Adaptador soldável com flanges livres para Caixa D'água 32x1" | 2 | und
Tê ∅ 75mm - Soldável | 2 | und
Registro de Gaveta ∅2 1/2" | 2 | und
Registro de Gaveta ∅1 1/4" | 2 | und
Joelho 90° ∅ 75mm - Soldável | 4 | und
Joelho 90° ∅ 40mm - Soldável | 4 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Luva de Redução ∅ 75x60mm - Soldável | 2 | und
Extremidade Plastica para ventilação ∅50mm | 1 | und
Tubo PVCH ∅ 85mm ( DISTR. ) | 4 | und
Tubo PVCH ∅ 60mm ( LIMPEZA E EXTRA. ) | 7 | und
Boia Elétrica | 2 | und
RESERVATÓRIO INFERIOR
Descrição | Quantidade
BOMBAS RECALQUE SCHNEIDER MOD. BC98 MONOFÁSICA P= 1/2 c | 4 | und
Válvulas de Pé com Crivo 1 1/2" | 4 | und
Joelho 45° PVCH 1 1/2" | 8 | und
Joelho 90° PVCH 1 1/2" | 8 | und
Joelho 90° PVCH 32MM | 4 | und
União Roscável 1 1/2" | 8 | und
Válvula de retenção ∅ 1 1/2" | 4 | und
Registro de esfera VS roscável 1 1/2" | 4 | und
Registro de esfera VS roscável 1" | 4 | und
Junção 45° Roscável 1 1/2" | 4 | und
Tê roscável 1 1/2" | 2 | und
Tê soldável 32mm | 2 | und
Luva de redução 1 1/2"x32mm | 4 | und
Curva 90° soldável ∅ 32mm | 4 | und
Luva de correr ∅ 32mm - Soldável ( ALIM. ) | 3 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm ( ALIM. ) | 4 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm ( LIMP. ) | 2 | und
Tubo PVCH ∅ 1 1/2" ( SUCÇÃO ) | 4 | und
Boia Elétrica | 2 | und
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição | Quantidade
Joelho 90° ∅ 25mmX3/4 - SRM | 10 | und
Joelho 90° ∅ 25mm - Soldável | 20 | und
Joelho 90° ∅ 32mm - Soldável | 55 | und
Joelho 90° ∅ 50mm - Soldável | 1 | und
Joelho 90° ∅ 60mm - Soldável | 4 | und
Joelho 45° ∅ 25mm - Soldável | 2 | und
Joelho 45° ∅ 32mm - Soldável | 2 | und
Tê ∅ 25mm- Soldável | 8 | und
Tê ∅ 32mm- Soldável | 20 | und
Tê ∅ 40mm- Soldável | 8 | und
Tê ∅ 60mm- Soldável | 3 | und
Luva de redução ∅ 32 x 25mm- Soldável | 4 | und
Luva de redução ∅ 40 x 32mm- Soldável | 8 | und
Luva de redução ∅ 50 x 40mm- Soldável | 3 | und
Luva de redução ∅ 60 x 50mm- Soldável | 3 | und
Luva de correr ∅ 60mm- Soldável | 6 | und
Luva de correr ∅ 40mm- Soldável | 10 | und
Luva de correr ∅ 32mm- Soldável | 10 | und
Tubo PVCH ∅ 60mm | 9 | und
Tubo PVCH ∅ 40mm | 17 | und
Tubo PVCH ∅ 32mm | 22 | und
Tubo PVCH ∅ 25mm | 50 | und
Bóia | 3 | und
Adaptador soldável com flanges livres para Caixa D'água 25x3/4" | 3 | und
und