- QUADRO RESUMO DOS EQUIPAMENTOS FIXOS E PORTÁTEIS

|  |  |  | TÉRREO | PAV. SUPERIOR | BARRILETE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTINTORES | Pó Químico ABC 06 Kg |  | 10 | 6 |  | 16 |
|  | Gás Carbônico de 06 Kg |  | 1 |  |  | 1 |
| SAÍDA EMERGÊNCIA | Iluminação de Emergência |  | 27 | 12 |  | 39 |
|  | Portas Corta-Fogo-P-60 |  |  |  |  |  |
|  | Porta Resistente Fogo Elevadores |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO NBR 13434 |  | Nº 04 |  |  |  |  |
|  |  | Nº 12 | 1 | 1 |  | 2 |
|  |  | Nº 13 | 5 | 2 |  | 7 |
|  |  | Nº 14 | 7 | 3 |  | 10 |
|  |  | Nº 17 | 2 |  |  | 1 |
|  |  | Nº 19 |  |  |  |  |
|  |  | Nº 30 |  |  |  |  |
|  |  | Nº 21 | 3 | 2 |  | 5 |
|  |  | Nº 21 BOMBA | 1 |  |  | 1 |
|  |  | Nº 23 | 11 | 6 |  | 17 |
|  |  | Nº 25 | 3 | 2 |  | 5 |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Hidrantes |  | 3 | 2 |  | 5 |
|  | Mangueiras de 15 metros TIPO 1 |  | 6 | 4 |  | 10 |
|  | Esguichos de jato sólido 16 mm (5/8”) |  | 3 | 2 |  | 5 |
|  | Chaves de mangueira storz 1¹/²"x 2¹/²", |  | 6 | 4 |  | 10 |
| SISTEMA DE ALARME | Hidrantes de recalque |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Acionadores manuais |  | 3 | 2 |  | 5 |
|  | Avisador Audio-Visual |  | 3 | 2 |  | 5 |
|  | Acionador Liga BOMBA INCÊNDIO |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Alarme audiovisual BOMBA INCÊNDIO |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Central de alarme |  | 1 |  |  | 1 |
| SISTEMA DE DETECÇÃO | Detector de Temperatura |  | 7 | 5 |  | 12 |
|  | Detector de Fumaça |  | 44 | 31 |  | 75 |
| BOMBA INCENDIO | Bomba de Incêndio 7,5 CV |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Registro Gaveta |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Válvula retenção |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Chave de Fluxo com retardo |  |  |  | 1 | 1 |
| TOPO DA EDIFCAÇÃO | Sinalização Noturna de Obstáculos |  |  |  |  |  |
|  | SPDA – Sistema Proteção Descargas Atmosféricas |  |  |  |  |  |