| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | MATERIAIS |  |  | ___ |
| 1.1.- |  | Concretos |  | ___ |
| 1.2.- |  | Aços por elemento |  | ___ |
| 1.2.1.- |  |  | Aços em barras | ___ |
| 1.2.2.- |  |  | Aços em perfis | ___ |
| 2.- | ESFORÇOS EM PILARES, PILARES-PAREDES E MUROS POR HIPÓTESE |  |  | ___ |
| 3.- | ARRANQUES EM PILARES, PILARES-PAREDES E MUROS POR HIPÓTESE |  |  | ___ |
| 4.- | DESFAV. PILARES, PILARES-PAREDES E CORTINAS |  |  | ___ |
| 4.1.- |  | Cortinas |  | ___ |
| 5.- | RELATÓRIO DE ARMADURAS DE CORTINAS |  |  | ___ |
| 6.- | SOMATÓRIO DE ESFORÇOS EM PILARES, PAREDES E MUROS/CORTINAS POR AÇÕES E PISO |  |  | ___ |
| 6.1.- |  | Resumido |  | ___ |

1.- MATERIAIS

1.1.- Concretos

C25, em geral; fck = 255 kgf/cm²; c = 1.40

1.2.- Aços por elemento

1.2.1.- Aços em barras

Para todos os elementos estruturais da obra: CA-50-A e CA-60-B; fyk = 5097 a 6116 kgf/cm²; s = 1.15

1.2.2.- Aços em perfis

| Tipo de aço para perfis | Aço | Limite elástico (kgf/cm²) | Módulo de elasticidade (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aço dobrado | A-36 | 2548 | 2089704 |
| Aço laminado | A-36 | 2548 | 2100000 |

2.- ESFORÇOS EM PILARES, PILARES-PAREDES E MUROS POR HIPÓTESE

- Tramo: Nível inicial / nível final do tramo entre pisos.

- Nota:

| Pilar | Planta | Dimensão (cm) | Tramo (m) | Hipótese | Base |  |  |  |  |  | Ext.Sup. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| C12 | TAMPA | 15.0 | -0.50/0.00 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 0.37 0.06 0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -0.02 -0.00 -0.00 | 0.01 0.00 0.00 | -0.00 -0.00 -0.00 | 0.00 0.06 0.06 | 0.00 -0.00 -0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -0.01 -0.00 -0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
|  | BASE COLETORA | 15.0 | -1.88/-0.50 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 1.20 0.08 0.08 | 0.01 -0.01 -0.01 | -0.01 -0.07 -0.07 | -0.03 -0.01 -0.01 | 0.04 -0.10 -0.10 | -0.00 0.00 0.00 | 0.34 0.06 0.06 | 0.01 -0.00 -0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -0.03 -0.00 -0.00 | -0.01 -0.01 -0.01 | 0.00 0.00 0.00 |
| C13 | TAMPA | 15.0 | -0.50/0.00 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 0.37 0.06 0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 | -0.00 -0.00 -0.00 | -0.02 -0.00 -0.00 | -0.01 -0.00 -0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.06 0.06 | 0.00 -0.00 -0.00 | -0.00 -0.00 -0.00 | -0.01 -0.00 -0.00 | -0.00 -0.00 -0.00 | -0.00 -0.00 -0.00 |
|  | BASE COLETORA | 15.0 | -1.88/-0.50 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 1.20 0.07 0.07 | 0.00 -0.01 -0.01 | 0.01 0.07 0.07 | -0.08 -0.04 -0.04 | -0.04 0.12 0.11 | 0.00 0.01 0.01 | 0.35 0.07 0.07 | 0.01 -0.00 -0.00 | -0.00 -0.00 -0.00 | -0.03 -0.01 -0.01 | 0.01 0.01 0.01 | -0.01 -0.00 -0.00 |
| C14 | TAMPA | 15.0 | -0.50/0.00 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 0.38 0.06 0.06 | 0.01 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.03 0.01 0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -0.00 0.06 0.06 | 0.00 0.00 0.00 | -0.00 0.00 0.00 | 0.02 -0.00 -0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -0.00 -0.00 -0.00 |
|  | BASE COLETORA | 15.0 | -1.88/-0.50 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 1.81 0.08 0.08 | 0.14 0.09 0.09 | 0.00 0.01 0.01 | 0.30 0.21 0.21 | -0.00 -0.01 -0.01 | -0.04 -0.03 -0.03 | 0.60 0.09 0.09 | -0.03 -0.01 -0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 | 0.04 0.01 0.01 | 0.01 0.00 0.00 | -0.01 -0.01 -0.01 |

3.- ARRANQUES EM PILARES, PILARES-PAREDES E MUROS POR HIPÓTESE

- Nota:

Os esforços em pilares-paredes e muros são em relação aos eixos globais e referidos ao centro de gravidade do pilar-parede ou muro, no piso.

| Pilar | Hipótese | Esforços em elem.fundação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| C12 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 1.20 0.08 0.08 | 0.01 -0.01 -0.01 | -0.01 -0.07 -0.07 | -0.03 -0.01 -0.01 | 0.04 -0.10 -0.10 | -0.00 0.00 0.00 |
| C13 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 1.20 0.07 0.07 | 0.00 -0.01 -0.01 | 0.01 0.07 0.07 | -0.08 -0.04 -0.04 | -0.04 0.12 0.11 | 0.00 0.01 0.01 |
| C14 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 1.81 0.08 0.08 | 0.14 0.09 0.09 | 0.00 0.01 0.01 | 0.30 0.21 0.21 | -0.00 -0.01 -0.01 | -0.04 -0.03 -0.03 |

4.- DESFAV. PILARES, PILARES-PAREDES E CORTINAS

4.1.- Cortinas

Referências:

Aproveitamento: Nível de tensões (relação entre a tensão máxima e a admissível). Equivale ao inverso do coeficiente de segurança.

Nx : Axial vertical.

Ny : Axial horizontal.

Nxy: Axial tangencial.

Mx : Momento vertical (em torno do eixo horizontal).

My : Momento horizontal (em torno do eixo vertical).

Mxy: Momento torsor.

Qx : Cortante transversal vertical.

Qy : Cortante transversal horizontal.

| Cortina C12: Comprimento: 205 cm [Nó inicial: -2.15;0.10 -> Nó final: -0.10;0.10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Verificação | Aproveitamento (%) | Desfavoráveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| TAMPA (e=15.0 cm) | Arm. vert. dir. | 0.10 | -0.42 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. horz. dir. | 0.10 | -0.37 | -0.25 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 0.10 | -0.42 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.14 | -0.12 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | --- | --- |
|  | Concreto | 0.36 | -0.12 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 0.10 | -0.42 | -0.02 | 0.04 | --- | --- | --- | -0.05 | 0.03 |
| BASE COLETORA (e=15.0 cm) | Arm. vert. dir. | 1.04 | -0.72 | -0.09 | 0.02 | -0.23 | -0.03 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. horz. dir. | 0.29 | -0.34 | -0.71 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 0.20 | -0.81 | -0.10 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.25 | -0.67 | -0.37 | -0.16 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | --- | --- |
|  | Concreto | 2.51 | -0.72 | -0.09 | 0.02 | -0.23 | -0.03 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 0.18 | -0.34 | -0.71 | 0.06 | --- | --- | --- | 0.10 | -0.02 |

| Cortina C13: Comprimento: 205 cm [Nó inicial: -2.15;2.15 -> Nó final: -0.10;2.15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Verificação | Aproveitamento (%) | Desfavoráveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| TAMPA (e=15.0 cm) | Arm. vert. dir. | 0.11 | -0.45 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. dir. | 0.14 | -0.12 | -0.09 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 0.11 | -0.45 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.11 | -0.36 | -0.26 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | --- | --- |
|  | Concreto | 0.36 | -0.12 | -0.09 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 0.12 | -0.45 | -0.02 | 0.02 | --- | --- | --- | 0.06 | -0.04 |
| BASE COLETORA (e=15.0 cm) | Arm. vert. dir. | 0.31 | -1.25 | -1.13 | -0.38 | -0.03 | -0.07 | -0.00 | --- | --- |
|  | Arm. horz. dir. | 0.44 | -1.25 | -1.13 | -0.38 | 0.03 | -0.07 | -0.00 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 0.96 | -0.53 | -0.13 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.24 | -0.49 | -0.71 | -0.23 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | --- | --- |
|  | Concreto | 2.29 | -0.53 | -0.13 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 0.36 | -0.49 | -0.71 | -0.23 | --- | --- | --- | -0.17 | 0.13 |

| Cortina C14: Comprimento: 205 cm [Nó inicial: -0.10;0.10 -> Nó final: -0.10;2.15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Verificação | Aproveitamento (%) | Desfavoráveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| TAMPA (e=15.0 cm) | Arm. vert. dir. | 0.33 | -0.22 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. horz. dir. | 0.21 | -0.22 | -0.09 | 0.08 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 0.12 | -0.48 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.08 | -0.28 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | --- | --- |
|  | Concreto | 0.75 | -0.22 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 0.55 | -0.19 | -0.15 | -0.02 | --- | --- | --- | 0.31 | 0.08 |
| BASE COLETORA (e=15.0 cm) | Arm. vert. dir. | 1.38 | -1.91 | -0.17 | -0.08 | -0.26 | -0.05 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. horz. dir. | 0.27 | -0.62 | -0.24 | 0.40 | 0.04 | -0.07 | -0.02 | --- | --- |
|  | Arm. vert. esq. | 0.65 | -1.06 | -0.02 | -0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. horz. esq. | 0.57 | -1.33 | -0.59 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | --- | --- |
|  | Concreto | 3.25 | -1.91 | -0.17 | -0.08 | -0.26 | -0.05 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. transv. | 1.28 | -1.64 | -0.52 | -0.08 | --- | --- | --- | 0.28 | -0.69 |

5.- RELATÓRIO DE ARMADURAS DE CORTINAS

| Cortina C12: Comprimento: 205 cm [Nó inicial: -2.15;0.10 -> Nó final: -0.10;0.10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espessura (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Esquerda | Direita | Esquerda | Direita | Ramos | Diam. | Esp.ver (cm) | Esp.hor (cm) |  |  |
| TAMPA | 15.0 | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/20 cm | Ø6.3c/20 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |
| BASE COLETORA | 15.0 | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/20 cm | Ø6.3c/20 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

| Cortina C13: Comprimento: 205 cm [Nó inicial: -2.15;2.15 -> Nó final: -0.10;2.15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espessura (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Esquerda | Direita | Esquerda | Direita | Ramos | Diam. | Esp.ver (cm) | Esp.hor (cm) |  |  |
| TAMPA | 15.0 | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/20 cm | Ø6.3c/20 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |
| BASE COLETORA | 15.0 | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/20 cm | Ø6.3c/20 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

| Cortina C14: Comprimento: 205 cm [Nó inicial: -0.10;0.10 -> Nó final: -0.10;2.15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espessura (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Esquerda | Direita | Esquerda | Direita | Ramos | Diam. | Esp.ver (cm) | Esp.hor (cm) |  |  |
| TAMPA | 15.0 | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/20 cm | Ø6.3c/20 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |
| BASE COLETORA | 15.0 | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/10 cm | Ø6.3c/20 cm | Ø6.3c/20 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

F.C. = O fator de cumprimento indica a porcentagem da área na qual a armadura e a espessura de concreto são suficientes.

6.- SOMATÓRIO DE ESFORÇOS EM PILARES, PAREDES E MUROS/CORTINAS POR AÇÕES E PISO

- Somente são levados em conta os esforços de pilares, muros e paredes. Se a obra tem vigas com vinculação externa, vigas inclinadas, diagonais ou estruturas 3D integradas, os esforços dos referidos elementos não serão mostrados no relatório a seguir.

- Este relatório é útil para se conhecer as cargas atuantes no nível da cota da base dos pilares sobre um piso. Para casos tais como pilares apoiados tracionados, os esforços terão a influência não só das cargas atuantes provenientes dos pisos superiores, mas também das cargas que recebe de pisos inferiores.

6.1.- Resumido

| Valores referidos à origem (X=0.00, Y=0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cota (m) | Hipótese | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| BASE COLETORA | -0.50 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 1.43 0.23 0.23 | -1.51 -0.24 -0.25 | 1.61 0.26 0.26 | -0.01 -0.00 -0.00 | -0.00 0.00 0.00 | 0.02 0.00 0.00 |
| FUNDO DO FILTRO | -1.88 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 5.60 0.27 0.28 | -5.75 -0.26 -0.26 | 6.30 0.31 0.31 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.00 0.00 |
| FUNDO DA COLHETORA | -2.03 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| FUNDO DO DRENO | -2.63 | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |