TÉRREO - Superfície total: 1.08 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vigas: fundo | 0.83 | 0.18 | 70 |
| Forma lateral | 2.22 |  |  |
| Pilares (Sup. Formas) | 3.60 | 0.22 | 69 |
| Total | 6.65 | 0.40 | 139 |
| Índices (por m2) | 6.157 | 0.370 | 128.70 |

INTERMEDIARIO 1 - Superfície total: 0.46 m2

| Elemento | Formas (m2) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- |
| Vigas inclinadas | 0.33 | 70 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |
| Total | 0.33 | 70 |
| Índices (por m2) | 0.717 | 152.17 |

PAVIMENTO 1 - Superfície total: 10.62 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJES CHAPA EXPANDIDA |  |  |  | 182 |
| Vigas: fundo | 2.25 |  |  | 394 |
| Forma lateral | 1.79 |  |  |  |
| Pilares metálicos |  |  |  | 437 |
| Total | 4.04 |  |  | 1013 |
| Índices (por m2) | 0.380 |  |  | 95.39 |

INTERMEDIÁRIO 2 - Superfície total: 0.46 m2

| Elemento | Formas (m2) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- |
| Vigas inclinadas | 0.33 | 94 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |
| Total | 0.33 | 94 |
| Índices (por m2) | 0.717 | 204.35 |

PAVIMENTO 2 - Superfície total: 10.62 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJES CHAPA EXPANDIDA |  |  |  | 182 |
| Vigas: fundo | 2.25 |  |  | 351 |
| Forma lateral | 1.79 |  |  |  |
| Pilares metálicos |  |  |  | 437 |
| Total | 4.04 |  |  | 970 |
| Índices (por m2) | 0.380 |  |  | 91.34 |

INTERMEDIÁRIO 3 - Superfície total: 0.46 m2

| Elemento | Formas (m2) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- |
| Vigas inclinadas | 0.33 | 94 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |
| Total | 0.33 | 94 |
| Índices (por m2) | 0.717 | 204.35 |

PAVIMENTO 3 - Superfície total: 10.62 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJES CHAPA EXPANDIDA |  |  |  | 182 |
| Vigas: fundo | 2.25 |  |  | 351 |
| Forma lateral | 1.79 |  |  |  |
| Pilares metálicos |  |  |  | 437 |
| Total | 4.04 |  |  | 970 |
| Índices (por m2) | 0.380 |  |  | 91.34 |

INTERMEDIÁRIO 4 - Superfície total: 0.46 m2

| Elemento | Formas (m2) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- |
| Vigas inclinadas | 0.33 | 94 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |
| Total | 0.33 | 94 |
| Índices (por m2) | 0.717 | 204.35 |

PAVIMENTO 4 - Superfície total: 10.62 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJES CHAPA EXPANDIDA |  |  |  | 182 |
| Vigas: fundo | 2.25 |  |  | 351 |
| Forma lateral | 1.79 |  |  |  |
| Pilares metálicos |  |  |  | 437 |
| Total | 4.04 |  |  | 970 |
| Índices (por m2) | 0.380 |  |  | 91.34 |

INTERMEDIÁRIO 5 - Superfície total: 0.46 m2

| Elemento | Formas (m2) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- |
| Vigas inclinadas | 0.33 | 94 |
| Pilares (Sup. Formas) | 0.00 |  |
| Total | 0.33 | 94 |
| Índices (por m2) | 0.717 | 204.35 |

PAVIMENTO 5 - Superfície total: 10.62 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJES |  |  |  | 182 |
| Vigas: fundo | 2.25 |  |  | 351 |
| Forma lateral | 1.79 |  |  |  |
| Pilares metálicos |  |  |  | 437 |
| Total | 4.04 |  |  | 970 |
| Índices (por m2) | 0.380 |  |  | 91.34 |

CORRIMÃO DO 5º PAVIMENTO - Superfície total: 0.05 m2

| Elemento | Laminado (kg) |
| --- | --- |
| Pilares metálicos | 50 |
| Total | 50 |
| Índices (por m2) | 1000.00 |

Total obra - Superfície total: 56.53 m2

| Elemento | Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) | Laminado (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJES |  |  |  | 910 |
| Vigas: fundo | 12.08 | 0.18 | 70 | 1798 |
| Forma lateral | 11.17 |  |  |  |
| Vigas inclinadas | 1.65 |  |  | 446 |
| Pilares (Sup. Formas) | 3.60 | 0.22 | 69 | 2235 |
| Total | 28.50 | 0.40 | 139 | 5389 |
| Índices (por m2) | 0.504 | 0.007 | 2.459 | 95.33 |

OBSERVAÇÃO

O corrimão e a chapa de 18” das plataformas não estão incluídos nos quantitativos.

O piso das plataformas será em chapa expandida de 3/16, ou seja, 5,00mm de espessura.