## Plan1
FÓRUM DA COMARCA - CACIMBINHAS/AL
PLANILHA DE PREÇOS PARA A CONSTRUÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CACIMBINHAS
LOCALIDADE: CACIMBINHAS - ALAGOAS
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | WC. MASC./FEM. PÚBLICO | TRIBUNAL DO JÚRI | DEPÓSITO DE APREENSÕES | SALA DE RECONHECIMENTO DE TESTEMUNHAS | SALA DO SUSPEITO | CELA | DEPÓSITO DE ARMAS | SALA DE AUDIÊNCIA | SALA JUIZ | WC JUIZ | ASSESSORIA JUIZ | DML | COPA | ARQUIVO | LADO SUPERIOR DIREITO | WC. FUNC. MASC./FEM. | SECRETARIA | CENTRAL TÉCNICA | JARDIM DE INVERNO | RECEPÇÃO | OAB | DEFENSORIA | PROMOTORIA | WC. | ESPERA | FACHADA LATERAL DIREITA | FACHADA PRINCIPAL | FACHADA LATERAL ESQUERDA | FACHADA POSTERIOR | PLATIBANDAS | MUROS | HALL | CIRCULAÇÃO | ENTRADA | RAMPA | ÁREA EXTERNA | TOTAL
| 1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS
00051 - ORSE | 1.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | [35 empty] | 6 | 6
73672 - SINAPI | 1.02 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO | M2 | [35 empty] | 2934.88 | 2934.88
SOOBB -1.8 | 1.03 | ART DO CONTRATO | UND. | [35 empty] | 1 | 1
SOOBB -1.13 | 1.04 | ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO | M2 | [35 empty] | 584.11 | 584.11
SOOBB -2.1 | 1.05 | EPI's | VB | [35 empty] | 1 | 1
MERC. | 1.06 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | [35 empty] | 1 | 1
01/0021 - COMP | 1.07 | ADMINISTRAÇÃO (COM ENG. RESPONSÁVEL) | MÊS | [35 empty] | 6 | 6
74220/001 - SINAPI | 1.08 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) (PORTÃO) | M2 | [35 empty] | 12 | 12
74242/001 - SINAPI | 1.09 | BARRACÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS | M2 | [35 empty] | 30 | 30
74039/001 - SINAPI | 1.10 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 2 50 - FORNEC E COLOC. | M | [35 empty] | 221.47 | 221.47
| 2.00 | MOVIMENTO DE TERRA
MERC. | 2.01 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO | M3 | [35 empty] | 1760.93 | 1760.93
02496 - ORSE | 2.02 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | M2 | [35 empty] | 2934.88 | 2934.88
74140/001 - SINAPI | 2.03 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA | M3 | [35 empty] | 1994.57 | 1994.57
73992/001 - SINAPI | 2.04 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | [35 empty] | 584.11 | 584.11
74019/001 - SINAPI | 2.05 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) | M3 | [35 empty] | 197.84 | 197.84
73904/001 - SINAPI | 2.06 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M3 | [35 empty] | 233.64 | 233.64
74016/001 - SINAPI | 2.07 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M2 | [35 empty] | 584.11 | 584.11
| 3.00 | INFRA-ESTRUTURA
73972/001 - SINAPI | 3.01 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | [35 empty] | 7.35 | 7.35
74157/001 - SINAPI | 3.02 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCL. VIBRAÇÃO | M3 | [35 empty] | 7.35 | 7.35
74074/002 - SINAPI | 3.03 | FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV. 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DEMOLDANTE | M2 | [35 empty] | 406.92 | 406.92
74254/002 - SINAPI | 3.04 | ARMACAO ACO CA-50/60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | [35 empty] | 721.4 | 721.4
6427 - SINAPI | 3.05 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO | M3 | [35 empty] | 5.14 | 5.14
02169 - ORSE | 3.06 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8 ACABAMENTO SARRAFEADO, PREPARO MECÂNICO MAGRO EM FUNDO DE CAVA | M3 | [35 empty] | 10.3712 | 10.3712
73935/002 - SINAPI | 3.07 | EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | [35 empty] | 158.46 | 158.46
73361 - SINAPI | 3.08 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. | M3 | [35 empty] | 94.8828 | 94.8828
73981/003 - SINAPI | 3.09 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | [35 empty] | 113.57 | 113.57
73844/001 - SINAPI | 3.10 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | [35 empty] | 584.11 | 584.11
| 4.00 | SUPER-ESTRUTURA
| 4.01 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
74138/003 - SINAPI | 4.01.01 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | [35 empty] | 54 | 54
6427 - SINAPI | 4.01.02 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO | M3 | [35 empty] | 7.5 | 7.5
74075/002 - SINAPI | 4.01.03 | FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 12MM PARA ESTRUTURA REAPROV. 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M2 | [35 empty] | 781.2 | 781.2
74254/002 - SINAPI | 4.01.04 | ARMACAO ACO CA-50/60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | [35 empty] | 5342 | 5342
| 4.02 | LAJES PRÉ FABRICADAS
07393 - ORSE | 4.02.01 | LAJE TRELIÇADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8 CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | [35 empty] | 431.13 | 431.13
| 5.00 | FECHAMENTOS
73982/001 - SINAPI | 5.01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 33.83 | 86.97 | 16.01 | 20.57 | 12.31 | 4.59 | 19.17 | 27.68 | 26.33 | 9.32 | 23.09 | 13.77 | 15.93 |  | 18.36 | 16.78 | 37.99 | 22.71 | 14.83 | 4.24 | 9.45 | 9.45 | 18.9 | 3.13 | 117.51 | 128.03 | 136.64 | 129.82 | 137.63 | 78.2 | 406.38 | [5 empty] | 1442.5437
73937/003 - SINAPI | 5.02 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | [11 empty] | 1.33 | [24 empty] | 1.33
74200/001 - SINAPI | 5.03 | VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 6.18 | 24.38 | 10.26 | 8.18 | 1.46 | 7.46 | 4.66 | 5.58 | 5.58 | 4.66 | 7.04 | 8.1 | 2.92 | 9.12 |  | 5.12 | 13.82 | 7.26 |  | 15.76 | 4.16 | 5.58 | 5.58 | 4.66 | 9 | [6 empty] | 13.864 | 7.12 |  |  |  | 197.504
| 6.00 | COBERTA
04732 - ORSE | 6.01 | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5cm X14cm PARA TELHA ONDULADA | M2 | [35 empty] | 629.42 | 629.42
74088/001 - SINAPI | 6.02 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M2 | [35 empty] | 629.42 | 629.42
09296 - ORSE | 6.03 | CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA, SEÇÃO 50X30CM | M | [35 empty] | 39.06 | 39.06
09184 - ORSE | 6.04 | CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, D=170MM, SEMICIRCULAR DE PVC RÍGIDO, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES | M | [35 empty] | 6 | 6
68058 - SINAPI | 6.05 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM E ESPESSURA 7CM | M | [35 empty] | 165.69 | 165.69
| 7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
| 7.01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
75051/001 - SINAPI | 7.01.01 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, S/ CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 2.5
75030/001 - SINAPI | 7.01.02 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 230
75030/002 - SINAPI | 7.01.03 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 54
75030/003 - SINAPI | 7.01.04 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 36
75030/004 - SINAPI | 7.01.05 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 15
0731 - SINAPI | 7.01.06 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO MONOFASICO 1/2CV BOCAIS 1" X 3/4" DANCOR SERIE CAMW4 MOD. | UN | [36 empty] | 1
74175/001 - SINAPI | 7.01.07 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [36 empty] | 8
73797/001 - SINAPI | 7.01.08 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [36 empty] | 2
74174/001 - SINAPI | 7.01.09 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
40729 - SINAPI | 7.01.10 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [36 empty] | 2
MERC. | 7.01.11 | CISTERNA VERTICAL EM PVC CAP. 5.000L - FORTLEV OU SIMILAR | UN | [36 empty] | 1
01430 -ORSE | 7.01.12 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3000L | UN | [36 empty] | 1
73639 - SINAPI | 7.01.13 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 26
73642 - SINAPI | 7.01.14 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 1
72571 - SINAPI | 7.01.15 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 1
72573 - SINAPI | 7.01.16 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 50
72575 - SINAPI | 7.01.17 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 4
72577 - SINAPI | 7.01.18 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
72579 - SINAPI | 7.01.19 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 1
1956 - SINAPI | 7.01.20 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UN | [36 empty] | 16
3538 - SINAPI | 7.01.21 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | UN | [36 empty] | 8
72576 - SINAPI | 7.01.22 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 4
72578 - SINAPI | 7.01.23 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
72439 - SINAPI | 7.01.24 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 16
72440 - SINAPI | 7.01.25 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
72442 - SINAPI | 7.01.26 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 1
72452 - SINAPI | 7.01.27 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
03147 - ORSE | 7.01.28 | TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40X25MM | UN | [36 empty] | 4
72455 - SINAPI | 7.01.29 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 3
72456 - SINAPI | 7.01.30 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
7122 - SINAPI | 7.01.31 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4" | UN | [36 empty] | 3
812 - SINAPI | 7.01.32 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | UN | [36 empty] | 1
834 - SINAPI | 7.01.33 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM | UN | [36 empty] | 16
819 - SINAPI | 7.01.34 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | UN | [36 empty] | 2
820 - SINAPI | 7.01.35 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM | UN | [36 empty] | 2
73795/002 - SINAPI | 7.01.36 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [36 empty] | 2
03351 - ORSE | 7.01.37 | TORNEIRA DE BANCADA COMANDO AUTOMÁTICO DA LINHA BIOPRESS REF.1180-BIO | UN | [36 empty] | 8
03575 - ORSE | 7.01.38 | TORNEIRA DE MESAL, BICA ALTA, PARA PIA DE COZINHA | UN | [36 empty] | 2
03710 - ORSE | 7.01.39 | DUCHA EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1984 C 40 OU SIMILAR | UN | [36 empty] | 8
01446 - ORSE | 7.01.40 | TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D = 1" (DECA OU SIMILAR) | UN | [36 empty] | 2
74218/001 - SINAPI | 7.01.41 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 1
11762 - SINAPI | 7.01.42 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM | UN | [36 empty] | 1
088 - ORSE | 7.01.43 | ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDÁVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, D=40MM X 1 1/2" | UN | [36 empty] | 2
72784 - SINAPI | 7.01.44 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL 25MMX3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 1
| 7.02 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM
72556 - SINAPI | 7.02.01 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 18
72557 - SINAPI | 7.02.02 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
72562 - SINAPI | 7.02.03 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 15
72560 - SINAPI | 7.02.04 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 12
72561 - SINAPI | 7.02.05 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 5
72558 - SINAPI | 7.02.06 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 23
01670 - ORSE | 7.02.07 | JOELHO 45ºX40MM COM BOLSAS LISAS | UN | [36 empty] | 5
10836 - SINAPI | 7.02.08 | JOELHO 90º C/ VISITA 100X50MM | UN | [36 empty] | 2
20044 - SINAPI | 7.02.09 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75MM | UN | [36 empty] | 14
20086 - SINAPI | 7.02.10 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ ESG PREDIAL 50MM X 40MM | UN | [36 empty] | 1
72462 - SINAPI | 7.02.11 | TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
72461 - SINAPI | 7.02.12 | TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 9
20179 - SINAPI | 7.02.13 | TÊ DE 100 MM | UN | [36 empty] | 2
01594 - ORSE | 7.02.14 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | UN | [36 empty] | 5
07594 - ORSE | 7.02.15 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM | UN | [36 empty] | 4
74168/001 - SINAPI | 7.02.16 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [36 empty] | 118
74165/004 - SINAPI | 7.02.17 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 323
74165/003 - SINAPI | 7.02.18 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 50
74165/002 - SINAPI | 7.02.19 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 30
74165/001 - SINAPI | 7.02.20 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 165
03674 - ORSE | 7.02.21 | SIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | M | [36 empty] | 2
03673 - ORSE | 7.02.22 | SIFAO PARA LAVATÓRIO EM PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | UN | [36 empty] | 8
07752 - ORSE | 7.02.23 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM | UN | [36 empty] | 5
04283 - ORSE | 7.02.24 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM | UN | [36 empty] | 2
40777 - SINAPI | 7.02.25 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [36 empty] | 3
4280/ORSE | 7.02.26 | CX. SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ GRELHA E PORTA GRELHA | UN | [36 empty] | 4
74014/001 - SINAPI | 7.02.27 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO/PIA/TANQUE | UN | [36 empty] | 10
73947/011 - SINAPI | 7.02.28 | BACIA SANITÁRIA COM CX. ACOPLADA | UN | [36 empty] | 6
73628 - SINAPI | 7.02.29 | BACIA TURCA | UN | [36 empty] | 1
07482 - ORSE | 7.02.30 | BACIA SANITÁRIA HANDICAPPED (PARA DEFICIENTES FÍSICOS) PARA CAIXA ACOPLADA, LINHA STYLUS EXCELLENCE REF. 54359, NA COR BRANCA, CELITE OU SIMILAR | UN | [36 empty] | 2
04545 - ORSE | 7.02.31 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO ABS E ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (LINHA GENEBRA) REF.50500 OU SIMILAR | UN | [36 empty] | 6
72286 - SINAPI | 7.02.32 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA | UN | [36 empty] | 12
74104/001 - SINAPI | 7.02.33 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM | UN | [36 empty] | 10
74051/002 - SINAPI | 7.02.34 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 20X40X30CM COM TAMPA | UN | [36 empty] | 1
| 7.03 | TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO | UN
06519 - SINAPI | 7.03.01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | [37 empty] | 61.13
73965/010 - SINAPI | 7.03.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M , EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M2 | 61.13 | [35 empty] | 34.18
73965/011 - SINAPI | 7.03.03 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 34.18 | [35 empty] | 18.47
06427 - SINAPI | 7.03.04 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO, PARA TAMPAS | M3 | 18.47 | [35 empty] | 2.64
74201/001 - SINAPI | 7.03.05 | REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M3 | 2.65 | [35 empty] | 61.13
74164/004 - SINAPI | 7.03.06 | LASTRO DE BRITA Nº 3 (ESPESSURAS: SUMIDOURO 30CM) | M2 | 61.13 | [35 empty] | 3.18
| 8.00 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
| 8.01 | PINTURA (SINALIZAÇÃO)
73865/001 - SINAPI | 8.01.01 | APLICAÇÃO DE PRIMER | M2 | [36 empty] | 10
6067 - SINAPI | 8.01.02 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS NA COR VERMELHA | M2 | [36 empty] | 10
| 8.02 | INFRA-ESTRUTURA DAS INST. ELETRO-ELETRÔNICAS
73613 - SINAPI | 8.02.01 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 80
76449/001 - SINAPI | 8.02.02 | CAIXAS DE DERIVAÇÃO E CONEXÕES | UN | [36 empty] | 6
3796 - ORSE | 8.02.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 1,5MM² | M | [36 empty] | 160
| 8.03 | EQUIPAMENTOS FIXOS
73775/001 - SINAPI | 8.03.01 | COLOCAÇÃO DE EXTINTOR DE PQS - 4KG | UN | [36 empty] | 2
72554 - SINAPI | 8.03.02 | COLOCAÇÃO DE EXTINTOR DE CO2 - 6KG | UN | [36 empty] | 4
73775/002 - SINAPI | 8.03.03 | COLOCAÇÃO DE EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [36 empty] | 3
01506 - ORSE | 8.03.04 | INSTALAÇÃO DE DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO | UN | [36 empty] | 1
01507 - ORSE | 8.03.05 | INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA | UN | [36 empty] | 3
8058 - ORSE | 8.03.06 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS | UN | [36 empty] | 1
8693 - ORSE | 8.03.07 | INSTALAÇÃO DE BATERIA DE 12V X 7A PARA CENTRAIS DE ALARME | UN | [36 empty] | 1
00559 - ORSE | 8.03.08 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W | UN | [36 empty] | 29
73916/003 - SINAPI | 8.03.09 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | [36 empty] | 12
74103/001 - SINAPI | 8.03.10 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE | M | [36 empty] | 2.5
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 9.01 | ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO
02942 - ORSE | 9.01.01 | FORNECIMENTO DE POSTE DUPLO T (DT) 11X600 | UN | [36 empty] | 1
04025 - ORSE | 9.01.02 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO | UN | [36 empty] | 4
433 - SINAPI | 9.01.03 | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 350MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | UN | [36 empty] | 4
03457 - ORSE | 9.01.04 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 400MM | UN | [36 empty] | 4
379 - SINAPI | 9.01.05 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | UN | [36 empty] | 24
04130 - ORSE | 9.01.06 | PORCA QUADRADA ROSCA DN = 16MM | UN | [36 empty] | 8
73854/002 -SINAPI | 9.01.07 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [36 empty] | 1
73767/003 - SINAPI | 9.01.08 | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [36 empty] | 1
02889 - ORSE | 9.01.09 | FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA P/ 15 KV | UN | [36 empty] | 12
02932 - ORSE | 9.01.10 | FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 389MM | UN | [36 empty] | 12
MERC. | 9.01.11 | ALÇA DUPLA CABO 25 MM² | UN | [36 empty] | 6
03810 +52+68 - ORSE | 9.01.12 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR) | M | [36 empty] | 10
72252 - SINAPI | 9.01.13 | CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2 | M | [36 empty] | 12
842 - SINAPI | 9.01.14 | CABO DE ALUMÍNIO 25 MM² | KG | [36 empty] | 9
MERC. + 73780/001 - SINAPI | 9.01.15 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 200A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 3
03453 + 52 - ORSE | 9.01.16 | ELO FUSÍVEL 6 K | UN | [36 empty] | 3
| 9.02 | SUBESTAÇÃO AÉREA (Conforme esp. técnicas)
02942 - ORSE | 9.02.01 | FORNECIMENTO DE POSTE DUPLO T (DT) 11X600 | UN | [36 empty] | 1
11837 - SINAPI | 9.02.02 | GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2) | UN | [36 empty] | 3
379 - SINAPI | 9.02.03 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | UN | [36 empty] | 7
432 - SINAPI | 9.02.04 | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | UN | [36 empty] | 2
439 - SINAPI | 9.02.05 | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | UN | [36 empty] | 3
02932 - ORSE | 9.02.06 | FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 389MM | UN | [36 empty] | 3
02889 - ORSE | 9.02.07 | FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA P/ 15 KV | UN | [36 empty] | 3
04138 - ORSE | 9.02.08 | CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA, FORNECIMENTO | UN | [36 empty] | 3
04008 - ORSE | 9.02.09 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25 MM² - FORNECIMENTO | UN | [36 empty] | 3
72252 - SINAPI | 9.02.10 | CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2 | M | [36 empty] | 6
04025 - ORSE | 9.02.11 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO | UN | [36 empty] | 2
00328 - ORSE | 9.02.12 | INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 112,5KVA, 15KV, 60HZ, AT 13,8KV, BT 220/127V | UN | [36 empty] | 1
02990 - ORSE | 9.02.13 | MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 A 112,5KVA | UN | [36 empty] | 1
4329 - SINAPI | 9.02.14 | PARAFUSO DE BRONZE OU LATÃO ROSCA INTEIRA 1/2" X2" | UN | [36 empty] | 30
03784 - ORSE | 9.02.15 | PORCA 1/2" | UN | [36 empty] | 30
MERC. | 9.02.16 | ARRUELA LISA DE BRONZE OU LATÃO | UN | [36 empty] | 60
07872 - ORSE | 9.02.17 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/2" INOX | UN | [36 empty] | 60
72265 - SINAPI | 9.02.18 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 30
01664 - ORSE | 9.02.19 | PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | UN | [36 empty] | 3
0339 - ORSE | 9.02.20 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.02.21 | DUTO DE PISO 140MM | M | [36 empty] | 4.9
3816 - ORSE | 9.02.22 | CANALETA PLÁSTICA 75MM X 75MM (OU 75MM X 62,5MM), PIAL OU SIMILAR | M | [36 empty] | 3.3
51 - ORSE | 9.02.23 | PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | [36 empty] | 0.09
MERC. | 9.02.24 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE" | UN | [36 empty] | 1
| 9.03 | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)
MERC. | 9.03.01 | PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (QDG) TIPO ARMÁRIO DE SOBREPOR 1080X1080X360MM - COM TAMPA FLANGE E CHAPA DE MONTAGEM BARRA DE COBRE DE 38,10 X 4,77 MM, SUPORTE EM ISOLADOR EPOXI DE 40MM | UN | [36 empty] | 1
00494 - ORSE | 9.03.02 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | [36 empty] | 3
00491 - ORSE | 9.03.03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | [36 empty] | 1
| 9.04 | CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
07138 - ORSE | 9.04.01 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | [36 empty] | 1667
00696 - ORSE | 9.04.02 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 25 PARES CAT 5E | M | [36 empty] | 5
08008 - ORSE | 9.04.03 | CABO COAXIAL TRIPOLAR RGC 59 MALHA 67 | M | [36 empty] | 360
09298 - ORSE | 9.04.04 | CABO COAXIAL RGC 75 OHMS | M | [36 empty] | 35
73860/008 - SINAPI | 9.04.05 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 7200
73860/009 - SINAPI | 9.04.06 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 450
73860/010 - SINAPI | 9.04.07 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 53
73860/011 - SINAPI | 9.04.08 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 41
73860/013 - SINAPI | 9.04.09 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 60
73860/014 - SINAPI | 9.04.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [36 empty] | 60
73860/016 - SINAPI | 9.04.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 159.24
| 9.05 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
72934 - SINAPI | 9.05.01 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 35
72935 - SINAPI | 9.05.02 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 20
72936 - SINAPI | 9.05.03 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 20
72308 - SINAPI | 9.05.04 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 9
72309 - SINAPI | 9.05.05 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 35
72310 - SINAPI | 9.05.06 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [36 empty] | 12
00352 - ORSE | 9.05.07 | ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 20MM (3/4") | M | [36 empty] | 908
40802 - SINAPI | 9.05.08 | ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 25MM (1") | M | [36 empty] | 535
00354 - ORSE | 9.05.09 | ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 32MM (1 1/4") | M | [36 empty] | 285
55865 - SINAPI | 9.05.10 | ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 40MM (1 1/2") | M | [36 empty] | 95
55866 - SINAPI | 9.05.11 | ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 50MM (2") | M | [36 empty] | 12
55867 - SINAPI | 9.05.12 | ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 75MM (3") | M | [36 empty] | 100
| 9.06 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS
04279 - ORSE | 9.06.01 | TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A | UN | [36 empty] | 37
00478 - ORSE | 9.06.02 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC | UN | [36 empty] | 107
00780 - ORSE | 9.06.03 | TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | UN | [36 empty] | 8
MERC. | 9.06.04 | TAMPA PARA TOMADA EXTERNA | UN | [36 empty] | 8
72331 - SINAPI | 9.06.05 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 27
72332 - SINAPI | 9.06.06 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 5
03403 - ORSE | 9.06.07 | INTERRUPTOR 03 SEÇÕES SIMPLES | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.06.08 | PLACA PARA TELEFONE E REDE | UN | [36 empty] | 2
MERC. | 9.06.09 | CONECTOR RJ 45 MACHO | UN | [36 empty] | 68
07792 - ORSE | 9.06.10 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | UN | [36 empty] | 27
00796 - ORSE | 9.06.11 | TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA | UN | [36 empty] | 19
| 9.07 | CAIXAS DE PASSAGEM (CONFORME ESP. TÉCNICAS)
08896 - ORSE | 9.07.01 | CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 15X15X8CM | UN | [36 empty] | 46
07872 - ORSE | 9.07.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X15 CM | UN | [36 empty] | 17
00437 + 0707 - ORSE | 9.07.03 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40 X 40 X 20 CM | UN | [36 empty] | 18
76449/002 - SINAPI | 9.07.04 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 40X40X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 7
76449/003 - SINAPI | 9.07.05 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 60X60X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [36 empty] | 3
1873 - SINAPI + 0743 - ORSE | 9.07.06 | CAIXA PVC 4" X 4" P/ELETRODUTO | UN | [36 empty] | 71
1872 - SINAPI + 0743 - ORSE | 9.07.07 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO | UN | [36 empty] | 92
| 9.08 | ATERRAMENTO - SPDA
72254 - SINAPI | 9.08.01 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM² | M | [36 empty] | 390.6
72253 - SINAPI | 9.08.02 | CABO DE COBRE NÚ 35MM² | M | [36 empty] | 200
MERC. | 9.08.03 | ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM CADINHO DE GRAFITE | UN | [36 empty] | 3
MERC. | 9.08.04 | ACENDEDOR IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA COM 12 PÇ | UN | [36 empty] | 5
68069 - SINAPI | 9.08.05 | HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD | UN | [36 empty] | 25
72251 - SINAPI | 9.08.06 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 16MM² | M | [36 empty] | 27
MERC. | 9.08.07 | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM² | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.08.08 | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM² | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.08.09 | MOLDE SOLDA HASTE | UN | [36 empty] | 1
13294 - SINAPI | 9.08.10 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 3/8" X 80MM | UN | [36 empty] | 300
4718 - ORSE | 9.08.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM | UN | [36 empty] | 25
MERC. | 9.08.12 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 | UN | [36 empty] | 20
MERC. | 9.08.13 | SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM² | UN | [36 empty] | 18
09051 - ORSE | 9.08.14 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UN | [36 empty] | 1
72315 - SINAPI | 9.08.15 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | [36 empty] | 9
72262 - SINAPI | 9.08.16 | CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM² | UN | [36 empty] | 150
6498 - ORSE | 9.08.17 | PRESILHA PARA CABO | UN | [36 empty] | 100
| 9.09 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
74130/001 - SINAPI | 9.09.01 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 54
74130/004 - SINAPI | 9.09.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 10
74130/005 - SINAPI | 9.09.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 6
74130/006 - SINAPI | 9.09.04 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
74130/010 - SINAPI | 9.09.05 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [36 empty] | 2
MERC. | 9.09.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 10 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL | UN | [36 empty] | 3
MERC. | 9.09.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL | UN | [36 empty] | 3
9042 - ORSE | 9.09.08 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V - CLASSE I | UN | [36 empty] | 3
09041 - ORSE | 9.09.09 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V - CLASSE III | UN | [36 empty] | 3
| 9.10 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
73953/001 - SINAPI | 9.10.01 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | [35 empty] | 3
08012 - ORSE | 9.10.02 | LUMINÁRIA EXTERNA TIPO ARANDELA, REF:CWA-377,TECNOLUX OU SIMILAR,P/FIXAÇÃO EM PAREDE, C/GLOBO LEITOSO, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W | UN | 1 | [35 empty] | 1
07329 - ORSE | 9.10.03 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UN | 68 | [35 empty] | 68
09188 - ORSE | 9.10.04 | LUMINÁRIA FECHADA EM ALUMÍNIO, C/1 PÉTALA, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/DIFUSOR ACRÍLICO, REF: ALPHA, TECNOWATT OU SIMILAR, INCLUSIVE SUPORTE FIXAÇÃO NO TOPO DO POSTE, REATOR E LÂMPADA DE SÓDIO 150W. | UN | 2 | [35 empty] | 2
03927 - ORSE | 9.10.05 | LUMINÁRIA 01 PÉTALA, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR COM ALTO FATOR DE POTENCIA, IGNITOR,CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40402 (OU SIMILAR) | UN | 17 | [35 empty] | 17
03165 - ORSE | 9.10.06 | LUMINÁRIA 02 PÉTALAS, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40487 (OU SIMILAR) | UN | 1 | [35 empty] | 1
74246/001 - SINAPI | 9.10.07 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400W | UN | 3 | [35 empty] | 3
02975 - ORSE | 9.10.08 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE | UN | 14 | [35 empty] | 14
MERC. | 9.10.09 | LUMINÁRIA DE PISO PARA LÂMPADA PAR 38 | UN | 8 | [35 empty] | 8
0596 - ORSE | 9.10.10 | LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 70 W (PHILLIPS REF SON 70W OU SIMILAR) | UN | 8 | [35 empty] | 8
336-ORSE | 9.10.11 | POSTE DE FERRO GALVANIZADO DE 148mm x 8,00m | UN | 19 | [35 empty] | 19
| 9.11 | "RODAPÉ TÉCNICO ( ELÉTRICA TOMADAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO)"
MERC. | 9.11.01 | CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA BASE 100X20 COM COMPRIMENTO DE 2M | M | [36 empty] | 8
MERC. | 9.11.02 | DIVISOR EM CHAPA GALVANIZADA COMPRIMENTO DE 2M | M | [36 empty] | 8
00330 - ORSE | 9.11.03 | POSTE CONCRETO DUPLO T 9/100 | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.11.04 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX SIEMENS HIPATH 1190 - 8 LINHAS, 32 RAMAIS, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.11.05 | INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL OPENSTAGE 15 TDM | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.11.06 | INSTALAÇÃO DE MESA OPERADORA | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.11.07 | INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GIGA 4P MINI GBIC SG2404SR INTELBRAS | UN | [36 empty] | 4
00734 - ORSE | 9.11.08 | TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA RODAPÉ,"SISTEMA DLP", REF.333 44, PIAL LEGRAND OU SIMILAR | UN | [36 empty] | 4
MERC. | 9.11.09 | BASTIDOR/CALHA P/01 BLOCO BARGOA MULTITOC | UN | [36 empty] | 6
08361 - ORSE | 9.11.10 | MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 44U CAT. 5E | UN | [36 empty] | 1
08364 - ORSE | 9.11.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL CAT. 3E | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.11.12 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6 | UN | [36 empty] | 7
00719 - ORSE | 9.11.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M | UN | [36 empty] | 72
00698 -ORSE | 9.11.14 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO | UN | [36 empty] | 250
04290 - ORSE | 9.11.15 | BLOCO IDC 110 DE 100 PARES | UN | [36 empty] | 1
08362 - ORSE | 9.11.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO 19" (1,00 M) | UN | [36 empty] | 12
MERC. | 9.11.17 | MOLDURA DE 2P | UN | [36 empty] | 28
| 9.12 | APARELHOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS
MERC. | 9.12.01 | INSTALAÇÃO DE MESA DE SOM COM 8 CANAIS | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.12.02 | INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR 800WRMS | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.12.03 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM ACUSTICA 150 W | UN | [36 empty] | 6
08331 + 3973 - ORSE | 9.12.04 | CABO PARALELO 2X2,5MM2 PARA SOM | M | [36 empty] | 65
08690 - ORSE | 9.12.05 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | [36 empty] | 60
73915/002 - SINAPI | 9.12.06 | PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS | UN | [36 empty] | 2
MERC. | 9.12.07 | CABO DE MICROFONE PROFISSIONAL PLUGS CANNON | M | [36 empty] | 20
MERC. | 9.12.08 | KIT PORTÃO ELETRÔNICO SEMI-INDUSTRIAL 1/2HP UNISYSTEM 220V | UN | [36 empty] | 4
MERC. | 9.12.09 | INSTALAÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA VPL-ES7 (2000 ANSI LUMENS) - SONY | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.12.10 | CABO VÍDEO VGA HD15 MACHO X MACHO - 2 M | UN | [36 empty] | 10
MERC. | 9.12.11 | INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA | M | [36 empty] | 196
MERC. | 9.12.12 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE CERCA ELÉTRICA PARA MAIS QUE 1200 M DE FIO | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.12.13 | INSTALAÇÃO DE SIRENE DE CERCA ELÉTRICA | UN | [36 empty] | 1
MERC. | 9.12.14 | INSTALAÇÃO DE BATERIA CERCA ELÉTRICA | UN | [36 empty] | 1
| 9.13 | CFTV
06698 - ORSE | 9.13.01 | INSTALAÇÃO DE CÂMERA COLORIDA CCD DAY/NIGHT 1/3", MODELO SDC-415NA, 530 TVL, 12 VOLTS, SAMSUNG OU SIMILAR | UN | [36 empty] | 6
MERC. | 9.13.02 | INSTALAÇÃO DE CÂMERA INFRAVERMELHO 30M | UN | [36 empty] | 10
06698 - ORSE | 9.13.03 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE CAPTURA DE IMAGEM DIGITAL GEOVISION GV 800, PARA ATÉ 16 CÂMERAS P&B OU COLOR, OU SIMILAR | UN | [36 empty] | 1
| 10.0 | APARELHOS MECÂNICOS E ACESSÓRIOS
04462 - ORSE | 10.01 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO | UN | [36 empty] | 1
04465 - ORSE | 10.02 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO | UN | [36 empty] | 3
04467 - ORSE | 10.03 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO | UN | [36 empty] | 2
04469 - ORSE | 10.04 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO | UN | [36 empty] | 1
04471 - ORSE | 10.05 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO | UN | [36 empty] | 3
04473 - ORSE | 10.06 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO | UN | [36 empty] | 1
04475 - ORSE | 10.07 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO | UN | [36 empty] | 5
04001 - ORSE | 10.08 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO | M | [36 empty] | 160
MERC. | 10.09 | TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM COBRE FLEXÍVEL COM ISOLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA PE | M | [36 empty] | 160
| 11.0 | TRATAMENTOS
55960 - SINAPI | 11.01 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | M2 | [35 empty] | 629.42 | 629.42
| 11.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO
73920/001 - SINAPI | 11.02.01 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | [35 empty] | 94.75 | 94.75
73753/001 - SINAPI | 11.02.02 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | [35 empty] | 94.75 | 94.75
| 12.0 | ESQUADRIAS
| 12.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
07148 - ORSE | 12.01.01 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 2,00X2,10M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. | UN | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 25
7101 - SINAPI | 12.01.02 | LAMINADO MELAMINICO LISO | M2 |  | 13.8876 | 3.408 | 3.408 | 3.408 |  | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 |  | 6.816 | 3.408 | 3.408 |  | 3.408 |  | 3.408 | 3.408 | 3.408 | [8 empty] | 3.408 |  |  |  | 82.0476
07005 - ORSE | 12.01.03 | PORTA MADEIRA COMPENSADA MDF, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COR GELO - BANHEIROS PUBLICOS | M2 | 6.12 | [35 empty] | 6.12
01778 - ORSE | 12.01.04 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UN | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 25
| 12.02 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
08972 - ORSE | 12.02.01 | PERFIL DE ALUMINIO TIPO (I,T,U) | M | [19 empty] | 10.5 | [16 empty] | 10.5
74067/002 - SINAPI | 12.02.02 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM BANDEIRA | M2 | 1.275 | 4.5 | 1.25 | 3.345 |  |  | 0.5 | 2.336 | 2.336 | 0.5 | 2.336 | 1.68 |  |  |  | 0.25 | 9.812 | 1.15 | 4.672 | 4.73 | 2.8818 |  |  | 0.5 | 11.7 | [6 empty] | 28.675 | 5.25 |  |  |  | 89.6788
| 12.03 | VIDROS
08836 - ORSE | 12.03.01 | VIDRO TRANSLUCIDO INCOLOR 4MM | M2 | 1.275 | 4.5 | 1.25 |  |  |  | 0.5 | 2.336 | 2.336 | 0.5 | 2.336 | 1.68 |  |  |  | 0.25 | 9.812 | 1.15 | 4.672 | 4.73 | 2.8818 |  |  | 0.5 | 11.7 | [6 empty] | 28.675 | 5.25 |  |  |  | 86.3338
01885 -ORSE | 12.03.02 | VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | M2 |  |  |  | 3.345 | [32 empty] | 3.45
08968 -ORSE | 12.03.03 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM | M2 | [19 empty] | 4.738 | [16 empty] | 4.738
| 12.04 | ESQUADRIAS DE FERRO
73933/002 - SINAPI | 12.04.01 | PORTAS E PORTÕES DE FERRO | M2 |  |  | 4.26 |  |  |  | 1.8318 |  |  |  |  | 1.68 | [22 empty] | 1.8318 | 14.7 | 24.3036
03505 + 1853 - ORSE | 12.04.02 | BARRA DE FERRO VERTICAL DE 1" ESPAÇAMENTO A CADA 10CM (JANELA DA CELA) | M | [5 empty] | 1.3 | [30 empty] | 1.3
08702 - ORSE | 12.04.03 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM. | M2 | [5 empty] | 1.89 | [30 empty] | 1.89
ORSE - 3666 | 12.04.04 | PORTÃO EM NYLOFOR 3D | M2 | [30 empty] | 20.836 | [5 empty] | 21
7340 - ORSE | 12.04.05 | GRADE DE PROTEÇÃO C/ BARRA HORIZONTAL CHATA DE 1 1/2" X 5/16" E BARRA VERTICAL REDONDA DE 5/8" A CADA 10CM (JANELAS) | M2 | 1.275 | 4.5 | 1.25 |  |  |  | 0.5 | 2.044 | 2.044 | 0.5 | 2.044 |  |  | 1.25 |  | 0.5 | 6.132 | [7 empty] | 12.68 | [6 empty] | 22.425 | 0.5 |  |  |  | 90.34
ORSE - 3666 | 12.04.06 | GRADIL NYLOFOR 3D H=1,60M, CHUMBADO | M2 | [35 empty] | 83.056 | 83.056
1851 - ORSE | 12.04.07 | GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2" (DEPÓSITO DE ARMAS) | M2 | [6 empty] | 35.12 | [29 empty] | 35.12
| 13.0 | REVESTIMENTOS
73928/001 - SINAPI | 13.01 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 85.84 | 290.52 | 51.33 | 46.05 | 29.59 | 13.87 | 46.75 | 80.67 | 72.47 | 21.24 | 60.43 | 33.05 | 39.67 |  | 49.43 | 37.66 | 122.35 | 53.49 | 29.66 | 11.75 | 27.65 | 26.29 | 45.5 | 6.26 | 302.06 | 256.06 | 273.28 | 259.64 | 275.26 | 110.58 | 812.391 | [5 empty] | 3413.7147
5993 - SINAPI | 13.02 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 64.9 |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  | 15.49 |  | 19.4 | 25.71 |  |  | 27.16 | [7 empty] | 14.17 | 88.1 | 172.28 | 117.3325 | 146.94 | 137.5275 | 30.66 |  |  | 53.22 | 11.71 | 11.88 |  | 957.38
74201/001 - SINAPI | 13.03 | REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 |  | 113.05 | 43.425 | 22.8 | 22.8 |  | 35.5 | 50.45 | 47.95 |  | 42 |  |  |  | 36.72 |  | 69.625 | 32.05 |  | 17.22 | 30 | 28.075 | 28.5 |  | 97.6 |  |  |  |  | 378.4 | 812.39 |  | 19.09 |  |  |  | 1927.645
5996 - SINAPI | 13.04 | REBOCO PARA TETOS TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 18.18 | 116.58 | 19.31 | 4.97 | 4.97 | 4.69 | 8.41 | 25.31 | 19.81 | 2.6 | 14.25 | 5.51 | 7.81 |  | 12.71 | 4.1 | 46.37 | 8.07 |  | 3.27 | 8.75 | 7.39 | 7.7 | 2.19 | 67.04 | [6 empty] | 35.19 | 33.1 | 37.4 | 3 |  | 528.68
| 13.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES
02815 + 9118 - ORSE | 13.05.01 | REVEST. P/ PAREDE COM CERÂMICA 10X10CM, PEI-3, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (PAREDE EXTERNA, ACESSO PRINCIPAL) | M2 | [18 empty] | 66.285 | [6 empty] | 87.3375 | 68.8125 | 112.54 | 111.3075 | 24.39 |  |  |  | 17.35 |  |  | 488.0225
08935 + 9118 ORSE | 13.05.02 | REVEST. P/ PAREDE COM CERÂMICA 10X10CM, PEI - 1, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL CEREJA MESH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (AC. PRINCIPAL, FAC. LAT. DIREITA E PLATIBANDA ALTO) | M2 | [25 empty] | 40.67 | 34.12 | 17.2 | 25 | 6.27 | [6 empty] | 123.26
10052 + 9118 - ORSE | 13.05.03 | REVEST. P/ PAREDE COM CERÂMICA 40 X 40 CM, PEI-4, PORTOBELLO, CETIM BIANCO OU SIMILAR,APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (COPA, CELA, SERVIÇO E BANHEIROS) | M2 | 64.9 |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  | 15.49 |  | 19.4 | 25.71 |  |  | 27.16 | [7 empty] | 14.16 | [12 empty] | 187.72
7403 + 9118 - ORSE | 13.05.04 | REVEST. P/ PAREDE COM CERÂMICA 60 X 60 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO) OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (ESPERA E CIRCULAÇÕES) | M2 | [24 empty] | 88.1 | [7 empty] | 53.9 |  |  |  | 142
MERC. | 13.05.05 | CERÂMICA RETANGULAR ECODECOR BRULE 20X120 RD RET COM REJUNTE FLEXÍVEL DA COR DO REVESTIMENTO (FACHADAS PRINCIPAL, LATERAL DIREITA E ESQUERDA) | M2 | [25 empty] | 1.98 | 14.4 | [9 empty] | 16.38
| 14.0 | PISOS
73920/001 - SINAPI | 14.01 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 18.18 | 123.8 | 18.85 | 4.97 | 4.95 | 4.69 | 8.4 | 25.2 | 19.32 | 2.64 | 14.38 | 5.51 | 7.81 | 12.34 | 12.71 | 4.34 | 46.38 | 9.46 |  | 3.28 | 8.75 | 7.4 | 7.7 | 2.19 | 53.6 | [6 empty] | 34.41 | 36.94 | 37.4 | 21.96 |  | 557.56
9691 - SINAPI | 14.02 | GRANILITE DE ESPESSURA 10MM, JUNTA DE DILATAÇÃO C/FILETES DE VIDRO 4MM A CADA 1,00MM(POLIDO E APLICAÇÃO DE RESINA) | M2 | 18.18 | 123.8 | 18.85 | 4.97 | 4.95 | 4.69 | 8.4 | 25.2 | 19.32 | 2.64 | 14.38 | 5.51 | 7.81 | 12.34 | 12.71 | 4.34 | 46.38 | 9.46 |  | 3.28 | 8.75 | 7.4 | 7.7 | 2.19 | 53.6 | [6 empty] | 34.41 | 36.94 |  |  |  | 498.2
73850/001 - SINAPI | 14.03 | RODAPÉ DE GRANILITE | M | 24.48 | 45.22 | 17.37 | 9.12 | 9.11 | 8.92 | 14.2 | 20.2 | 19.46 | 6.67 | 17.1 | 9.6 | 11.5 | 14.31 |  | 5.81 | 27.86 | 12.82 |  | 7.45 | 12 | 11.23 | 11.4 | 6.1 | 29.72 | [6 empty] | 28.22 | 23.63 |  |  |  | 403.5
73892/001 - SINAPI | 14.04 | CIMENTADO COM 7,0CM DE ESPESSURA DE CONCRETO MAGRO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA NA COR CINZA CLARO | M2 | [35 empty] | 282.44 | 282.44
| 14.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
02517 + 9118 - ORSE | 14.05.01 | PISO CERÂMICO 45 X 45 CM, PORTOBELLO, LINHA D´AMPEZZO PORCELANATO AVANA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | [33 empty] | 37.4 | 21.15 | 13.52 | 72.07
| 14.06 | MEIO FIO E BLOCO DE CONCRETO
74223/001 - SINAPI | 14.06.01 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | [35 empty] | 170.86 | 170.86
73764/005 - SINAPI | 14.06.02 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 | [35 empty] | 1872 | 1872
0075 - ORSE | 14.07 | CASCALHO (PIÇARRA BRANCA) APLICADO | M3 | [35 empty] | 1.95 | 1.95
| 14.08 | JARDIM
02396 - ORSE | 14.08.01 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | [35 empty] | 188.44 | 188.44
02397 - ORSE | 14.08.02 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS | UN | [35 empty] | 60 | 60
73788/001 - SINAPI | 14.08.03 | PLANTIO ARBUSTO DE H=0.5 A 0.7M COM 12 UNID/M2, APENAS MÃO DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO | M2 | [35 empty] | 5 | 5
359 - SINAPI | 14.08.04 | ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M | UN | [35 empty] | 2 | 2
73967/002 - SINAPI | 14.08.05 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS | UN | [35 empty] | 2 | 2
| 15.0 | PINTURAS
| 15.01 | PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO
73955/002 - SINAPI | 15.01.01 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 18.18 | 116.58 | 19.31 | 4.97 | 4.97 | 4.69 | 8.41 | 25.31 | 19.81 | 2.6 | 14.25 | 5.51 | 7.81 |  | 12.71 | 4.1 | 46.37 | 8.07 |  | 3.27 | 8.75 | 7.39 | 7.7 | 2.19 | 67.04 | [6 empty] | 35.19 | 33.1 | 37.4 | 3 |  | 528.68
73750/001 - SINAPI | 15.01.02 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - | M2 | 18.18 | 116.58 | 19.31 | 4.97 | 4.97 | 4.69 | 8.41 | 25.31 | 19.81 | 2.6 | 14.25 | 5.51 | 7.81 |  | 12.71 | 4.1 | 46.37 | 8.07 |  | 3.27 | 8.75 | 7.39 | 7.7 | 2.19 | 67.04 | [6 empty] | 35.19 | 33.1 | 37.4 | 3 |  | 528.68
| 15.02 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO
74134/002 - SINAPI | 15.02.01 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 |  | 113.05 | 43.425 | 22.8 | 22.8 |  | 35.5 | 50.45 | 47.95 |  | 42 |  |  |  | 36.72 |  | 69.625 | 32.05 |  | 17.22 | 30 | 28.075 | 28.5 |  | 97.6 |  |  |  |  | 378.4 | 812.391 |  | 176.17 |  |  |  | 1927.6497
73954/002 - SINAPI | 15.02.02 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 |  | 113.05 | 43.425 | 22.8 | 22.8 |  | 35.5 | 50.45 | 47.95 |  | 42 |  |  |  | 36.72 |  | 69.625 | 32.05 |  | 17.22 | 30 | 28.075 | 28.5 |  | 97.6 |  |  |  |  | 378.4 | 812.391 |  | 176.17 |  |  |  | 1927.6497
74065/001 - SINAPI | 15.03 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 1.518 | 2.277 | 0.759 | 0.759 | 0.759 |  | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 |  | 1.518 | 0.759 | 0.759 |  | 0.759 |  | 0.759 | 0.759 | 0.759 | [8 empty] | 0.759 |  |  |  | 18.975
73924/002 - SINAPI | 15.04 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS P/ESQUADRIA FERRO | M2 |  |  | 8.52 |  |  | 1.89 |  | 1.9618 |  |  |  | 3.36 | [22 empty] | 2.7477 |  | 18.4795
72947 - SINAPI | 15.05 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | [35 empty] | 33.5 | 33.5
| 16.0 | ELEMENTOS DECORATIVOS
| 16.01 | BANCADAS DE GRANITO E RODAMÃO
11792 - SINAPI + 5051 - ORSE | 16.01.01 | BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA 3CM, POLIDO | M2 | 1.9 | [8 empty] | 0.52 |  |  | 0.89 |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 0.58 | [12 empty] | 5.2
01775 - ORSE | 16.01.02 | RODAMÃO DE MADEIRA | M | [7 empty] | 12.9 | 4.21 | [7 empty] | 17.93 |  |  |  | 9.35 | 5.61 | [14 empty] | 50
| 16.02 | DIVISÓRIAS
04304 - ORSE | 16.02.01 | DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO 3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 5.87 | [8 empty] | 0.72 | [5 empty] | 3.42 | [7 empty] | 2.88 | [12 empty] | 12.89
| 16.03 | PLACA E BARRAS
02390 - ORSE | 16.03.01 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM | UN | 4 | [35 empty] | 4
04420 - ORSE | 16.04 | BANCO E PRATELEIRA DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA ELIZABETH 20X20 CM OU SIMILAR | M2 | [5 empty] | 1.5 | 14.88 | [29 empty] | 16.38
08759 - ORSE | 16.05 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2",DUPLO, h=90cm | M | [35 empty] | 49 | 49
74125/002 - SINAPI | 16.06 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 1.8 | [8 empty] | 1.05 | [5 empty] | 1.9 | [7 empty] | 1.1 | [12 empty] | 5.85
| 16.07 | BASE E MASTROS PARA BANDEIRA
73976/011 - SINAPI | 16.07.01 | MASTRO SIMPLES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 6" H= 2X7,2M E 2X6,8M | M | [26 empty] | 28 | [9 empty] | 28
02437 - ORSE | 16.07.02 | BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO QUADRUPLO | UN | [35 empty] | 1 | 1
74200/001 - SINAPI | 16.08 | PÉRGOLAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10X10CM) | M | [18 empty] | 42.42 | [17 empty] | 42.42
| 16.09 | ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES
07323 - ORSE | 16.09.01 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | [35 empty] | 27 | 27
04864 - ORSE | 16.09.02 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | [35 empty] | 38 | 38
07318 - ORSE | 16.09.03 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | UN | [35 empty] | 17 | 17
73786/003 - SINAPI | 16.10 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(BICICLETARIO) | M | 15 | [34 empty] | 15 | 15
| 17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9537 - SINAPI | 17.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | [35 empty] | 584.1 | 584.1
Note on AP367: ESCRITÓRIO 3: SEGUNDO TRIBUNAL
Note on AP369: ESCRITÓRIO 3: SEGUNDO TRIBUNAL
Note on C405: ESCRITÓRIO 3: CAIXA DAS PORTAS
Note on C417: ESCRITÓRIO 3: OLHAR PROJETO DE INCENDIO
Note on C420: ESCRITÓRIO 3: MUDAR PARA METRO