## PLANILHA FINAL DE EQUIPAMENTOS-
PLANILHA ORÇAMENTARIA
EQUIPAMENTOS - JUIZADOS DA COMARCA DE ARAPIRACA
CONPENG Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda
Rua Dom Bosco, 537 Galeria Jardim, sala 14 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 10.268.186/0001-18 | [9 empty] | BDI 16,8%
[9 empty] | Ref : | Setembro/2015-1 |  |  | Moeda : R$
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | PREÇO UNI | PREÇO TOTAL | (%) | AC (%)
1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 451331.78 |  | 527155.42 | 100
1001 | CODIGO | FONTE | SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 4516.79 |  | 5275.61 | 1.01 | 1.01
1001001 | 12 | MERCADO | Amplificador de 02 canais de saída em 4?, classe A |  |  |  | UN | 1 | 630 | 630 | 735.84 | 735.84 | 0.14
1001002 | 13 | MERCADO | Mesa de som com 6 canais de entradas |  |  |  | un | 1 | 260 | 260 | 303.68 | 303.68 | 0.06
1001003 | 17 | MERCADO | MICROFONES tipo pescoço de ganso com fio |  |  |  | un | 3 | 189 | 567 | 220.75 | 662.25 | 0.13
1001004 | 16 | MERCADO | Microfone sem fio para vocal com captação unidirecional |  |  |  | un | 1 | 483.79 | 483.79 | 565.07 | 565.07 | 0.11
1001005 | 14 | MERCADO | CAIXAS ACÚSTICAS PASSIVAS |  |  |  | un | 4 | 600 | 2400 | 700.8 | 2803.2 | 0.53
1001006 | 15 | MERCADO | DVD PLAYER |  |  |  | un | 1 | 176 | 176 | 205.57 | 205.57 | 0.04
1002 |  |  | CFTV | [6 empty] | 30085 |  | 35139.28 | 6.66 | 7.67
1002001 | 18 | MERCADO | Gravador de vídeo em rede 100 Mbps |  |  |  | un | 1 | 4890 | 4890 | 5711.52 | 5711.52 | 1.08
1002002 | 19 | MERCADO | Monitor de LED 17” |  |  |  | un | 1 | 626 | 626 | 731.17 | 731.17 | 0.14
1002003 | 20 | MERCADO | Microcomputador |  |  |  | un | 1 | 2999 | 2999 | 3502.83 | 3502.83 | 0.66
1002004 | 22 | MERCADO | Câmeras internas POE, tipo Dome de 1,3 Megapixel HD |  |  |  | un | 12 | 890 | 10680 | 1039.52 | 12474.24 | 2.37
1002005 | 32 | MERCADO | Câmeras externa POE, 1,3 Megapixel HD |  |  |  | UN | 11 | 990 | 10890 | 1156.32 | 12719.52 | 2.41
1003 |  |  | SEGURANÇA PATRIMONIAL | [6 empty] | 5481 |  | 6401.63 | 1.22 | 8.89
1003001 | 24 | MERCADO | SENSORES DE ABERTURA MAGNÉTICO |  |  |  | un | 70 | 12 | 840 | 14.02 | 981.4 | 0.19
1003002 | 23 | MERCADO | Sensores tipo infravermelho passivo sem fio |  |  |  | un | 19 | 119 | 2261 | 138.99 | 2640.81 | 0.5
1003003 | 25 | MERCADO | Sirene com potência de som de 115dB a 1 metro |  |  |  | un | 3 | 15 | 45 | 17.52 | 52.56 | 0.01
1003004 | 26 | MERCADO | Repetidores WIFI com alimentação elétrica em 127Vac |  |  |  | un | 5 | 80 | 400 | 93.44 | 467.2 | 0.09
1003005 | 29 | MERCADO | Condutor paralelo PVC 1,5mm² 450/750V |  |  |  | m | 150 | 2.1 | 315 | 2.45 | 367.5 | 0.07
1003006 | 27 | MERCADO | TECLADO DE ACESSO |  |  |  | un | 4 | 90 | 360 | 105.12 | 420.48 | 0.08
1003007 | 28 | MERCADO | CENTRAIS DE ALARME com até dois teclados para ligar e desligar |  |  |  | un | 3 | 420 | 1260 | 490.56 | 1471.68 | 0.28
1004 |  |  | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 148652.47 |  | 173626.08 | 32.93 | 41.82
1004001 | 1 | MERCADO | condicionador de ar tipo split 7000 btu/h c/ compressor rotativo |  |  |  | un | 8 | 999 | 7992 | 1166.83 | 9334.64 | 1.77
1004002 | 2 | MERCADO | condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo |  |  |  | un | 7 | 1289 | 9023 | 1505.55 | 10538.85 | 2
1004003 | 3 | MERCADO | condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativ o |  |  |  | un | 15 | 1375 | 20625 | 1606 | 24090 | 4.57
1004004 | 4 | MERCADO | condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo |  |  |  | un | 11 | 2097 | 23067 | 2449.3 | 26942.3 | 5.11
1004005 | 5 | MERCADO | condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo |  |  |  | un | 5 | 2698.95 | 13494.75 | 3152.37 | 15761.85 | 2.99
1004006 | 6 | MERCADO | condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo |  |  |  | un | 6 | 4268 | 25608 | 4985.02 | 29910.12 | 5.67
1004007 | 7 | MERCADO | condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compressor rotativo |  |  |  | un | 4 | 5317 | 21268 | 6210.26 | 24841.04 | 4.71
1004008 | 8 | MERCADO | condicionador de ar tipo split 60000 btu/h c/ compressor scroll |  |  |  | un | 4 | 6893.68 | 27574.72 | 8051.82 | 32207.28 | 6.11
1005 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 201036 |  | 234810.05 | 44.54 | 86.36
1005001 | 71 | MERCADO | Grupo gerador marca HEIMER 225kVA (standy BY) e 205kVA continua, potência 0,8, trifasico 380/220V |  |  |  | un | 1 | 81746 | 81746 | 95479.33 | 95479.33 | 18.11
1005002 | 109 | MERCADO | Nobreak saida monofasica 127v 20Kva inclusive modulos de bateria |  |  |  | un | 3 | 32000 | 96000 | 37376 | 112128 | 21.27
1005003 | 69 | MERCADO | Transformador de 225kva 15kv 60hz at 13,8kv bt 220/127v |  |  |  | un | 1 | 23290 | 23290 | 27202.72 | 27202.72 | 5.16
1006 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 9862.4 |  | 11519.3 | 2.19 | 88.55
1006001 | 31 | MERCADO | Switch (10/100)BaseTX/PoE 24 portas |  |  |  | un | 2 | 2450 | 4900 | 2861.6 | 5723.2 | 1.09
1006002 | 4291 | ORSE | Switch 48 portas (fornecimento) |  |  |  | un | 5 | 992.48 | 4962.4 | 1159.22 | 5796.1 | 1.1
1007 |  |  | INTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 14138.12 |  | 16513.39 | 3.13 | 91.68
1007001 | 11 | MERCADO | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jat o 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 |  |  |  | un | 19 | 145.46 | 2763.74 | 169.9 | 3228.1 | 0.61
1007002 | 12 | MERCADO | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, co m 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar |  |  |  | un | 1 | 341 | 341 | 398.29 | 398.29 | 0.08
1007003 | 13 | MERCADO | Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneid er BC-21r ou similar |  |  |  | un | 2 | 5192.18 | 10384.36 | 6064.47 | 12128.94 | 2.3
1007004 | 14 | MERCADO | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrí fuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7, 3), inclusive chave de partida direta |  |  |  | un | 1 | 649.02 | 649.02 | 758.06 | 758.06 | 0.14
1008 |  |  | INSTALÇÕES DE TELEFONE | [6 empty] | 22360 |  | 26116.48 | 4.95 | 96.63
1008001 | 70 | MERCADO | Central PABX híbrida, capacidade 140 portas , mod. Impacta 150, Intelbrás ou similar |  |  |  | UN | 1 | 22360 | 22360 | 26116.48 | 26116.48 | 4.95
1009 |  |  | INSTALAÇÕES SANITARIAS | [6 empty] | 15200 |  | 17753.6 | 3.37 | 100
1009001 | 34 | MERCADO | Filtro Vortex |  |  |  | un | 1 | 15200 | 15200 | 17753.6 | 17753.6 | 3.37
Importa o presente orçamento em : | [5 empty] | CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO ======>> |  |  |  | 451331.78 |  | 527155.42
(quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)