## curva abc de insumos-testa
CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
CONPENG Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda |  |  | JUIZADOS DA COMARCA DE ARAPIRACA
Rua Dom Bosco, 537 Galeria Jardim, sala 14 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 10.268.186/0001-18 | [9 empty] | Ref : | Setembro/2015-1
Moeda : R$
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT | CUSTO UNIT | VALOR TOTAL | % SI | % AC
06111/SINAPI | Servente |  |  | h |  |  | 35427.744 | 6.87 | 243212.88 | 2.22 | 2.22
ORSE | Equipe Dirigente |  |  | un |  |  | 1 | 178254.18 | 178254.18 | 5.45 | 7.67
8 4191/SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS-SINAPI AL 8 4191 |  |  | m2 |  |  | 2093.52 | 63.8 | 133566.58 | 4.09 | 11.76
10429/ORSE | Telha fibrocimento estrutural, dim: 4,10 x 1,06m, esp =6 mm, s/ acessorios (Etermax, Maxiplac ou similar) |  |  | m2 |  |  | 2414.478 | 53.81 | 129923.06 | 3.97 | 15.73
00113/MERCADO | Nobreak saida monofasica 127v 20Kva inclusive modulos de bateria |  |  | un |  |  | 3 | 32000 | 96000 | 2.94 | 18.67
04750/SINAPI | Pedreiro |  |  | h |  |  | 8133.7712 | 10.17 | 82695.85 | 2.53 | 21.2
02815/ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha arquitetura l neve ou similar |  |  | m2 |  |  | 2334.15 | 35.2 | 82162.08 | 2.51 | 23.71
00071/MERCADO | Grupo gerador marca HEIMER 225kVA (standy BY) e 205kV A continua, potência 0,8, trifasico 380/220V |  |  | un |  |  | 1 | 81746 | 81746 | 2.5 | 26.21
01213/SINAPI | Carpinteiro de formas |  |  | h |  |  | 7530.2514 | 10.17 | 76559.88 | 2.34 | 28.55
74202/002 /SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS AT E 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA-SINAPI AL 74202/002 |  |  | m2 |  |  | 874.03 | 75.99 | 66417.54 | 2.03 | 30.58
02436/SINAPI | Eletricista |  |  | h |  |  | 5643.737 | 10.17 | 57379.73 | 1.75 | 32.33
00081/ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm |  |  | kg |  |  | 11932.855 | 4.44 | 52981.88 | 1.62 | 33.95
09396/ORSE | Piso em bloco de concreto, intertravado, certificação UNI-STEIN, cor natural, 16 faces, e= 8 cm, fck=35Mpa, T&A Comercial Bahia ou similar, sem frete(4,75kg/un - 39,50 un/m²) |  |  | m2 |  |  | 1283.34 | 38.71 | 49678.09 | 1.52 | 35.47
04783/SINAPI | Pintor |  |  | h |  |  | 4856.7604 | 10.17 | 49378.56 | 1.51 | 36.98
00487/ORSE | Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar |  |  | m |  |  | 1528.4207 | 26.66 | 40747.7 | 1.25 | 38.23
09212/ORSE | Porta madeira de abrir Acústica, 80x210mm, uma folha, isolação 34db, com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo Guaxuma, marca Multidoor ou similar |  |  | un |  |  | 15 | 2548.93 | 38233.95 | 1.17 | 39.4
11297/ORSE | Cerâmica 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma Branco AC ou similar |  |  | m2 |  |  | 1491.6615 | 25.36 | 37828.54 | 1.16 | 40.56
34493/SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serv ico de bombeamento (nbr 8953) |  |  | m3 |  |  | 141.9 | 257.17 | 36492.42 | 1.12 | 41.68
3892/001 /SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AR EIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, C OM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO-SINAPI AL 3892/001 |  |  | m2 |  |  | 1091.14 | 33.39 | 36433.16 | 1.11 | 42.79
00049/ORSE | Cabista para instalação telefônica |  |  | h |  |  | 3280.86 | 10.17 | 33356.42 | 1.02 | 43.81
09410/ORSE | Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm |  |  | m |  |  | 7315.8683 | 4.51 | 32994.57 | 1.01 | 44.82
00423/ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 5e (p/cabeam.estruturado ) |  |  | m |  |  | 23392.425 | 1.35 | 31579.77 | 0.97 | 45.79
00158/ORSE | Almoço (Participação do empregador) |  |  | un |  |  | 6657.4777 | 4.5 | 29958.65 | 0.92 | 46.71
72253 /SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO-AL 72253 |  |  | m |  |  | 1256 | 23.73 | 29804.88 | 0.91 | 47.62
04479/ORSE | Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca |  |  | m2 |  |  | 416.01 | 68.99 | 28700.53 | 0.88 | 48.5
00010/MERCADO | Luminaria de sobrepor para duas lampada t8 tuboLed 18 w, inclusive lampada.: Lumalux/Lâmpada Sylvania ou si milar |  |  | un |  |  | 248 | 111.9 | 27751.2 | 0.85 | 50.2
04123/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 240mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 277.236 | 100 | 27723.6 | 0.85 | 51.05
00008/MERCADO | condicionador de ar tipo split 60000 btu/h c/ compre ssor scroll |  |  | un |  |  | 4 | 6893.68 | 27574.72 | 0.84 | 51.89
00006/MERCADO | Luminária externa 2 pétala a led inclusive poste de 6 m |  |  | UN |  |  | 11 | 2433.37 | 26767.07 | 0.82 | 52.71
01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 |  |  | kg |  |  | 51100.8485 | 0.52 | 26572.44 | 0.81 | 53.52
00333/SINAPI | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) |  |  | kg |  |  | 2400.3104 | 11.02 | 26451.42 | 0.81 | 54.33
09327/ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pi ntura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclus ive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios |  |  | pç |  |  | 32.2978 | 814.58 | 26309.14 | 0.8 | 55.13
00006/MERCADO | condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compres sor rotativo |  |  | un |  |  | 6 | 4268 | 25608 | 0.78 | 55.91
07569/ORSE | Esquadria fixa em aluminio anod.natural, cor fosca, c om vidro mini boreal 4mm (completa) |  |  | m2 |  |  | 275.82 | 90 | 24823.8 | 0.76 | 56.67
01975/ORSE | Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm |  |  | m |  |  | 10974.9 | 2.25 | 24693.53 | 0.76 | 57.43
11213/ORSE | Cerâmica 60 x 60 cm, Elizabeth, porcelanato, polido, cor Areia (ou similar) |  |  | m2 |  |  | 404.922 | 59.9 | 24254.83 | 0.74 | 58.17
01979/ORSE | Rodape alta resistência, alt=10cm |  |  | m |  |  | 1692.3 | 14 | 23692.2 | 0.72 | 58.89
10492/ORSE | Cesta Básica |  |  | un |  |  | 294.0992 | 80 | 23527.94 | 0.72 | 59.61
00072/MERCADO | Transformador de 225kva 15kv 60hz at 13,8kv bt 220/12 7v |  |  | un |  |  | 1 | 23290 | 23290 | 0.71 | 60.32
00004/MERCADO | condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compres sor rotativo |  |  | un |  |  | 11 | 2097 | 23067 | 0.71 | 61.03
00073/MERCADO | Central PABX híbrida, capacidade 140 portas , mod. I mpacta 150, Intelbrás ou similar |  |  | UN |  |  | 1 | 22360 | 22360 | 0.68 | 61.71
73789/001 /SINAPI | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA , COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMAS SA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)-SINAPI AL 73789/001 |  |  | m |  |  | 313.1 | 70.28 | 22004.67 | 0.67 | 62.38
10101/ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura el etrostática a pó poliester na cor bege, grau de prote ção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x170 0x600mm |  |  | un |  |  | 3 | 7168.7 | 21506.1 | 0.66 | 63.04
00007/MERCADO | condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compres sor rotativo |  |  | un |  |  | 4 | 5317 | 21268 | 0.65 | 63.69
00003/MERCADO | condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compre ssor rotativo |  |  | un |  |  | 15 | 1375 | 20625 | 0.63 | 64.32
06548/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 16mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 2934.948 | 6.95 | 20397.89 | 0.62 | 64.94
SINAPI | MOBILIZAÇÃO |  |  | un |  |  | 1 | 19150 | 19150 | 0.59 | 65.53
SINAPI | DESMOBILIZAÇÃO |  |  | UN |  |  | 1 | 19150 | 19150 | 0.59 | 66.12
00378/SINAPI | Armador |  |  | h |  |  | 1826.8686 | 10.17 | 18573.73 | 0.57 | 66.69
04116/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 1519.698 | 11.9 | 18084.41 | 0.55 | 67.24
01014/SINAPI | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equiv |  |  | m |  |  | 13788.156 | 1.31 | 18062.48 | 0.55 | 67.79
04119/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 70mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 635.256 | 28.36 | 18015.86 | 0.55 | 68.89
09183/ORSE | Planta - Barbatimão (styphnodendron adstringens) |  |  | un |  |  | 310 | 56.64 | 17558.4 | 0.54 | 69.43
09225/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60 KA - 275v (para-raio) |  |  | un |  |  | 80 | 216.16 | 17292.8 | 0.53 | 69.96
10761/ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) |  |  | un |  |  | 6657.4777 | 2.5 | 16643.69 | 0.51 | 70.47
08261/ORSE | Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aç o, p/até 75 disjuntores c/barramento, medindo:1200x60 0x120mm, exclusive disjuntores |  |  | un |  |  | 10 | 1659.52 | 16595.2 | 0.51 | 70.98
72200 /SINAPI | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPE SSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA-SINAPI AL 72200 |  |  | m2 |  |  | 249.61 | 63.23 | 15782.84 | 0.48 | 71.46
08961/ORSE | Planta - Palmeira rabo de peixe h=3m |  |  | un |  |  | 31 | 505.83 | 15680.73 | 0.48 | 71.94
00037/MERCADO | Filtro Vortex |  |  | UN |  |  | 1 | 15200 | 15200 | 0.46 | 72.4
34783/SINAPI | Engenheiro Eletricista |  |  | h |  |  | 200 | 75.76 | 15152 | 0.46 | 72.86
02657/ORSE | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm |  |  | un |  |  | 30116.6 | 0.5 | 15058.3 | 0.46 | 73.32
01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) |  |  | m |  |  | 3007.6805 | 4.8 | 14436.87 | 0.44 | 73.76
73753/001 /SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA P ROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM .-SINAPI-AL 73753/001 |  |  | m2 |  |  | 204.36 | 70.18 | 14341.98 | 0.44 | 74.2
02378/ORSE | Vale transporte |  |  | un |  |  | 5221.3395 | 2.7 | 14097.62 | 0.43 | 74.63
11560/SINAPI | Mola fecha porta p/ porta c/ largura ate 90cm |  |  | un |  |  | 80 | 174.28 | 13942.4 | 0.43 | 75.06
01707/ORSE | Path panel 48 portas cat. 5e |  |  | un |  |  | 15 | 925.14 | 13877.1 | 0.42 | 75.48
00005/MERCADO | condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/ compres sor rotativo |  |  | un |  |  | 5 | 2698.95 | 13494.75 | 0.41 | 75.89
8341 7/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 8341 7 |  |  | m |  |  | 3449.7 | 3.83 | 13212.35 | 0.4 | 76.29
04117/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 864.144 | 15 | 12962.16 | 0.4 | 76.69
06893/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 2 5x 25cm colorido - aplicado |  |  | m2 |  |  | 70.9695 | 180 | 12774.51 | 0.39 | 77.08
10156/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 5/8" sem costu ra, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sist ema com nitrogênio, carga de gás freon R-22- fornecim ento e instalação |  |  | m |  |  | 255 | 49.78 | 12693.9 | 0.39 | 77.47
73976/008 /SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), IN CLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 73976/008 |  |  | m |  |  | 104.5 | 120.38 | 12579.71 | 0.38 | 77.85
72254 /SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SI NAPI AL 72254 |  |  | m |  |  | 365 | 33.68 | 12293.2 | 0.38 | 78.23
04506/SINAPI | !em processo de desativacao! peca de madeiranativa/re gional2,5 x 10cm (1x4") nao aparelhada (sarrafo-p/for ma) |  |  | m |  |  | 2658.5845 | 4.58 | 12176.32 | 0.37 | 78.6
89580/SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014_P-SINAPI AL 89580 |  |  | m |  |  | 237.12 | 49.94 | 11841.77 | 0.36 | 78.96
10421/ORSE | Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, i nterna/externa, ref.1801/19 ou similar |  |  | un |  |  | 199.6848 | 58.85 | 11751.45 | 0.36 | 79.68
74245/001 /SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS-SINAPI AL 74245/001 |  |  | m2 |  |  | 1206.59 | 9.7 | 11703.92 | 0.36 | 80.04
02446/SINAPI | Eletroduto 2" tipo kanalex ou equiv |  |  | m |  |  | 1560.055 | 7.5 | 11700.41 | 0.36 | 80.4
00005/MERCADO | Luminaria externa a led com poste de 6m e uma pétala. : lex-01 lumicenter ou similar |  |  | un |  |  | 8 | 1447.32 | 11578.56 | 0.35 | 80.75
01608/ORSE | Mastro tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeir a alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") |  |  | un |  |  | 6 | 1904.84 | 11429.04 | 0.35 | 81.1
07356/SINAPI | Tinta acrilica premium, cor branco fosco |  |  | l |  |  | 756.8561 | 15.05 | 11390.68 | 0.35 | 81.45
00816/ORSE | Detector de fumaça |  |  | un |  |  | 81 | 139.25 | 11279.25 | 0.34 | 81.79
00011/ORSE | Conjunto de ponteiras (25un) filtrantes com 40mde co letores para rebaixamento de lençol freático e equip amento (aluguel mensal) |  |  | mês |  |  | 2 | 5500 | 11000 | 0.34 | 82.13
00026/MERCADO | Câmeras externa POE, 1,3 Megapixel HD, sensor de imag em do tipo PS CMOS 1/3” |  |  | un |  |  | 11 | 990 | 10890 | 0.33 | 82.46
00027/MERCADO | Câmeras internas POE, tipo Dome de 1,3 Megapixel HD, sensor de imagem do tipo PS CMOS 1/3” |  |  | un |  |  | 12 | 890 | 10680 | 0.33 | 82.79
00630/ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar |  |  | m2 |  |  | 573.2084 | 18.58 | 10650.21 | 0.33 | 83.12
01602/ORSE | Massa acrílica |  |  | l |  |  | 2102.378 | 4.99 | 10490.87 | 0.32 | 83.44
02212/ORSE | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm |  |  | un |  |  | 43387.776 | 0.24 | 10413.07 | 0.32 | 83.76
00013/MERCADO | Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r ou similar |  |  | un |  |  | 2 | 5192.18 | 10384.36 | 0.32 | 84.08
01106/SINAPI | Cal hidratada ch-i para argamassas |  |  | kg |  |  | 14152.312 | 0.7 | 9906.62 | 0.3 | 84.38
00367/SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete) |  |  | m3 |  |  | 128.6317 | 75 | 9647.38 | 0.3 | 84.68
04121/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 184.824 | 51.5 | 9518.44 | 0.29 | 84.97
02867/ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm , ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar |  |  | m2 |  |  | 874.03 | 10.89 | 9518.19 | 0.29 | 85.26
00002/MERCADO | condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compress or rotativo |  |  | un |  |  | 7 | 1289 | 9023 | 0.28 | 85.54
00001/MERCADO | condicionador de ar tipo split 7000 btu/h c/ compress or rotativo |  |  | un |  |  | 8 | 999 | 7992 | 0.24 | 85.78
02684/ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar |  |  | kg |  |  | 8386.44 | 0.93 | 7799.39 | 0.24 | 86.02
83449 /SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINA PI AL 83449 |  |  | un |  |  | 28 | 274.67 | 7690.76 | 0.24 | 86.26
09170/ORSE | Portão de abrir, em chapa lisa diamantada (almofadada ), galvanizada nº 20, com duas folhas, barra quadrada de 5/8" na vertical e horizontal e quadro com barra d e ferro de 1", inclusive dobradiças, ferrolhos e chum badores em chapa de ferro e=5mm |  |  | m2 |  |  | 14.24 | 526.26 | 7493.94 | 0.23 | 86.49
02696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico |  |  | h |  |  | 715.1637 | 10.17 | 7271.05 | 0.22 | 86.71
83418 /SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 A NTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 83418 |  |  | m |  |  | 1286.5 | 5.57 | 7165.81 | 0.22 | 86.93
04689/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, color ido, dim 30x30 cm - para deficiente visual |  |  | m2 |  |  | 146.6745 | 48 | 7040.38 | 0.22 | 87.15
07531/ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, comple ta, ref.0605, Fame ou similar |  |  | un |  |  | 145 | 44 | 6380 | 0.2 | 87.35
06635/ORSE | Conector rj-45 fêmea cat 6 |  |  | un |  |  | 406 | 15.49 | 6288.94 | 0.19 | 87.73
04759/SINAPI | Calceteiro |  |  | h |  |  | 641.67 | 9.36 | 6009.12 | 0.18 | 87.91
09251/ORSE | Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/par afusos |  |  | un |  |  | 884.6604 | 6.77 | 5989.15 | 0.18 | 88.09
02965/ORSE | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/4", tip o Kanalex ou similar |  |  | m |  |  | 1816.9515 | 3.2 | 5814.24 | 0.18 | 88.27
10517/ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) |  |  | cj |  |  | 29.2808 | 197 | 5768.32 | 0.18 | 88.45
04371/ORSE | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, padrão popular, ELIZABETH ou similar |  |  | un |  |  | 40 | 139.9 | 5596 | 0.17 | 88.62
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (sem frete) |  |  | m3 |  |  | 86.8575 | 63.18 | 5487.66 | 0.17 | 88.79
10138/ORSE | Cerâmica 45 x 45cm, piso porcelanato, marmore bianco, PEI 5, marca PORTOBELLO OU SIMILAR |  |  | m2 |  |  | 99.1095 | 54.5 | 5401.47 | 0.17 | 88.96
06640/ORSE | Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m |  |  | un |  |  | 196 | 27.42 | 5374.32 | 0.16 | 89.12
83651 /SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.-SINAPI AL 83651 |  |  | m |  |  | 183.15 | 29.01 | 5313.18 | 0.16 | 89.28
01332/ORSE | Líquido selador acrílico |  |  | l |  |  | 840.9512 | 6.25 | 5255.95 | 0.16 | 89.44
11513/ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA) |  |  | un |  |  | 76 | 68.6 | 5213.6 | 0.16 | 89.6
10154/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/8" sem costu ra, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sist ema com nitrogênio, carga de gás freon R-22- fornecim ento e instalação |  |  | m |  |  | 213 | 24.38 | 5192.94 | 0.16 | 89.76
08935/ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, pei-1, eliane, linha arquitetura l cereja mesh ou similar |  |  | m2 |  |  | 105 | 49.05 | 5150.25 | 0.16 | 89.92
04118/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 255.816 | 20 | 5116.32 | 0.16 | 90.08
06597/ORSE | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tip o Kanalex ou similar |  |  | m |  |  | 1419.0715 | 3.6 | 5108.66 | 0.16 | 90.24
08294/ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar |  |  | un |  |  | 36 | 139.9 | 5036.4 | 0.15 | 90.39
10155/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/2" sem costu ra, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sist ema com nitrogênio, carga de gás freon R-22- fornecim ento e instalação |  |  | m |  |  | 150 | 33.2 | 4980 | 0.15 | 90.54
03320/ORSE | Switch 48 portas |  |  | Un |  |  | 5 | 992.48 | 4962.4 | 0.15 | 90.69
25950/SINAPI | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 |  |  | m3 |  |  | 162.9028 | 30.31 | 4937.58 | 0.15 | 90.84
10599/ORSE | Protetor solar fps 30 |  |  | un |  |  | 118.32 | 41.69 | 4932.76 | 0.15 | 90.99
00036/MERCADO | Switch (10/100)BaseTX/PoE 24 portas |  |  | un |  |  | 2 | 2450 | 4900 | 0.15 | 91.14
00023/MERCADO | Gravador de vídeo em rede 100 Mbps de largura de ban da de vídeo e com suporte para no mínimo 26 câmeras |  |  | un |  |  | 1 | 4890 | 4890 | 0.15 | 91.29
01731/ORSE | Peitoril marmorite branco pré-moldado 17 x 2cm |  |  | m |  |  | 239.12 | 19.98 | 4777.62 | 0.15 | 91.44
00941/ORSE | Fardamento |  |  | un |  |  | 97.7875 | 48 | 4693.8 | 0.14 | 91.58
04122/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 185mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 70.992 | 65.68 | 4662.75 | 0.14 | 91.72
09096/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em p vc |  |  | un |  |  | 577 | 8.01 | 4621.77 | 0.14 | 91.86
10153/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/4" sem costu ra, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sist ema com nitrogênio, carga de gás freon R-22- fornecim ento e instalação |  |  | m |  |  | 249 | 18.5 | 4606.5 | 0.14 | 92
02688/SINAPI | Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equiv |  |  | m |  |  | 2787.96 | 1.65 | 4600.13 | 0.14 | 92.28
11130/ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w |  |  | un |  |  | 66 | 69.69 | 4599.54 | 0.14 | 92.42
02208/ORSE | Terra vegetal |  |  | m3 |  |  | 98.767 | 45.8 | 4523.53 | 0.14 | 92.56
34494/SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serv ico de bombeamento (nbr 8953) |  |  | m3 |  |  | 16.82 | 268.59 | 4517.68 | 0.14 | 92.7
02585/ORSE | Tampo de granito cinza andorinha, espessura = 2cm |  |  | m2 |  |  | 33.26 | 135 | 4490.1 | 0.14 | 92.84
02540/ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmic os |  |  | kg |  |  | 1503.0275 | 2.9 | 4358.78 | 0.13 | 92.97
90779/SINAPI | Engenheiro civil de obra Sênior-com encargos compleme ntares |  |  | h |  |  | 40 | 108.74 | 4349.6 | 0.13 | 93.1
03053/ORSE | Aparelhamento de ripão de madeira de lei |  |  | m |  |  | 7315.8683 | 0.58 | 4243.2 | 0.13 | 93.23
02257/ORSE | Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 11 90C40 ou similar |  |  | un |  |  | 36 | 117.53 | 4231.08 | 0.13 | 93.36
09728/ORSE | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso c omercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Duraflo or Premium ou similar, inclusive instalação |  |  | m2 |  |  | 32 | 131.57 | 4210.24 | 0.13 | 93.49
02926/ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de re sina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sina lização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedres tres, etc.) |  |  | m2 |  |  | 360.75 | 11.64 | 4199.13 | 0.13 | 93.62
10841/SINAPI | Granito cinza polido para piso e = 2 cm |  |  | m2 |  |  | 30.24 | 135.1 | 4085.42 | 0.12 | 93.74
00159/SINAPI | !em processo de desativacao! adubo bovino |  |  | m3 |  |  | 18.5988 | 212.08 | 3944.43 | 0.12 | 93.86
00370/SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete) |  |  | m3 |  |  | 52.1842 | 75 | 3913.82 | 0.12 | 93.98
06136/SINAPI | Sifao em metal cromado para lavatorio, de 1" x 1 1/2" |  |  | un |  |  | 36 | 106.78 | 3844.08 | 0.12 | 94.1
03356/ORSE | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m |  |  | Un |  |  | 71 | 53.53 | 3800.63 | 0.12 | 94.22
73988/001 /SINAPI | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMIC OS MACICO 5,7X9X1-SINAPI AL 73988/001 |  |  | m |  |  | 300 | 12.28 | 3684 | 0.11 | 94.33
03357/ORSE | Dispenser para sabonete líquido |  |  | Un |  |  | 36 | 101.97 | 3670.92 | 0.11 | 94.44
01579/ORSE | Mangueira de algodão p/incêndio 2 1/2" com 30m |  |  | un |  |  | 4 | 904.97 | 3619.88 | 0.11 | 94.55
03815/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C |  |  | m |  |  | 120 | 30 | 3600 | 0.11 | 94.66
04480/ORSE | Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou simil ar |  |  | kg |  |  | 40 | 88.63 | 3545.2 | 0.11 | 94.77
01353/ORSE | Luminária de emergência 20w |  |  | un |  |  | 81 | 43.73 | 3542.13 | 0.11 | 94.88
05067/SINAPI | Prego polido com cabeca 16 x 24 |  |  | kg |  |  | 455.436 | 7.71 | 3511.41 | 0.11 | 94.99
00981/SINAPI | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, fl exivel, tp foresplast alcoa ou equiv |  |  | m |  |  | 1846.2 | 1.89 | 3489.32 | 0.11 | 95.1
02308/ORSE | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 |  |  | m |  |  | 183.232 | 18.88 | 3459.42 | 0.11 | 95.21
09213/ORSE | Fechadura inox AMIG 18/8 para porta acustica com chav e codificada, marca Multidoor ou similar, forneciment o e instalação |  |  | un |  |  | 13 | 264.41 | 3437.33 | 0.11 | 95.32
00717/ORSE | Cuba de embutir branca ( Deca - Carrara - ref. L-36 o u similar) |  |  | un |  |  | 36 | 94.92 | 3417.12 | 0.1 | 95.52
11085/ORSE | Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm |  |  | un |  |  | 2 | 1683.55 | 3367.1 | 0.1 | 95.62
06977/ORSE | Torneira para lavatório 1193, DOCOL 20050506 ou simil ar |  |  | un |  |  | 43 | 76.71 | 3298.53 | 0.1 | 95.72
04305/SINAPI | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/1 6 " x 180 mm, para fixacao de telha em madeira |  |  | un |  |  | 2282.7792 | 1.42 | 3241.55 | 0.1 | 95.82
25964/SINAPI | Jardineiro |  |  | h |  |  | 405.88 | 7.7 | 3127.11 | 0.1 | 95.92
04424/ORSE | Separador de espuma |  |  | un |  |  | 1382.8374 | 2.26 | 3125.21 | 0.1 | 96.02
09831/ORSE | Acabamento para registro, linha Link - ref. 4900.C.PQ .LNK, Deca ou similar |  |  | un |  |  | 74 | 40.71 | 3012.54 | 0.09 | 96.11
00025/MERCADO | Microcomputador Memória: 4GB 1333 Dual Channel |  |  | un |  |  | 1 | 2999 | 2999 | 0.09 | 96.2
03569/ORSE | Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha T oilet Plus ref 04305 ou similar |  |  | Un |  |  | 36 | 82.38 | 2965.68 | 0.09 | 96.29
02899/ORSE | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar |  |  | un |  |  | 36 | 81.9 | 2948.4 | 0.09 | 96.38
00011/MERCADO | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 94 44, 10721 |  |  | un |  |  | 19 | 145.46 | 2763.74 | 0.08 | 96.46
00004/MERCADO | Interruptor Diferencial Tetrapolar 63A/30ma- schneide r |  |  | un |  |  | 11 | 249.3 | 2742.3 | 0.08 | 96.54
00337/SINAPI | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) |  |  | kg |  |  | 299.905 | 9 | 2699.15 | 0.08 | 96.62
11253/SINAPI | Caixa de passagem n 4 padrao telebras dim 60 x 60 x 1 2cm emchapa de aco galv |  |  | un |  |  | 18 | 145.83 | 2624.94 | 0.08 | 96.7
12872/SINAPI | Gesseiro |  |  | h |  |  | 292 | 8.97 | 2620.13 | 0.08 | 96.78
83411 /SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CON DUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECI-SINAPI AL 83411 |  |  | m |  |  | 230 | 11.39 | 2619.7 | 0.08 | 96.86
72 941 /SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 72 941 |  |  | un |  |  | 5 | 519 | 2595 | 0.08 | 96.94
ORSE | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO |  |  | m2 |  |  | 2141.26 | 1.21 | 2590.92 | 0.08 | 97.02
05900/ORSE | Hidrante subterrâneo com curva e caixa dn 75mm |  |  | un |  |  | 1 | 2464.52 | 2464.52 | 0.08 | 97.1
04017/SINAPI | Manta impermeabilizante a base de asfalto modificado c/ polimeros de app tipo torodim 5mm viapol ou equiv |  |  | m2 |  |  | 58.663 | 41.19 | 2416.33 | 0.07 | 97.17
08687/ORSE | Registro gaveta, base (sem acabamento), d= 20mm (3/4 ") ref.4509, Deca ou similar |  |  | un |  |  | 74 | 32.5 | 2405 | 0.07 | 97.24
00022/MERCADO | AIXAS ACÚSTICAS PASSIVAS duas vias com alto falante 3 ,5” a 4” e tweeter, impedância 8 ?, do tipo passiva, sensibilidade média 88dB, potência elétrica 10Wattsrm s. As caixas deverão vir com suportes de montagem par a ajuste vertical e horizontal. |  |  | un |  |  | 4 | 600 | 2400 | 0.07 | 97.31
02242/ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa |  |  | un |  |  | 102 | 23.48 | 2394.96 | 0.07 | 97.38
12739/SINAPI | Te cobre s/anel de solda ref. 611 066mm |  |  | un |  |  | 14 | 168.25 | 2355.5 | 0.07 | 97.45
03374/ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou simila r |  |  | kg |  |  | 1612.9008 | 1.41 | 2274.19 | 0.07 | 97.52
00028/MERCADO | Sensores tipo infravermelho passivo sem fio com bater ia de Lithium com cobertura de 9 m e ângulo de cobert ura de 108º, frequência de utilização de 433,92Mhz. |  |  | un |  |  | 19 | 119 | 2261 | 0.07 | 97.59
04914/ORSE | Tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponent e, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou s imilar |  |  | l |  |  | 53.7535 | 41.67 | 2239.91 | 0.07 | 97.73
00008/MERCADO | Luminaria tipo arandela tartaruga ip 65.; tipo starte c ou similar |  |  | un |  |  | 57 | 38.39 | 2188.23 | 0.07 | 97.8
03768/SINAPI | Lixa p/ ferro |  |  | un |  |  | 1000 | 2.12 | 2120 | 0.06 | 97.86
72316/SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3 "), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO-SINAPI AL |  |  | m |  |  | 30 | 70.02 | 2100.6 | 0.06 | 97.92
03052/ORSE | Aparelhamento de ripa de madeira de lei |  |  | m |  |  | 10974.9 | 0.19 | 2085.23 | 0.06 | 97.98
04120/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) |  |  | m |  |  | 47.328 | 44 | 2082.43 | 0.06 | 98.04
00371/SINAPI | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos |  |  | kg |  |  | 4779.9583 | 0.42 | 2007.58 | 0.06 | 98.1
12893/SINAPI | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho aco lchoado |  |  | par |  |  | 51.8564 | 38.4 | 1991.29 | 0.06 | 98.16
07345/SINAPI | Tinta latex pva premium, cor branca |  |  | l |  |  | 152.3844 | 13 | 1981 | 0.06 | 98.22
03767/SINAPI | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) |  |  | un |  |  | 3956.4108 | 0.5 | 1978.21 | 0.06 | 98.28
11005/ORSE | Grama esmeralda em placas |  |  | m2 |  |  | 248.75 | 7.5 | 1865.63 | 0.06 | 98.34
01013/SINAPI | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equiv |  |  | m |  |  | 2371.5 | 0.78 | 1849.77 | 0.06 | 98.4
01776/ORSE | Placa de obra em chapa galvanizada 26 |  |  | m2 |  |  | 10 | 180 | 1800 | 0.06 | 98.46
06240/SINAPI | Tampao fofo simples com base, classe d400 carga max 4 0 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto |  |  | un |  |  | 4 | 425.01 | 1700.04 | 0.05 | 98.51
83443 /SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINA PI AL83443 |  |  | un |  |  | 46 | 36.84 | 1694.64 | 0.05 | 98.56
11639/ORSE | Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm |  |  | un |  |  | 266.88 | 6.32 | 1686.68 | 0.05 | 98.61
07404/ORSE | Rejunte com argamassa epóxi p/revestimentos cerâmicos , porcelanatos e pedras especiais, Kit Epóxi Fino Toq ue, Portokoll ou similar |  |  | kg |  |  | 46.2768 | 36.39 | 1684.01 | 0.05 | 98.66
21013/SINAPI | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) |  |  | m |  |  | 49.08 | 34.07 | 1672.16 | 0.05 | 98.71
00908/ORSE | Espelho 4" x 2" para 2 rj-45 |  |  | un |  |  | 840 | 1.99 | 1671.6 | 0.05 | 98.76
10362/ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo |  |  | un |  |  | 294.0992 | 5.65 | 1661.66 | 0.05 | 98.81
09711/ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobr e, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) |  |  | un |  |  | 1300 | 1.27 | 1651 | 0.05 | 98.86
72310 /SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECI MENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 72310 |  |  | m |  |  | 39 | 40.21 | 1568.19 | 0.05 | 98.91
01867/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 |  |  | un |  |  | 1 | 1550 | 1550 | 0.05 | 98.96
00545/ORSE | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete |  |  | m3 |  |  | 15 | 103.13 | 1546.95 | 0.05 | 99.01
86945/SINAPI | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE CO ZINHA 1,50 X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2013_P-SINAPI AL 86945 |  |  | un |  |  | 5 | 309.25 | 1546.25 | 0.05 | 99.06
09868/SINAPI | Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) |  |  | m |  |  | 668.5897 | 2.22 | 1484.27 | 0.05 | 99.11
03852/ORSE | Mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv |  |  | un |  |  | 3 | 491.29 | 1473.87 | 0.05 | 99.16
00013/MERCADO | " Porcelanato 34x50 nas cores Red, Yellow, Lime , White e Cyan, da linha Basic e marca de referência Portobello ou similar, aplicado com argamassa industr ializada AC-III, rejuntado. |  |  | m2 |  |  | 29.4 | 50 | 1470 | 0.04 | 99.24
03777/SINAPI | Lona plastica preta, e= 150 micra |  |  | m2 |  |  | 1200.254 | 1.19 | 1428.3 | 0.04 | 99.28
05015/ORSE | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), co mpleto c/02 jogos alizar |  |  | cj |  |  | 12 | 118 | 1416 | 0.04 | 99.32
09086/ORSE | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar |  |  | un |  |  | 192 | 7.28 | 1397.76 | 0.04 | 99.36
09172/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa mol dada 10 kA |  |  | un |  |  | 1 | 1368.28 | 1368.28 | 0.04 | 99.4
09173/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa mol dada 10 kA |  |  | un |  |  | 1 | 1368.28 | 1368.28 | 0.04 | 99.44
06621/ORSE | Válvula estabilizadora de pressão 2 1/2" (65mm) |  |  | un |  |  | 2 | 683.86 | 1367.72 | 0.04 | 99.48
01605/ORSE | Massa corrida a base pva (coralar ou similar) |  |  | l |  |  | 423.29 | 3.21 | 1358.76 | 0.04 | 99.52
00634/ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa |  |  | m3 |  |  | 5.32 | 249.39 | 1326.75 | 0.04 | 99.56
09326/ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobr epor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-rai o) |  |  | un |  |  | 7 | 188.87 | 1322.09 | 0.04 | 99.6
00007/MERCADO | Lampada bulbo led 13w |  |  | un |  |  | 57 | 22.9 | 1305.3 | 0.04 | 99.64
02690/SINAPI | Eletroduto pvc flexivel corrugado 32mm tipo tigreflex ou equiv |  |  | m |  |  | 532.98 | 2.44 | 1300.47 | 0.04 | 99.68
10400/ORSE | Esquadria fixa em aluminio anodizado, natural, cor fo sca |  |  | m2 |  |  | 7.15 | 180 | 1287 | 0.04 | 99.72
03570/ORSE | Dispenser para higiênicos em rolos, Prolim, linha Toi let Plus ref 04340 ou similar |  |  | Un |  |  | 40 | 31.94 | 1277.6 | 0.04 | 99.76
11762/SINAPI | Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "(ref 1153) |  |  | un |  |  | 31 | 41.15 | 1275.65 | 0.04 | 99.8
03315/SINAPI | Gesso |  |  | kg |  |  | 4088 | 0.31 | 1267.28 | 0.04 | 99.84
00033/MERCADO | CENTRAIS DE ALARME com até dois teclados para ligar e desligar, módulos ethernet que comunicam com IP fixo ou dinâmico |  |  | un |  |  | 3 | 420 | 1260 | 0.04 | 99.88
02706/ORSE | Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar |  |  | m |  |  | 162.77 | 7.57 | 1232.17 | 0.04 | 99.92
03697/ORSE | Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 24 | 51.08 | 1225.92 | 0.04 | 99.96
04718/SINAPI | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornec edor, sem frete |  |  | m3 |  |  | 20.6882 | 57.5 | 1189.57 | 0.04 | 100
06193/SINAPI | Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada |  |  | m |  |  | 291.7797 | 4.03 | 1175.87 | 0.04 | 100.04
06762/ORSE | Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm |  |  | un |  |  | 2 | 565.49 | 1130.98 | 0.03 | 100.07
03715/ORSE | Disjuntor tripolar 350 A, padrão DIN (linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar |  |  | un |  |  | 1 | 1114 | 1114 | 0.03 | 100.1
12892/SINAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) |  |  | par |  |  | 150.1844 | 7.2 | 1081.33 | 0.03 | 100.13
02680/SINAPI | Eletroduto de pvc roscável de 1 1/2”, sem luva |  |  | m |  |  | 182.7 | 5.77 | 1054.18 | 0.03 | 100.16
20065/SINAPI | Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predi al (nbr 5688) |  |  | m |  |  | 55.55 | 18.97 | 1053.78 | 0.03 | 100.19
11683/SINAPI | Engate ou rabicho flexivel em metal cromado 1/2" x 30 cm |  |  | un |  |  | 40 | 25.92 | 1036.8 | 0.03 | 100.22
03379/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector |  |  | un |  |  | 34 | 28.73 | 976.82 | 0.03 | 100.28
01523/SINAPI | Concreto usinado convencional (nao bombeavel) classe de resistencia c15, com brita 1 e 2, slump = 80 mm +/ - 10 mm (nbr 8953) |  |  | m3 |  |  | 3.9028 | 249.39 | 973.32 | 0.03 | 100.31
10885/SINAPI | Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/i nterna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta c om ventilacao, visor com a inscricao "incendio", supo rte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrosta tica vermelha |  |  | un |  |  | 4 | 241.47 | 965.88 | 0.03 | 100.34
08819/ORSE | Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 200mm |  |  | m |  |  | 25.25 | 37.65 | 950.66 | 0.03 | 100.37
02384/ORSE | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou s imilar |  |  | un |  |  | 36 | 25.59 | 921.24 | 0.03 | 100.4
03599/ORSE | Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 173 | 5.31 | 918.63 | 0.03 | 100.43
04721/SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/forne cedor,sem frete |  |  | m3 |  |  | 15.8742 | 57.5 | 912.77 | 0.03 | 100.46
10432/SINAPI | Mictorio sifonado louca branca sem complementos |  |  | un |  |  | 4 | 225.06 | 900.24 | 0.03 | 100.49
09011/ORSE | Planta - Dracena vermelha h=1,00m |  |  | un |  |  | 76 | 11.83 | 899.08 | 0.03 | 100.52
08244/ORSE | Bloco cerâmico, tipo "u", calha para cintamentos dim. 14 x 19 x 29 cm |  |  | un |  |  | 561.5565 | 1.6 | 898.49 | 0.03 | 100.55
03470/SINAPI | Joelho ferro galv 90g rosca 2 1/2" |  |  | un |  |  | 16 | 55.99 | 895.84 | 0.03 | 100.58
02642/ORSE | Torneira pressmatic 120 de parede, DOCOL 17160706 ou similar |  |  | un |  |  | 4 | 223.54 | 894.16 | 0.03 | 100.61
09869/SINAPI | Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) |  |  | m |  |  | 188.2034 | 4.75 | 893.97 | 0.03 | 100.64
00029/MERCADO | SENSORES DE ABERTURA MAGNÉTICO, alimentação elétrica através duas pilhas do tipo AAA de 1,5V |  |  | un |  |  | 70 | 12 | 840 | 0.03 | 100.67
86886/SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013-SINAPI AL 86886 |  |  | un |  |  | 40 | 20.65 | 826 | 0.03 | 100.7
10596/ORSE | Protetor auricular |  |  | un |  |  | 294.0992 | 2.8 | 823.48 | 0.03 | 100.73
10555/SINAPI | Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura *8 0 x 210 x 3,5* cm |  |  | un |  |  | 12 | 67.99 | 815.88 | 0.02 | 100.75
03744/SINAPI | Laje pre-moldada de piso convencional sobrecarga 200k g/m2 vao ate 4,50m |  |  | m2 |  |  | 24.84 | 32.8 | 814.75 | 0.02 | 100.77
01333/ORSE | Líquido selador para parede |  |  | l |  |  | 110.0554 | 7.29 | 802.3 | 0.02 | 100.79
83639 /SINAPI | CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 83639 |  |  | m |  |  | 22 | 35.51 | 781.22 | 0.02 | 100.81
00264/ORSE | Base decorativa para extintores |  |  | un |  |  | 19 | 40.71 | 773.49 | 0.02 | 100.83
05069/SINAPI | Prego polido com cabeca 17 x 27 |  |  | kg |  |  | 109.8988 | 6.93 | 761.6 | 0.02 | 100.85
03978/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 6m |  |  | un |  |  | 2 | 380 | 760 | 0.02 | 100.87
02580/SINAPI | Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscave l de 3/4", com tampa cega |  |  | un |  |  | 113 | 6.69 | 755.97 | 0.02 | 100.89
00054/ORSE | Encarregado de turma |  |  | h |  |  | 21.4991 | 34.12 | 733.55 | 0.02 | 100.91
01872/SINAPI | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " |  |  | un |  |  | 464 | 1.58 | 733.12 | 0.02 | 100.93
00485/ORSE | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizad o p/eletrica |  |  | un |  |  | 20 | 36 | 720 | 0.02 | 100.97
00377/SINAPI | Assento sanitario de plastico, tipo convencional |  |  | un |  |  | 40 | 18 | 720 | 0.02 | 100.99
03613/ORSE | Disjuntor tripolar 10 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar |  |  | un |  |  | 17 | 41 | 697 | 0.02 | 101.01
08837/ORSE | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø =1 1/2" |  |  | un |  |  | 8 | 86.9 | 695.2 | 0.02 | 101.03
09836/SINAPI | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predi al (nbr 5688) |  |  | m |  |  | 85.85 | 8 | 686.8 | 0.02 | 101.05
11640/ORSE | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo pa lheta 3" (chave de fluxo) |  |  | un |  |  | 1 | 656.52 | 656.52 | 0.02 | 101.07
00014/MERCADO | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (2 3-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive cha ve de partida direta |  |  | un |  |  | 1 | 649.02 | 649.02 | 0.02 | 101.09
00733/SINAPI | Bomba centrifuga motor eletrico monofasico 0,74hp di ametrode succao x elevacao 1 1/4" x 1", diametro do r otor 120 mm,hm/q: 8 m / 7,70 m3/h a 24 m / 2,80 m3/h |  |  | un |  |  | 1 | 649.02 | 649.02 | 0.02 | 101.11
00021/MERCADO | Amplificador de 02 canais de saída em 4?, classe AB, entradas balanceadas e desbalanceadas, sistema de pro teção overload e detector de clipagens. |  |  | un |  |  | 1 | 630 | 630 | 0.02 | 101.13
00024/MERCADO | Monitor de LED 17” 1280 x 1024 |  |  | un |  |  | 1 | 626 | 626 | 0.02 | 101.15
01711/ORSE | Path panel 24 portas cat 5e (krone ou similar) |  |  | un |  |  | 2 | 300.67 | 601.34 | 0.02 | 101.17
00828/ORSE | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 8 | 74.78 | 598.24 | 0.02 | 101.19
09329/ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos d e cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) |  |  | un |  |  | 34 | 17.5 | 595 | 0.02 | 101.21
00138/ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas |  |  | kg |  |  | 13.9285 | 42.08 | 586.11 | 0.02 | 101.23
07555/SINAPI | !em processo de desativacao! interruptor simples embu tir 10a/250v c/placa, tipo silentoque pial ou equiv |  |  | un |  |  | 112 | 5.12 | 573.44 | 0.02 | 101.25
00070/MERCADO | MIC. VOKAL VMM-100 GOOSENECK |  |  | UN |  |  | 3 | 189 | 567 | 0.02 | 101.27
00009/MERCADO | Luminaria dicróica led de 6w inclusive lampada |  |  | UN |  |  | 5 | 113 | 565 | 0.02 | 101.29
02036/ORSE | Solucao limpadora pvc |  |  | l |  |  | 18.1743 | 31.06 | 564.49 | 0.02 | 101.31
09353/ORSE | Pára raio 13,8kv |  |  | Un |  |  | 3 | 186.49 | 559.47 | 0.02 | 101.33
73768/005/SINAPI | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECI MENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 73768/005 |  |  | m |  |  | 50 | 11.13 | 556.5 | 0.02 | 101.35
06992/ORSE | Quadro de distribuição para 34 disjuntores com barram ento e montagem, 700x450x120mm, em chapa de aço galva nizada pintada eletrostáticamente |  |  | un |  |  | 1 | 541.17 | 541.17 | 0.02 | 101.37
02429/ORSE | Vidro liso transparente incolor, e= 4mm |  |  | m2 |  |  | 7.15 | 75 | 536.25 | 0.02 | 101.39
08830/ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou sim ilar. |  |  | un |  |  | 2 | 266.1 | 532.2 | 0.02 | 101.41
04384/SINAPI | Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 |  |  | un |  |  | 48 | 11.01 | 528.48 | 0.02 | 101.43
00082/ORSE | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm |  |  | kg |  |  | 119.44 | 4.4 | 525.54 | 0.02 | 101.45
11379/ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) |  |  | un |  |  | 34 | 15.05 | 511.7 | 0.02 | 101.49
09628/ORSE | Cabo coaxial rgc 75 ohms |  |  | m |  |  | 397.8 | 1.27 | 505.21 | 0.02 | 101.51
07696/SINAPI | Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe med ia dn 2" (50mm) e=3,65mm - 5,10kg/m |  |  | m |  |  | 12 | 42.06 | 504.72 | 0.02 | 101.53
11708/SINAPI | Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas |  |  | un |  |  | 36 | 13.68 | 492.48 | 0.02 | 101.55
00018/MERCADO | MIC. S/FIO KADOSH KDSW-401M (BASTAO) |  |  | un |  |  | 1 | 483.79 | 483.79 | 0.01 | 101.56
09105/ORSE | Tomada dupla 2P + T, ABNT, "Sistema X", ref.1434, Fam e ou similar |  |  | un |  |  | 43 | 11.19 | 481.17 | 0.01 | 101.57
00512/SINAPI | !em processo de desativacao! primer tp adeflex 612 as faltosvitoria ou equiv |  |  | kg |  |  | 26.665 | 17.76 | 473.57 | 0.01 | 101.58
09482/ORSE | Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) |  |  | un |  |  | 2 | 232.42 | 464.84 | 0.01 | 101.59
11299/SINAPI | Tampao fofo simples, classe a15 carga max 1,5 t, *550 x 1100* mm, rede telefone |  |  | un |  |  | 1 | 458.35 | 458.35 | 0.01 | 101.6
06011/SINAPI | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2 " (ref1509) |  |  | un |  |  | 3 | 148.99 | 446.97 | 0.01 | 101.61
08840/ORSE | Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SET ON ou similar |  |  | un |  |  | 4 | 111.72 | 446.88 | 0.01 | 101.62
01880/ORSE | Prancha metálica, e=4.7 mm, l=0.30 m |  |  | m |  |  | 11.2134 | 39.57 | 443.71 | 0.01 | 101.63
01946/ORSE | Registro gaveta bruto 1 " (Deca hd - ref. 1510 ou sim ilar) |  |  | un |  |  | 17 | 25.89 | 440.13 | 0.01 | 101.64
02313/ORSE | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 |  |  | m |  |  | 18.1655 | 23.99 | 435.79 | 0.01 | 101.65
02711/SINAPI | Carro-de-mao cacamba metalica e pneu macico |  |  | un |  |  | 4.2386 | 100.86 | 427.51 | 0.01 | 101.66
10904/SINAPI | Registro ou valvula globo angular de latao, 45 graus, d = 21/2", para hidrantes em instalacao predial de in cendio |  |  | un |  |  | 4 | 105.73 | 422.92 | 0.01 | 101.67
06160/SINAPI | Soldador |  |  | h |  |  | 40.9 | 10.19 | 416.59 | 0.01 | 101.68
07092/ORSE | Planta - Agave (agave angustifolia) |  |  | un |  |  | 30 | 13.7 | 411 | 0.01 | 101.69
09095/ORSE | Viga em concreto pre-moldado, dim = 12x20cm |  |  | m |  |  | 9.92 | 41.01 | 406.82 | 0.01 | 101.7
00483/ORSE | Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc |  |  | un |  |  | 102 | 3.95 | 402.9 | 0.01 | 101.71
00031/MERCADO | Repetidores WIFI com alimentação elétrica em 127Vac |  |  | un |  |  | 5 | 80 | 400 | 0.01 | 101.72
ORSE | PCMAT-NR18 |  |  | UN |  |  | 1 | 400 | 400 | 0.01 | 101.73
ORSE | PPRA-NR9 |  |  | UN |  |  | 1 | 400 | 400 | 0.01 | 101.74
ORSE | PCMSO-NR7 |  |  | un |  |  | 1 | 400 | 400 | 0.01 | 101.75
73933/003 /SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS-SINAPI AL 73933/003 |  |  | m2 |  |  | 1.5 | 265.08 | 397.62 | 0.01 | 101.76
06110/SINAPI | Serralheiro |  |  | h |  |  | 40.9 | 9.61 | 392.94 | 0.01 | 101.77
01607/SINAPI | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibroci mento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conic as) |  |  | cj |  |  | 2282.7792 | 0.17 | 388.07 | 0.01 | 101.78
02674/SINAPI | Eletroduto de pvc roscável de 3/4”, sem luva |  |  | m |  |  | 183.855 | 2.06 | 378.74 | 0.01 | 101.79
20974/SINAPI | Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de com bate a incendio predial |  |  | un |  |  | 4 | 92.63 | 370.52 | 0.01 | 101.8
07611/ORSE | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/ince ndio |  |  | un |  |  | 4 | 91.39 | 365.56 | 0.01 | 101.81
00032/MERCADO | TECLADO DE ACESSO |  |  | un |  |  | 4 | 90 | 360 | 0.01 | 101.82
03080/SINAPI | Fechadura de embutir para porta externa, macaneta e e spelhoem metal cromado |  |  | cj |  |  | 12 | 30 | 360 | 0.01 | 101.84
02685/SINAPI | Eletroduto de pvc roscável de 1”, sem luva |  |  | m |  |  | 115.5 | 3.11 | 359.21 | 0.01 | 101.85
03800/ORSE | Adubo mineral NPK (10-10-10) |  |  | kg |  |  | 275.095 | 1.3 | 357.62 | 0.01 | 101.86
10997/SINAPI | Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda e letrica) |  |  | kg |  |  | 20.45 | 16.84 | 344.38 | 0.01 | 101.87
00012/MERCADO | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar |  |  | un |  |  | 1 | 341 | 341 | 0.01 | 101.88
03750/ORSE | Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN ( linha brança ) , corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou simi lar |  |  | un |  |  | 1 | 340 | 340 | 0.01 | 101.89
11791/ORSE | Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vert ical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (ce ntral) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/ 2" |  |  | m2 |  |  | 2 | 170 | 340 | 0.01 | 101.9
00094/MERCADO | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINA PI AL 83450 |  |  | un |  |  | 1 | 327.9 | 327.9 | 0.01 | 101.91
03520/SINAPI | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 100mm |  |  | un |  |  | 75 | 4.36 | 327 | 0.01 | 101.92
12895/SINAPI | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de po lietileno, sem jugular (classe b) |  |  | un |  |  | 39.975 | 8 | 319.8 | 0.01 | 101.93
00034/MERCADO | Condutor paralelo PVC 1,5mm² 450/750V |  |  | m |  |  | 150 | 2.1 | 315 | 0.01 | 101.94
03698/ORSE | Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN ( linha branca ) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 6 | 52.3 | 313.8 | 0.01 | 101.95
12873/SINAPI | Impermeabilizador |  |  | h |  |  | 29.3315 | 10.69 | 313.53 | 0.01 | 101.96
04722/SINAPI | Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornec edor, sem frete |  |  | m3 |  |  | 5.4 | 57.5 | 310.5 | 0.01 | 101.97
03010/ORSE | Canaleta plástica 25 x 25mm, Linha Dexson, Schneider ou similar |  |  | m |  |  | 56.2 | 5.48 | 307.98 | 0.01 | 101.98
04730/SINAPI | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (po sto pedreira/fornecedor, sem frete) |  |  | m3 |  |  | 4.9248 | 60.11 | 296.03 | 0.01 | 101.99
00921/ORSE | Espelho para caixa vertical 4"x2", com 02 saídas rj-4 5 (krone ou similar) |  |  | un |  |  | 145 | 1.99 | 288.55 | 0.01 | 102
11251/ORSE | Pincel de seda 2" |  |  | un |  |  | 21.9195 | 13 | 284.95 | 0.01 | 102.01
00001/MERCADO | Caixa para medição indireta padrão CEAL |  |  | un |  |  | 1 | 282 | 282 | 0.01 | 102.02
00002/MERCADO | Caixa para tranformador de corrente - padrão CEAL |  |  | un |  |  | 1 | 282 | 282 | 0.01 | 102.03
00003/MERCADO | Caixa para disjuntor geral- padrão CEAL |  |  | un |  |  | 1 | 282 | 282 | 0.01 | 102.04
10968/ORSE | Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar |  |  | un |  |  | 4 | 69.9 | 279.6 | 0.01 | 102.05
01651/ORSE | Óculos branco proteção |  |  | pr |  |  | 52.1569 | 5.36 | 279.56 | 0.01 | 102.06
20968/SINAPI | Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 2 1/2" x19 mm, para mangueira em instalacao predial com bate a incendio |  |  | un |  |  | 4 | 68.47 | 273.88 | 0.01 | 102.07
00020/MERCADO | Mesa de som com 6 canais de entradas desbalanceadas |  |  | un |  |  | 1 | 260 | 260 | 0.01 | 102.08
07959/ORSE | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) |  |  | un |  |  | 4 | 65 | 260 | 0.01 | 102.09
02454/ORSE | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) |  |  | h |  |  | 2.142 | 120.86 | 258.88 | 0.01 | 102.1
86884 /SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013-SINAPI AL 86884 |  |  | un |  |  | 44 | 5.63 | 247.72 | 0.01 | 102.11
03380/SINAPI | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo |  |  | un |  |  | 8 | 29.76 | 238.08 | 0.01 | 102.13
03454/ORSE | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Ka nalex ou similar |  |  | m |  |  | 25.578 | 9.3 | 237.88 | 0.01 | 102.14
11249/ORSE | Serra circular eletrica portatil |  |  | un |  |  | 0.6152 | 386 | 237.47 | 0.01 | 102.15
11250/ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm |  |  | un |  |  | 11.2729 | 21 | 236.73 | 0.01 | 102.16
09874/SINAPI | Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648) |  |  | m |  |  | 33.9663 | 6.94 | 235.73 | 0.01 | 102.17
83369 /SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 83369 |  |  | un |  |  | 1 | 232.49 | 232.49 | 0.01 | 102.18
02410/ORSE | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar |  |  | un |  |  | 2 | 116 | 232 | 0.01 | 102.19
02490/ORSE | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) |  |  | h |  |  | 55.0668 | 4.05 | 223.02 | 0.01 | 102.2
11247/ORSE | Serra mármore |  |  | un |  |  | 0.7933 | 272.97 | 216.55 | 0.01 | 102.21
02463/ORSE | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) |  |  | h |  |  | 31.7728 | 6.75 | 214.47 | 0.01 | 102.22
09873/SINAPI | Tubo pvc, soldavel, dn 60 mm, agua fria (nbr-5648) |  |  | m |  |  | 15.8166 | 13.4 | 211.94 | 0.01 | 102.23
07479/ORSE | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, co m acabamento aboleado |  |  | m |  |  | 17.57 | 11.99 | 210.66 | 0.01 | 102.24
03972/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/ 4" x 3m |  |  | un |  |  | 5.25 | 39.85 | 209.21 | 0.01 | 102.25
05068/SINAPI | Prego polido com cabeca 17 x 21 |  |  | kg |  |  | 27.4751 | 7.36 | 202.22 | 0.01 | 102.26
10454/ORSE | Ajudante-pratico |  |  | h |  |  | 29.3315 | 6.87 | 201.36 | 0.01 | 102.27
05047/SINAPI | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a |  |  | un |  |  | 3 | 66.68 | 200.04 | 0.01 | 102.28
07143/SINAPI | Te soldavel, pvc, 90 graus, 60 mm, para agua fria pre dial (nbr 5648) |  |  | un |  |  | 10 | 19.73 | 197.3 | 0.01 | 102.29
00918/ORSE | Espelho para caixa 4"x2", com 01 saída rj-45 (krone o u similar) |  |  | un |  |  | 102 | 1.9 | 193.8 | 0.01 | 102.3
09867/SINAPI | Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) |  |  | m |  |  | 111.1 | 1.67 | 185.54 | 0.01 | 102.31
01113/ORSE | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar |  |  | kg |  |  | 48.36 | 3.79 | 183.28 | 0.01 | 102.32
09268/ORSE | Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás |  |  | un |  |  | 6 | 30.4 | 182.4 | 0.01 | 102.33
00445/ORSE | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvani zado |  |  | un |  |  | 12 | 15 | 180 | 0.01 | 102.34
00019/MERCADO | DVD PLAYER |  |  | un |  |  | 1 | 176 | 176 | 0.01 | 102.35
00448/ORSE | Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm |  |  | un |  |  | 2 | 88 | 176 | 0.01 | 102.36
01965/ORSE | Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, li nha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar |  |  | un |  |  | 4 | 42.27 | 169.08 | 0.01 | 102.37
11625/SINAPI | !em processo de desativacao! tinta primaria betuminos a em suspensao aquosa |  |  | kg |  |  | 31.998 | 5.27 | 168.63 | 0.01 | 102.38
21008/SINAPI | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 15 mm ( 1/2"), e = 2,25 mm, *1,2* kg/m (nbr 5580) |  |  | m |  |  | 18.18 | 9.27 | 168.53 | 0.01 | 102.39
03674/ORSE | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 25 | 6.49 | 162.25 | 0 | 102.39
09875/SINAPI | Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm, para agua fria (nbr-564 8) |  |  | m |  |  | 18.6244 | 8.6 | 160.17 | 0 | 102.39
09434/ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa |  |  | un |  |  | 24 | 6.56 | 157.44 | 0 | 102.39
11202/ORSE | Conector split - bolt para um cabo de 50mm² |  |  | Un |  |  | 34 | 4.6 | 156.4 | 0 | 102.39
09097/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em p vc |  |  | un |  |  | 15 | 10.25 | 153.75 | 0 | 102.39
03865/SINAPI | Luva pvc soldavel, 75 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 15 | 10.14 | 152.1 | 0 | 102.39
04916/ORSE | Diluente 908 da Sherwin Williams - Sumaré ou similar |  |  | l |  |  | 8.0832 | 18.63 | 150.59 | 0 | 102.39
09171/ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2" |  |  | cj |  |  | 56.96 | 2.62 | 149.24 | 0 | 102.39
09163/ORSE | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm |  |  | un |  |  | 3 | 49.55 | 148.65 | 0 | 102.39
20254/SINAPI | Caixa passagem metalica 15 x 15 x 10cm p/ inst eletri ca |  |  | un |  |  | 14 | 10.55 | 147.7 | 0 | 102.39
11248/ORSE | Furadeira eletrica profissional |  |  | un |  |  | 0.6152 | 239.44 | 147.3 | 0 | 102.39
08877/ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) |  |  | m |  |  | 7.1542 | 20.5 | 146.66 | 0 | 102.39
03743/ORSE | Disjuntor tripolar 90 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar |  |  | un |  |  | 2 | 73 | 146 | 0 | 102.39
01064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg |  |  | un |  |  | 3 | 46.99 | 140.97 | 0 | 102.39
11772/SINAPI | Torneira cromada de mesa para cozinha bica movel com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref 1167) |  |  | un |  |  | 2 | 69.84 | 139.68 | 0 | 102.39
73795/001 /SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI AL 73795/001 |  |  | un |  |  | 3 | 44.79 | 134.37 | 0 | 102.39
10567/SINAPI | Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelh |  |  | m |  |  | 32.3766 | 4.1 | 132.74 | 0 | 102.39
07559/SINAPI | !em processo de desativacao! conjunto embutir 2 inter ruptores simples 10a/250v c/ placa, tp silentoque pia l ou equiv |  |  | un |  |  | 15 | 8.81 | 132.15 | 0 | 102.39
02681/SINAPI | Eletroduto de pvc roscável de 2", sem luva |  |  | m |  |  | 17.535 | 7.42 | 130.11 | 0 | 102.39
03541/ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 1700 mm |  |  | Un |  |  | 1 | 128 | 128 | 0 | 102.39
07560/SINAPI | !em processo de desativacao! conjunto embutir 3 inter ruptores simples 10a/250v c/ placa, tp silentoque pia l ou equiv |  |  | un |  |  | 10 | 12.16 | 121.6 | 0 | 102.39
10583/ORSE | Trincha 3" |  |  | un |  |  | 21.9195 | 5.5 | 120.56 | 0 | 102.39
00591/ORSE | Chave magnética p/motor 3cv-220v |  |  | un |  |  | 1 | 118.4 | 118.4 | 0 | 102.39
00110/SINAPI | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria |  |  | un |  |  | 42 | 2.8 | 117.6 | 0 | 102.39
00481/ORSE | Caixa de passagem em alumínio 4" x 2" |  |  | un |  |  | 16 | 7.2 | 115.2 | 0 | 102.39
02686/SINAPI | Eletroduto de pvc roscável de 3”, sem luva |  |  | m |  |  | 6 | 18.79 | 112.74 | 0 | 102.39
05075/SINAPI | Prego polido com cabeca 18 x 30 |  |  | kg |  |  | 16.1315 | 6.97 | 112.44 | 0 | 102.39
01884/SINAPI | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1" |  |  | un |  |  | 34 | 3.25 | 110.5 | 0 | 102.39
74058/001 /SINAPI | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNEC IMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 74058/001 |  |  | un |  |  | 2 | 54.48 | 108.96 | 0 | 102.39
01974/ORSE | Ripa massaranduba serrada 4cm x 1,5cm |  |  | m |  |  | 53.25 | 2.04 | 108.63 | 0 | 102.39
74217/002 /SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC AO- SINAPI AL 74217/002 |  |  | un |  |  | 1 | 108.45 | 108.45 | 0 | 102.39
11822/SINAPI | Torneira plastica de mesa, bica movel, para cozinha 1 /2 " |  |  | un |  |  | 5 | 21.52 | 107.6 | 0 | 102.39
01893/SINAPI | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/2" |  |  | un |  |  | 33 | 3.25 | 107.25 | 0 | 102.39
08694/ORSE | Registro gaveta bruto 1 1/4" (Deca hd - ref. 1510 ou similar) |  |  | un |  |  | 3 | 34.89 | 104.67 | 0 | 102.39
03699/ORSE | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 2 | 52.3 | 104.6 | 0 | 102.39
06141/SINAPI | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 ” x 30 cm |  |  | un |  |  | 42 | 2.48 | 104.16 | 0 | 102.39
01969/SINAPI | Curva pvc longa 90 graus, 75 mm, para esgoto predial |  |  | un |  |  | 5 | 20.73 | 103.65 | 0 | 102.39
84158 /SINAPI | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"-SINAPI AL 84158 |  |  | un |  |  | 68 | 1.52 | 103.36 | 0 | 102.39
10891/SINAPI | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc |  |  | un |  |  | 1 | 103.23 | 103.23 | 0 | 102.39
02692/SINAPI | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua |  |  | l |  |  | 22.8045 | 4.52 | 103.08 | 0 | 102.39
04274/SINAPI | Para-raios tipo franklin, em latao cromado, duas desc idas, grande, para protecao de edificacoes contra des cargas atmosfericas |  |  | un |  |  | 2 | 51.5 | 103 | 0 | 102.39
04257/SINAPI | Operador de martelete ou marteleteiro |  |  | h |  |  | 12.852 | 7.87 | 101.18 | 0 | 102.39
84159 /SINAP | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"-SINAPI AL |  |  | un |  |  | 34 | 2.87 | 97.58 | 0 | 102.39
09433/ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa |  |  | un |  |  | 19 | 4.96 | 94.24 | 0 | 102.39
12894/SINAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com ca puz (amarela ou azul) |  |  | un |  |  | 9.0209 | 10.4 | 93.82 | 0 | 102.39
04325/ORSE | Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA o u similar |  |  | un |  |  | 2 | 46.89 | 93.78 | 0 | 102.39
07548/ORSE | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás |  |  | un |  |  | 3 | 31.26 | 93.78 | 0 | 102.39
01948/ORSE | Registro gaveta bruto 3/4" (Deca - ref.1510 hd ou sim ilar) |  |  | un |  |  | 5 | 18.69 | 93.45 | 0 | 102.39
01966/ORSE | Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, li nha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar |  |  | un |  |  | 2 | 43.69 | 87.38 | 0 | 102.39
01891/SINAPI | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 3/4" |  |  | un |  |  | 69 | 1.22 | 84.18 | 0 | 102.39
00069/SINAPI | Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 60 mm x 2 ", para caixa d' agua |  |  | un |  |  | 3 | 27.24 | 81.72 | 0 | 102.39
06902/ORSE | Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio) |  |  | un |  |  | 4 | 20.28 | 81.12 | 0 | 102.39
07557/SINAPI | !em processo de desativacao! interruptor paralelo emb utir 10a/250v c/ placa, tipo silentoque pial ou equiv |  |  | un |  |  | 12 | 6.73 | 80.76 | 0 | 102.39
07572/SINAPI | Suporte isolador reforcado rosca soberba em fg c/ iso lador |  |  | un |  |  | 12 | 6.62 | 79.44 | 0 | 102.39
03309/ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1" |  |  | un |  |  | 120 | 0.65 | 78 | 0 | 102.39
03539/SINAPI | Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 60 mm |  |  | un |  |  | 6 | 12.83 | 76.98 | 0 | 102.39
02771/ORSE | Fechadura linha serralheiro Inglesa EGG,ref.418, aca bamento IX (inox) ou similar |  |  | un |  |  | 3 | 25.1 | 75.3 | 0 | 102.39
05670/ORSE | Tê 90º redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 75mm |  |  | un |  |  | 1 | 74.08 | 74.08 | 0 | 102.39
10788/ORSE | Pá quadrada |  |  | un |  |  | 4.2386 | 17.29 | 73.29 | 0 | 102.39
03528/SINAPI | Joelho pvc sold 45g pb p/ esg predial dn 100mm |  |  | un |  |  | 18 | 4.02 | 72.36 | 0 | 102.39
11245/ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 |  |  | un |  |  | 6.0453 | 11.75 | 71.03 | 0 | 102.39
07136/SINAPI | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm , paraagua fria predial |  |  | un |  |  | 16 | 4.38 | 70.08 | 0 | 102.39
34492/SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serv ico de bombeamento (nbr 8953) |  |  | m3 |  |  | 0.28 | 247.57 | 69.32 | 0 | 102.39
04174/ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, At las ou similar |  |  | un |  |  | 6.8883 | 9.9 | 68.19 | 0 | 102.39
11920/SINAPI | Cabo telefonico ci 50, 20 pares, uso interno |  |  | m |  |  | 8.4 | 8.07 | 67.79 | 0 | 102.39
09707/ORSE | Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SP DA) |  |  | un |  |  | 60 | 1.12 | 67.2 | 0 | 102.39
11482/SINAPI | Fechadura bico papagaio p/ porta correr interna chave bipartida - acab padrao medio |  |  | cj |  |  | 1 | 62.77 | 62.77 | 0 | 102.39
10234/SINAPI | Valvula de retencao de bronze, pe com crivos, extremi dade com rosca, de 1", para fundo de poco |  |  | un |  |  | 2 | 30.96 | 61.92 | 0 | 102.39
01888/SINAPI | Curva pvc 135g 3" p/ eletroduto roscavel |  |  | un |  |  | 2 | 30.78 | 61.56 | 0 | 102.39
06138/SINAPI | Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario |  |  | un |  |  | 42 | 1.43 | 60.06 | 0 | 102.39
04616/ORSE | Cabo protegido anti-tracking 15kv 50mm² |  |  | m |  |  | 6 | 9.6 | 57.6 | 0 | 102.39
01892/SINAPI | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" |  |  | un |  |  | 37 | 1.54 | 56.98 | 0 | 102.39
04728/ORSE | Talhadeira chata 10" |  |  | un |  |  | 8.078 | 6.89 | 55.66 | 0 | 102.39
01806/SINAPI | Curva ferro galvanizado 90g rosca macho/femea ref. 2" |  |  | un |  |  | 0.77 | 71.97 | 55.42 | 0 | 102.39
00469/ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aqua tic ou similar |  |  | un |  |  | 4 | 13.8 | 55.2 | 0 | 102.39
72673/SINAPI | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INST ALACAO-SINAPI AL |  |  | un |  |  | 3 | 18.3 | 54.9 | 0 | 102.39
06995/ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m |  |  | m |  |  | 28.3816 | 1.9 | 53.93 | 0 | 102.39
03676/ORSE | Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 8 | 6.49 | 51.92 | 0 | 102.39
00814/SINAPI | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 32 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 9 | 5.71 | 51.39 | 0 | 102.39
00664/ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" |  |  | un |  |  | 34 | 1.5 | 51 | 0 | 102.39
02682/ORSE | Parafuso c/ bucha S-6 |  |  | un |  |  | 337.2 | 0.15 | 50.58 | 0 | 102.39
01125/ORSE | Isolador pino porcelana p/ 15kv |  |  | un |  |  | 3 | 16.8 | 50.4 | 0 | 102.39
11265/ORSE | Martelo de borracha com cabo |  |  | un |  |  | 3.3529 | 14.9 | 49.96 | 0 | 102.39
01886/ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) |  |  | kg |  |  | 6.9084 | 7.2 | 49.74 | 0 | 102.39
01030/SINAPI | Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxa dor fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate |  |  | un |  |  | 2 | 24.38 | 48.76 | 0 | 102.39
07139/SINAPI | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria pre dial (nbr 5648) |  |  | un |  |  | 51 | 0.95 | 48.45 | 0 | 102.39
03529/SINAPI | Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 25 mm |  |  | un |  |  | 123 | 0.37 | 45.51 | 0 | 102.39
11246/ORSE | Escala métrica de bambú |  |  | Un |  |  | 6.0453 | 7.5 | 45.34 | 0 | 102.39
00030/MERCADO | Sirene com potência de som de 115dB a 1 metro, do tip o Piezoeléctrica de uso externo, no mínimo IP66 e ten são de alimentação de 22 a 24Vcc |  |  | un |  |  | 3 | 15 | 45 | 0 | 102.39
01877/SINAPI | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 3" |  |  | un |  |  | 2 | 21.63 | 43.26 | 0 | 102.39
03695/ORSE | Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN ( linha branca ) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 1 | 43.25 | 43.25 | 0 | 102.39
00669/ORSE | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar |  |  | cj |  |  | 2 | 21.45 | 42.9 | 0 | 102.39
06189/SINAPI | Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada |  |  | m |  |  | 7.0308 | 6.05 | 42.54 | 0 | 102.39
01947/ORSE | Registro gaveta bruto 1 1/2" (Deca hd - ref. 1510 ou similar) |  |  | un |  |  | 1 | 42.5 | 42.5 | 0 | 102.39
03696/ORSE | Disjuntor tripolar 25 A, padrão DIN ( linha branca ) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 1 | 41 | 41 | 0 | 102.39
00981/ORSE | Fita veda rosca 18mm |  |  | m |  |  | 268.56 | 0.15 | 40.28 | 0 | 102.39
06016/SINAPI | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509) |  |  | un |  |  | 2 | 18.99 | 37.98 | 0 | 102.39
04275/ORSE | Chuveiro Maxi Ducha, 127V x 4500w, Lorenzetti ou simi lar |  |  | un |  |  | 1 | 37.39 | 37.39 | 0 | 102.39
03250/ORSE | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 |  |  | Un |  |  | 12 | 3.1 | 37.2 | 0 | 102.39
04013/ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálic a (ref.: mopa ou similar) |  |  | un |  |  | 2 | 16.8 | 33.6 | 0 | 102.39
03675/ORSE | Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar. |  |  | un |  |  | 5 | 6.49 | 32.45 | 0 | 102.39
10282/ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) |  |  | un |  |  | 1.6114 | 19.9 | 32.07 | 0 | 102.39
04722/ORSE | Colher de pedreiro |  |  | un |  |  | 3.3529 | 9.45 | 31.68 | 0 | 102.39
05171/ORSE | Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 10 0mm |  |  | un |  |  | 4 | 7.81 | 31.24 | 0 | 102.39
03536/SINAPI | Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 32 mm |  |  | un |  |  | 32 | 0.97 | 31.04 | 0 | 102.39
06298/SINAPI | Te ferro galvanizado 90g 2" |  |  | un |  |  | 0.77 | 38.45 | 29.61 | 0 | 102.39
04097/SINAPI | Motorista de veiculo pesado |  |  | h |  |  | 2.142 | 13.21 | 28.29 | 0 | 102.39
01879/SINAPI | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 3/4" |  |  | un |  |  | 13 | 2.11 | 27.43 | 0 | 102.39
11244/ORSE | Martelo com unha |  |  | un |  |  | 1.3437 | 20.28 | 27.25 | 0 | 102.39
05827/ORSE | Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 75mm |  |  | m |  |  | 2.034 | 13 | 26.44 | 0 | 102.39
00108/SINAPI | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria |  |  | un |  |  | 22 | 1.18 | 25.96 | 0 | 102.39
10579/ORSE | Chave de fenda chata 30 cm |  |  | un |  |  | 1.8239 | 12.99 | 23.69 | 0 | 102.39
11241/ORSE | Alicate volt-amperimetro |  |  | un |  |  | 0.4802 | 49.1 | 23.58 | 0 | 102.39
04729/ORSE | Marreta 1 kg com cabo |  |  | un |  |  | 1.4432 | 15.8 | 22.8 | 0 | 102.39
11789/SINAPI | Anel de distribuicao em aco galvanizado para fio fe-1 60 |  |  | un |  |  | 55 | 0.41 | 22.55 | 0 | 102.39
00306/SINAPI | Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 200 mm (nbr 7362) |  |  | un |  |  | 4.25 | 5.21 | 22.14 | 0 | 102.39
01096/ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2, 40m, excluso conector |  |  | un |  |  | 1 | 20.6 | 20.6 | 0 | 102.39
01875/SINAPI | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1 1/2" |  |  | un |  |  | 4 | 5.04 | 20.16 | 0 | 102.39
04416/ORSE | Mão francesa simples 300 mm |  |  | un |  |  | 2 | 9.9 | 19.8 | 0 | 102.39
04725/ORSE | Espátula |  |  | un |  |  | 2.0692 | 9.34 | 19.33 | 0 | 102.39
03826/SINAPI | Luva de correr, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351) |  |  | un |  |  | 1 | 19.19 | 19.19 | 0 | 102.39
03668/SINAPI | Juncao dupla pvc sold p/ esg predial dn 100mm |  |  | un |  |  | 1 | 18.77 | 18.77 | 0 | 102.39
00066/SINAPI | Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 50 mm x 1 1/2", para caixa d' agua |  |  | un |  |  | 1 | 18.37 | 18.37 | 0 | 102.39
00884/ORSE | Elo fusível 10 k, 500 mm |  |  | un |  |  | 3 | 6.12 | 18.36 | 0 | 102.39
10577/ORSE | Serrote 40cm |  |  | un |  |  | 0.6152 | 29.79 | 18.33 | 0 | 102.39
07130/SINAPI | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm , paraagua fria predial |  |  | un |  |  | 2 | 9.01 | 18.02 | 0 | 102.39
05061/SINAPI | Prego polido com cabeca 18 x 27 |  |  | kg |  |  | 2.3562 | 7.5 | 17.67 | 0 | 102.39
10578/ORSE | Formão grande |  |  | un |  |  | 1.3437 | 13 | 17.47 | 0 | 102.39
04375/SINAPI | Bucha s 6 |  |  | un |  |  | 337.2 | 0.05 | 16.86 | 0 | 102.39
11264/ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo |  |  | un |  |  | 1.6114 | 9.95 | 16.03 | 0 | 102.39
03540/SINAPI | Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 50 mm |  |  | un |  |  | 6 | 2.63 | 15.78 | 0 | 102.39
02229/ORSE | Tinta novacor piso ou similar |  |  | l |  |  | 1.512 | 10.04 | 15.18 | 0 | 102.39
10789/ORSE | Nível de bolha de madeira |  |  | un |  |  | 1.6114 | 9 | 14.5 | 0 | 102.39
03535/SINAPI | Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 40 mm |  |  | un |  |  | 6 | 2.25 | 13.5 | 0 | 102.39
10790/ORSE | Prumo de face |  |  | un |  |  | 0.7933 | 16.5 | 13.09 | 0 | 102.39
00109/SINAPI | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/4", para agua fria |  |  | un |  |  | 6 | 2.14 | 12.84 | 0 | 102.39
11243/ORSE | Martelo sem unha |  |  | un |  |  | 0.7933 | 16.07 | 12.75 | 0 | 102.39
01703/ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je |  |  | kg |  |  | 0.969 | 13.09 | 12.68 | 0 | 102.39
07141/SINAPI | Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria pre dial (nbr 5648) |  |  | un |  |  | 2 | 6.08 | 12.16 | 0 | 102.39
07128/SINAPI | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm x 32 mm , para |  |  | un |  |  | 2 | 5.98 | 11.96 | 0 | 102.39
00815/SINAPI | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 40 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 2 | 5.86 | 11.72 | 0 | 102.39
09591/ORSE | Tubo descida para válvula de descarga, inclusive joel ho (tigre ou similar) |  |  | un |  |  | 2 | 5.66 | 11.32 | 0 | 102.39
11256/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" |  |  | un |  |  | 0.2675 | 41.3 | 11.05 | 0 | 102.39
07602/SINAPI | Torneira metal amarelo com bico para jardim, padrao p opular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1128) |  |  | un |  |  | 1 | 10.86 | 10.86 | 0 | 102.39
07131/SINAPI | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 40 mm , paraagua fria predial |  |  | un |  |  | 1 | 10.36 | 10.36 | 0 | 102.39
11255/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" |  |  | un |  |  | 0.4494 | 21.96 | 9.87 | 0 | 102.39
07140/SINAPI | Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria pre dial (nbr 5648) |  |  | un |  |  | 4 | 2.36 | 9.44 | 0 | 102.39
00816/SINAPI | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 25 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 2 | 4.58 | 9.16 | 0 | 102.39
11240/ORSE | Alicate com isolamento |  |  | un |  |  | 0.4802 | 17.95 | 8.62 | 0 | 102.39
03538/SINAPI | Joelho reducao 90g pvc sold p/agua fria predial 32 mm x 25 mm |  |  | un |  |  | 6 | 1.43 | 8.58 | 0 | 102.39
11253/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" |  |  | un |  |  | 0.773 | 10.98 | 8.49 | 0 | 102.39
05170/ORSE | Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 7 5mm |  |  | un |  |  | 1 | 7.65 | 7.65 | 0 | 102.39
00834/SINAPI | Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 4 | 1.87 | 7.48 | 0 | 102.39
11254/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" |  |  | un |  |  | 0.5226 | 13.39 | 7 | 0 | 102.39
03873/SINAPI | Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para a gua fria predial |  |  | un |  |  | 1 | 6.72 | 6.72 | 0 | 102.39
11257/ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" |  |  | un |  |  | 0.2675 | 25 | 6.69 | 0 | 102.39
02023/ORSE | Solda branca preparada 30/70 |  |  | kg |  |  | 0.322 | 20.62 | 6.64 | 0 | 102.39
04720/ORSE | Ponteiro de aço |  |  | un |  |  | 0.2187 | 27.5 | 6.01 | 0 | 102.39
00829/SINAPI | Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 11 | 0.51 | 5.61 | 0 | 102.39
04115/SINAPI | Peca de madeira rolica tratada (eucalipto ou regional equivalente) d = 12 a 15cm - h = 3,0m (p/cerca//pilar ) |  |  | m |  |  | 1.5316 | 3.46 | 5.3 | 0 | 102.39
00112/SINAPI | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria |  |  | un |  |  | 2 | 2.63 | 5.26 | 0 | 102.39
00297/SINAPI | Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688) |  |  | un |  |  | 5 | 0.97 | 4.85 | 0 | 102.39
01689/ORSE | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm |  |  | cj |  |  | 8 | 0.46 | 3.68 | 0 | 102.39
00301/SINAPI | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nb r 5688) |  |  | un |  |  | 3 | 1.22 | 3.66 | 0 | 102.39
00065/SINAPI | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria |  |  | un |  |  | 6 | 0.6 | 3.6 | 0 | 102.39
10586/ORSE | Torquesa |  |  | un |  |  | 0.2257 | 15.62 | 3.53 | 0 | 102.39
01691/ORSE | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 |  |  | un |  |  | 8 | 0.43 | 3.44 | 0 | 102.39
11242/ORSE | Chave inglesa 12" |  |  | un |  |  | 0.1011 | 33.5 | 3.39 | 0 | 102.39
73542 /SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P-SINAPI AL |  |  | un |  |  | 2 | 1.14 | 2.28 | 0 | 102.39
00812/SINAPI | Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 2 | 1.09 | 2.18 | 0 | 102.39
11281/ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm |  |  | un |  |  | 0.0327 | 66.48 | 2.17 | 0 | 102.39
09595/ORSE | Fita metálica perfurada |  |  | m |  |  | 1 | 2.16 | 2.16 | 0 | 102.39
00819/SINAPI | Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 50 x 40 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 1 | 1.93 | 1.93 | 0 | 102.39
05758/ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada |  |  | m2 |  |  | 0.126 | 13.84 | 1.74 | 0 | 102.39
11282/ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 100 0 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker |  |  | un |  |  | 0.0082 | 203.81 | 1.67 | 0 | 102.39
07138/SINAPI | Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria pre dial (n |  |  | un |  |  | 2 | 0.69 | 1.38 | 0 | 102.39
10585/ORSE | Arco de serra |  |  | un |  |  | 0.2257 | 5.1 | 1.15 | 0 | 102.39
03903/SINAPI | Luva pvc soldavel, 32 mm, para agua fria predial |  |  | un |  |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0 | 102.39
10593/ORSE | Praio simples 30cm |  |  | un |  |  | 0.0459 | 19.75 | 0.91 | 0 | 102.39
11277/ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), R ef.138 Z Gedore |  |  | un |  |  | 0.0082 | 86.26 | 0.71 | 0 | 102.39
11280/ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite |  |  | un |  |  | 0.0082 | 86.31 | 0.71 | 0 | 102.39
11276/ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar ch apas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mor dentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa do brada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. |  |  | un |  |  | 0.0082 | 71.31 | 0.58 | 0 | 102.39
11286/ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbogr afite |  |  | un |  |  | 0.0164 | 31.8 | 0.52 | 0 | 102.39
11270/ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 3 00x0,4x0,5mm |  |  | un |  |  | 0.0164 | 29.04 | 0.48 | 0 | 102.39
00295/ORSE | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tu bo galvanizado |  |  | un |  |  | 3 | 0.15 | 0.45 | 0 | 102.39
11284/ORSE | Cavalete de ferro nº 1 |  |  | un |  |  | 0.0082 | 52.03 | 0.43 | 0 | 102.39
10592/ORSE | Lima chata 1 1/2" |  |  | un |  |  | 0.0459 | 8.68 | 0.4 | 0 | 102.39
01704/ORSE | Pasta p/ soldar |  |  | kg |  |  | 0.042 | 7.24 | 0.3 | 0 | 102.39
11279/ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref .44044101 Tramontina ou similar |  |  | un |  |  | 0.0082 | 26 | 0.21 | 0 | 102.39
11274/ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools |  |  | un |  |  | 0.0164 | 8.25 | 0.14 | 0 | 102.39
11275/ORSE | Alicate de pressão 11" |  |  | un |  |  | 0.0082 | 15.9 | 0.13 | 0 | 102.39
11278/ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" |  |  | un |  |  | 0.0082 | 10.3 | 0.08 | 0 | 102.39
00160/ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça |  |  | pxd |  |  | 0.5 | 0.14 | 0.07 | 0 | 102.39
11273/ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack |  |  | un |  |  | 0.0082 | 7.6 | 0.06 | 0 | 102.39
11252/ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus |  |  | un |  |  | 0 | 145.7 | 0 | 0 | 102.39
11271/ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206 BR Belzer |  |  | un |  |  | 0 | 30.36 | 0 | 0 | 102.39
11272/ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) |  |  | un |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 102.39
11283/ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" |  |  | un |  |  | 0 | 489 | 0 | 0 | 102.39
11285/ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED |  |  | un |  |  | 0 | 649 | 0 | 0 | 102.39
EQUIPAMENTO: 16.930,16 (0,52%) |  | MATERIAL: 2.527.494,87 (77,31%) | PESSOAL: 760626,08 (17,81%) |  |  | TERCEIRO: 142.822,95 (4,37%) |  |  | OUTROS: -112,25 (0,00%)
(três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e seis centavos)
[7 empty] | CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==> |  | 3447761.81
[7 empty] | OBRA ======> |  | 2996430.03
[7 empty] | EQUIPAMENTO===> |  | 451331.78