## CURVA ABC DE SERVIÇOS
CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
CONPENG Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda |  | JUIZADOS DA COMARCA DE ARAPIRACA
Rua Dom Bosco, 537 Galeria Jardim, sala 14 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 10.268.186/0001-18
[6 empty] | Ref : | Setembro/2015-1 | Moeda : R$
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UN | QUANT | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL | (%)
ORSE | Equipe Dirigente |  |  | un | 1 | 178254.18 | 178254.18 | 6.07
10013/ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Eterm ax, Maxiplac ou similar |  |  | m2 | 2194.98 | 66.73 | 146471.02 | 4.89
84191 /SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILAT ACAO PLASTICAS-SINAPI AL 84191 |  |  | m2 | 2093.52 | 63.8 | 133566.58 | 4.46
09954/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes, dobradi ças e fechadura |  |  | m2 | 416.01 | 312.05 | 129815.92 | 4.33
09642/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais |  |  | m2 | 2194.98 | 55.08 | 120899.5 | 4.03
00697/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6e |  |  | m | 22278.5 | 5.37 | 119635.55 | 3.99
03573/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha arquitetural neve, p ei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula rização de base ou emboço |  |  | m2 | 2223 | 49 | 108927 | 3.64
08146/ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a convencional |  |  | m2 | 4203.55 | 22.86 | 96093.15 | 3.21
09114/ORSE | Piso em bloco de concreto, intertravado, certificação UNI-STEIN, cor natural, 16 faces, e= 8 cm, fck=35Mpa, T&A Comercial Bahia ou similar, sem frete |  |  | m2 | 1283.34 | 56.9 | 73022.05 | 2.44
74202/002 /SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E C AP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NE GATIVA-SINAPI AL 74202/002 |  |  | m3 | 874.03 | 75.99 | 66417.54 | 2.22
09748/ORSE | Calha de drenagem em alvenaria/concreto,chapiscada e rebocada, sem impermeabiliza ção, inclusive escavação manual |  |  | m2 | 209.46 | 270.34 | 56625.42 | 1.89
10615/ORSE | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, a plicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço |  |  | m2 | 1420.63 | 39.61 | 56271.15 | 1.88
09195/ORSE | Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,80m, com reb aixamento do lençol |  |  | un | 2 | 27702.89 | 55405.78 | 1.85
03797/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c |  |  | m | 13517.8 | 4 | 54071.2 | 1.8
00008/MERCADO | Luminaria para 2 lampadas tubo led de 18 w de sobrepor, inclusive lampadas |  |  | un | 248 | 216.41 | 53669.68 | 1.79
00107/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive e scoramento - Revisada 07.2015 |  |  | m2 | 917.52 | 54.54 | 50041.54 | 1.67
00140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fe rragens nas formas, para superestruturas e fundações |  |  | kg | 7987.75 | 6.21 | 49603.93 | 1.66
00098/ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado |  |  | m3 | 140.08 | 311.83 | 43681.15 | 1.46
00153/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (ci mento/cal/areia), junta=2cm |  |  | m2 | 706.4 | 60.13 | 42475.83 | 1.42
08937/ORSE | Fornecimento e instalação de porta em madeira de abrir Acústica, 80x210cm, uma fo lha, isolação 34db, com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo Guaxuma, marca Multidoor ou similar |  |  | un | 13 | 2813.34 | 36573.42 | 1.22
3892/001 /SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO M ECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E AD ENSAMENTO-SINAPI AL 3892/001 |  |  | m2 | 1091.14 | 33.39 | 36433.16 | 1.22
09464/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 271.8 | 120.67 | 32798.11 | 1.09
07851/ORSE | Esquadria fixa em aluminio anodizado natural, cor fosca, com vidro mini boreal 4m m |  |  | m2 | 275.82 | 115.68 | 31906.86 | 1.06
10449/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, polido, cor a reia, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejunt ado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço |  |  | m2 | 385.64 | 82.56 | 31838.44 | 1.06
09035/ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios |  |  | m² | 196.22 | 154.43 | 30302.25 | 1.01
72253 /SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO-AL 72253 |  |  | m | 1256 | 23.73 | 29804.88 | 0.99
09204/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 2877.4 | 10.35 | 29781.09 | 0.99
08920/ORSE | Planta - Barbatimão (styphnodendron adstringens), fornecimento e plantio |  |  | un | 310 | 90.69 | 28113.9 | 0.94
00005/MERCADO | Luminária externa 2 pétalas a led inclusive poste de 6m |  |  | un | 11 | 2520.24 | 27722.64 | 0.93
08742/ORSE | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e pro teção com tinta Nitoprimer |  |  | m | 1000 | 26.02 | 26020 | 0.87
02260/ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm |  |  | m | 1692.3 | 15.3 | 25892.19 | 0.86
08070/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 1489.9 | 15.62 | 23272.24 | 0.78
08071/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 622.8 | 35.8 | 22296.24 | 0.74
0007573789/001/SINAPI | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)-SINAPI AL 73789/001 |  |  | m | 313.1 | 70.28 | 22004.67 | 0.73
09727/ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester n a cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x6 00mm |  |  | un | 3 | 7217.84 | 21653.52 | 0.72
SINAPI | DESMOBILIZAÇÃO |  |  | UN | 1 | 19150 | 19150 | 0.64
SINAPI | MOBILIZAÇÃO |  |  | UN | 1 | 19150 | 19150 | 0.64
09041/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v |  |  | un | 80 | 222.21 | 17776.8 | 0.59
03767/ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretame nte no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  | m | 1537 | 11.45 | 17598.65 | 0.59
03190/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 75 d isjuntores, 1200x600x120mm, exclusive disjuntores |  |  | un | 10 | 1740.69 | 17406.9 | 0.58
02291/ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 d emão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva late x convencional para interiores |  |  | m2 | 846.58 | 20.21 | 17109.38 | 0.57
07916/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 847.2 | 19.55 | 16562.76 | 0.55
72200 /SINAPI | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COL A-SINAPI AL 72200 |  |  | m2 | 249.61 | 63.23 | 15782.84 | 0.53
08815/ORSE | Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m |  |  | un | 31 | 505.83 | 15680.73 | 0.52
34783/SINAPI | Engenheiro Eletricista |  |  | h | 200 | 75.76 | 15152 | 0.51
01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) |  |  | un | 80 | 186.08 | 14886.4 | 0.5
03637/ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15c m, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar |  |  | m2 | 874.03 | 16.77 | 14657.48 | 0.49
02009/ORSE | Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em bancadas,com sifã o cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref119 0) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares |  |  | un | 36 | 401.39 | 14450.04 | 0.48
73753/001 /SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMIN IO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.-S INAPI-AL 73753/001 |  |  | m2 | 204.36 | 70.18 | 14341.98 | 0.48
00521/ORSE | Path painel 48 portas cat. 6e (fornecimento) |  |  | un | 15 | 925.14 | 13877.1 | 0.46
00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm |  |  | m | 690.84 | 19.31 | 13340.12 | 0.45
83417 /SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 83417 |  |  | m | 3449.7 | 3.83 | 13212.35 | 0.44
07323/ORSE | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes vi suais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  | m2 | 67.59 | 189 | 12774.51 | 0.43
09783/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 5/8" sem costura, isolamento térmico, abra çadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimen to e instalação |  |  | m | 255 | 49.78 | 12693.9 | 0.42
03770/ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado dire tamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  | m | 1790.1 | 7.09 | 12691.81 | 0.42
73976/008 /SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMEN TO E INSTALACAO-SINAPI AL 73976/008 |  |  | m | 104.5 | 120.38 | 12579.71 | 0.42
00004/MERCADO | Luminária externa uma pétala á led inclusive poste de 6m |  |  | un | 8 | 1544.36 | 12354.88 | 0.41
72254 /SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 72254 |  |  | m | 365 | 33.68 | 12293.2 | 0.41
01507/ORSE | Detector de fumaça |  |  | un | 81 | 149.37 | 12098.97 | 0.4
89580 /SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES V ERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P-SINAPI AL 89580 |  |  | m | 237.12 | 49.94 | 11841.77 | 0.4
74245/001/SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS-SINAPI AL 74245/001 |  |  | m2 | 1206.59 | 9.7 | 11703.92 | 0.39
00002/MERCADO | Subestação Aerea 225kV 13.8kV |  |  | un | 1 | 11626.63 | 11626.63 | 0.39
02422/ORSE | Mastro duplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") |  |  | un | 3 | 3809.68 | 11429.04 | 0.38
08072/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 181.2 | 61.87 | 11210.84 | 0.37
03314/ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / c al / areia), espessura 1,5 cm |  |  | m2 | 667.72 | 16.77 | 11197.66 | 0.37
01747/ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,5 0 x 1,50 m |  |  | un | 4 | 2725.82 | 10903.28 | 0.36
09045/ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado dire tamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  | m | 1398.1 | 7.49 | 10471.77 | 0.35
04864/ORSE | Pavimentação tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes vi suais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado , exclusive regularização de base |  |  | m2 | 139.69 | 71.73 | 10019.96 | 0.33
00399/ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") |  |  | m | 2655.2 | 3.76 | 9983.55 | 0.33
08779/ORSE | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cad a 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") |  |  | m | 81.8 | 116.21 | 9505.98 | 0.32
04708/ORSE | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular , inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de veda ção e engate plástico |  |  | un | 40 | 223.74 | 8949.6 | 0.3
07817/ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou simila r |  |  | un | 145 | 58.4 | 8468 | 0.28
03798/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c |  |  | m | 1810 | 4.59 | 8307.9 | 0.28
00478/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc |  |  | un | 577 | 14.06 | 8112.62 | 0.27
03796/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c |  |  | m | 2325 | 3.46 | 8044.5 | 0.27
08901/ORSE | Porta de abrir, em chapa lisa diamantada (almofadada), galvanizada nº 20, com dua s folhas, barra quadrada de 5/8" na vertical e horizontal e quadro com barra de f erro de 1", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos |  |  | m2 | 14.24 | 560.95 | 7987.93 | 0.27
83449 /SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINAPI AL 83449 |  |  | un | 28 | 274.67 | 7690.76 | 0.26
83418/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E I NSTALACAO-SINAPI AL 83418 |  |  | m | 1286.5 | 5.57 | 7165.81 | 0.24
07164/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) |  |  | un | 406 | 17.52 | 7113.12 | 0.24
09776/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato marmor e bianco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac -iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  |  | m2 | 94.39 | 73.62 | 6948.99 | 0.23
01992/ORSE | Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm |  |  | m | 239.12 | 28.93 | 6917.74 | 0.23
07917/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 250.8 | 26.68 | 6691.34 | 0.22
09500/ORSE | Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar |  |  | un | 74 | 87.43 | 6469.82 | 0.22
08672/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha arquitetural cereja mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado , exclusive regularização de base ou emboço |  |  | m2 | 100 | 63.54 | 6354 | 0.21
10268/ORSE | Fornecimento e instalação de path cords cat.6e |  |  | un | 196 | 31.47 | 6168.12 | 0.21
07326/ORSE | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensõ es 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira com esguicho e co nexões |  |  | un | 4 | 1518.89 | 6075.56 | 0.2
10352/ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w |  |  | un | 66 | 92 | 6072 | 0.2
02476/ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" |  |  | m | 1800 | 3.31 | 5958 | 0.2
08073/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 69.6 | 81.99 | 5706.5 | 0.19
09256/ORSE | Revestimento de paredes internas com gesso de 0,7cm |  |  | m2 | 584 | 9.55 | 5577.2 | 0.19
83 651 /SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.-SINAPI AL 83 651 |  |  | m | 183.15 | 29.01 | 5313.18 | 0.18
08211/ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar |  |  | un | 36 | 145.89 | 5252.04 | 0.18
09781/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/8" sem costura, isolamento térmico, abra çadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimen to e instalação |  |  | m | 213 | 24.38 | 5192.94 | 0.17
08964/ORSE | Porta em madeira de abrir Acústica, 1,60x210cm, 2 folhas, isolação 34db, dobradiç as, batente, exclusive fechadura |  |  | un | 1 | 5181.22 | 5181.22 | 0.17
07237/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.40m |  |  | un | 38 | 134.5 | 5111 | 0.17
10759/ORSE | Bancada em granito preto tijuca, e=2cm |  |  | m2 | 33.26 | 152.42 | 5069.49 | 0.17
09782/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/2" sem costura, isolamento térmico, abra çadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimen to e instalação |  |  | m | 150 | 33.2 | 4980 | 0.17
01028/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") |  |  | m | 661.97 | 7.51 | 4971.39 | 0.17
03315/ORSE | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |  |  | m2 | 263.12 | 18.82 | 4951.92 | 0.17
10728/ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) |  |  | un | 68 | 71.66 | 4872.88 | 0.16
04458/ORSE | Divisória em granito preto tijuca para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixaç ão |  |  | m2 | 30.24 | 156.49 | 4732.26 | 0.16
09780/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/4" sem costura, isolamento térmico, abra çadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimen to e instalação |  |  | m | 249 | 18.5 | 4606.5 | 0.15
90779/SINAPI | Engenheiro civil de obra Sênior-com encargos complementares (inspeção de estrutur as e sapatas) |  |  | h | 40 | 108.74 | 4349.6 | 0.15
00794/ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente |  |  | un | 102 | 41.64 | 4247.28 | 0.14
09396/ORSE | Piso laminado de madeira, régua: 09x74x1220mm, uso comercial, trafego intenso, Pá tina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação |  |  | m2 | 32 | 131.57 | 4210.24 | 0.14
03724/ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação d e micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestre s, etc.) |  |  | m2 | 360.75 | 11.64 | 4199.13 | 0.14
10305/ORSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm |  |  | un | 2 | 2089.43 | 4178.86 | 0.14
00006/MERCADO | Arandela tipo tartaruga led 13w, incluso lampada led |  |  | un | 57 | 73.22 | 4173.54 | 0.14
00559/ORSE | Luminária de emergência 20 w |  |  | un | 81 | 49.61 | 4018.41 | 0.13
08175/ORSE | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x29, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 |  |  | m | 162.77 | 24.63 | 4009.03 | 0.13
10022/ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster , inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica |  |  | m2 | 53.33 | 71.37 | 3806.16 | 0.13
03544/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive ba tentes e ferragens |  |  | un | 12 | 316.9 | 3802.8 | 0.13
04275/ORSE | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m |  |  | Un | 71 | 53.53 | 3800.63 | 0.13
07371/ORSE | Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar |  |  | un | 43 | 86.96 | 3739.28 | 0.12
04286/ORSE | Dispenser para sabonete líquido |  |  | un | 36 | 103.74 | 3734.64 | 0.12
04296/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm(RAMPAS) |  |  | m2 | 115.45 | 32.15 | 3711.72 | 0.12
73988/001 /SINAPI | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1-SINAPI AL 73988/001 |  |  | m | 300 | 12.28 | 3684 | 0.12
05039/ORSE | Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio mo dificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar, sobre superfícies metálicas |  |  | m2 | 367.42 | 9.75 | 3582.35 | 0.12
02794/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa |  |  | un | 22 | 155.62 | 3423.64 | 0.11
10234/ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio |  |  | m2 | 248.75 | 13.76 | 3422.8 | 0.11
08795/ORSE | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal |  |  | un | 192 | 17.4 | 3340.8 | 0.11
03642/ORSE | Lona plástica preta |  |  | m2 | 1091.14 | 3.01 | 3284.33 | 0.11
03708/ORSE | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar |  |  | un | 36 | 90.15 | 3245.4 | 0.11
00706/ORSE | Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em ch apa aço galvaniz. |  |  | un | 18 | 170.16 | 3062.88 | 0.1
04373/ORSE | Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou simi lar |  |  | un | 36 | 84.15 | 3029.4 | 0.1
08076/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.5 0 x 0.50 x 0.50m |  |  | un | 16 | 181.31 | 2900.96 | 0.1
00003/MERCADO | Interruptor tetrapolar DR 63A/30ma |  |  | un | 11 | 259.52 | 2854.72 | 0.1
02815/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,3 0 x 0,30 x 0,40m |  |  | un | 30 | 88.99 | 2669.7 | 0.09
06195/ORSE | Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm n o passeio |  |  | un | 1 | 2649.1 | 2649.1 | 0.09
10783/ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argam assa de cimento e areia |  |  | m2 | 24 | 109.63 | 2631.12 | 0.09
83411/SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECI-SINAPI AL 83411 |  |  | m | 230 | 11.39 | 2619.7 | 0.09
72941/SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 72941 |  |  | un | 5 | 519 | 2595 | 0.09
ORSE | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO |  |  | m2 | 2141.26 | 1.21 | 2590.92 | 0.09
10745/ORSE | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m |  |  | un | 6 | 428.85 | 2573.1 | 0.09
03310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2 015 |  |  | m2 | 667.72 | 3.79 | 2530.66 | 0.08
01419/ORSE | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 66mm (2 1/2") |  |  | un | 14 | 177.08 | 2479.12 | 0.08
07918/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  |  | m | 46.4 | 52.15 | 2419.76 | 0.08
10793/ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto |  |  | un | 307 | 7.63 | 2342.41 | 0.08
04278/ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") |  |  | m | 507.6 | 4.59 | 2329.88 | 0.08
00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada |  |  | m2 | 10 | 231.03 | 2310.3 | 0.08
09517/ORSE | Placa 4"x2" com furo |  |  | un | 840 | 2.65 | 2226 | 0.07
00356/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  |  | m | 174 | 12.11 | 2107.14 | 0.07
72316/SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUS IVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL |  |  | m | 30 | 70.02 | 2100.6 | 0.07
05067/ORSE | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento |  |  | m2 | 218.66 | 9.29 | 2031.35 | 0.07
08633/ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. |  |  | un | 173 | 11.36 | 1965.28 | 0.07
01029/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") |  |  | m | 186.34 | 10.33 | 1924.89 | 0.06
01528/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm |  |  | m | 55 | 34.95 | 1922.25 | 0.06
02180/ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm |  |  | m2 | 120.08 | 14.9 | 1789.19 | 0.06
10090/ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) |  |  | un | 1300 | 1.37 | 1781 | 0.06
01527/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm |  |  | m | 85 | 20.95 | 1780.75 | 0.06
00010/MERCADO | Porcelanato 34x50 nas cores Red, Yellow, Lime, White e Cyan, da linha Basic e mar ca de referência Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC -III, rejuntado. |  |  | m2 | 28 | 63.43 | 1776.04 | 0.06
03766/ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector |  |  | un | 34 | 50.52 | 1717.68 | 0.06
00451/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C |  |  | un | 24 | 71.37 | 1712.88 | 0.06
83443 /SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINAPI AL83443 |  |  | un | 46 | 36.84 | 1694.64 | 0.06
72310/SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, IN CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 72310 |  |  | m | 39 | 40.21 | 1568.19 | 0.05
86945/SINAPI | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60M - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P-SINAPI AL 86945 |  |  | un | 5 | 309.25 | 1546.25 | 0.05
10345/ORSE | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", regis tro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação |  |  | un | 4 | 380.66 | 1522.64 | 0.05
02082/ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar |  |  | un | 31 | 48.07 | 1490.17 | 0.05
09986/ORSE | Esquadria fixa em aluminio anodizado, natural, cor fosca, exclusive vidros |  |  | m2 | 7.15 | 205.68 | 1470.61 | 0.05
00380/ORSE | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" |  |  | un | 113 | 12.74 | 1439.62 | 0.05
08451/ORSE | Válvula estabilizadora de pressão 2 1/2" (65mm) |  |  | un | 2 | 708.26 | 1416.52 | 0.05
11005/ORSE | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e c onectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base |  |  | un | 2 | 708.07 | 1416.14 | 0.05
08902/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA |  |  | un | 1 | 1380.44 | 1380.44 | 0.05
08903/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA |  |  | un | 1 | 1380.44 | 1380.44 | 0.05
09298/ORSE | Cabo coaxial rgc 75 ohms |  |  | m | 390 | 3.53 | 1376.7 | 0.05
09051/ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de press ão c/barramento |  |  | un | 7 | 194.92 | 1364.44 | 0.05
04374/ORSE | Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar |  |  | un | 40 | 33.71 | 1348.4 | 0.05
03746/ORSE | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos |  |  | un | 7 | 190.37 | 1332.59 | 0.04
06457/ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) |  |  | m3 | 1.02 | 1263.78 | 1289.06 | 0.04
08473/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm |  |  | m | 25 | 50.71 | 1267.75 | 0.04
08762/ORSE | Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio |  |  | un | 76 | 16.51 | 1254.76 | 0.04
03811/ORSE | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar |  |  | m | 56.2 | 21.91 | 1231.34 | 0.04
08682/ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm |  |  | un | 2 | 606.1 | 1212.2 | 0.04
07807/ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar |  |  | un | 43 | 25.4 | 1092.2 | 0.04
01968/ORSE | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia , traço 1:3 |  |  | m3 | 2.13 | 512.53 | 1091.69 | 0.04
00353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") |  |  | m | 175.1 | 6.21 | 1087.37 | 0.04
07911/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), c orrente 5KA |  |  | un | 17 | 61.29 | 1041.93 | 0.03
09291/ORSE | Desmontagem de forma |  |  | m2 | 102.18 | 10.12 | 1034.06 | 0.03
00901/ORSE | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" |  |  | un | 16 | 64.13 | 1026.08 | 0.03
01556/ORSE | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm |  |  | un | 75 | 13.6 | 1020 | 0.03
02394/ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada |  |  | m3 | 13.25 | 76.1 | 1008.33 | 0.03
03260/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, do col ou similar |  |  | un | 4 | 230.46 | 921.84 | 0.03
04283/ORSE | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm |  |  | un | 36 | 23.85 | 858.6 | 0.03
00354/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  |  | m | 110 | 7.73 | 850.3 | 0.03
86886 /SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2013-SINAPI SE 86886 |  |  | un | 40 | 20.65 | 826 | 0.03
00799/ORSE | Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m |  |  | un | 4 | 206.05 | 824.2 | 0.03
01512/ORSE | Base decorativa para extintores |  |  | un | 19 | 42.74 | 812.06 | 0.03
02647/ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3 ,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta |  |  | un | 1 | 808.03 | 808.03 | 0.03
03401/ORSE | Interruptor 01 seção simples |  |  | un | 112 | 7.15 | 800.8 | 0.03
83639 /SINAPI | CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SI NAPI AL 83639 |  |  | m | 22 | 35.51 | 781.22 | 0.03
00452/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C |  |  | un | 8 | 95.07 | 760.56 | 0.03
01030/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") |  |  | m | 33.63 | 21.87 | 735.49 | 0.02
00714/ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj -45 (krone ou similar) |  |  | un | 145 | 5.05 | 732.25 | 0.02
08492/ORSE | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" |  |  | un | 8 | 90.41 | 723.28 | 0.02
00666/ORSE | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento |  |  | un | 20 | 36 | 720 | 0.02
00761/ORSE | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6e |  |  | un | 2 | 351.4 | 702.8 | 0.02
01027/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") |  |  | m | 110 | 6.38 | 701.8 | 0.02
09048/ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) |  |  | Un | 34 | 20.56 | 699.04 | 0.02
10784/ORSE | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) |  |  | un | 1 | 676.86 | 676.86 | 0.02
02040/ORSE | Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar |  |  | un | 17 | 37.05 | 629.85 | 0.02
00007/MERCADO | Lampada dicróica de 6w à led |  |  | un | 5 | 124.93 | 624.65 | 0.02
08490/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10K A |  |  | un | 2 | 306.71 | 613.42 | 0.02
07367/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 34 disju ntores, 700X400X120mm |  |  | un | 1 | 590.31 | 590.31 | 0.02
08616/ORSE | Caixa tipo R2, padrão Telebrás, em alvenaria de bloco cerâmico, esp.= 0,09m, dim. int.=107x52x70cm, com tampão de ferro fundido |  |  | un | 1 | 562.93 | 562.93 | 0.02
73768/005/SINAPI | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 73768/005 |  |  | m | 50 | 11.13 | 556.5 | 0.02
10694/ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) |  |  | un | 34 | 15.96 | 542.64 | 0.02
07669/ORSE | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio |  |  | un | 30 | 17.92 | 537.6 | 0.02
01878/ORSE | Vidro liso incolor 4mm |  |  | m2 | 7.15 | 75 | 536.25 | 0.02
01135/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm |  |  | un | 123 | 4.34 | 533.82 | 0.02
01998/ORSE | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarg a de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico |  |  | un | 2 | 259.39 | 518.78 | 0.02
01461/ORSE | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar |  |  | un | 3 | 172.81 | 518.43 | 0.02
08811/ORSE | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm-PERGO LADO |  |  | m | 9.92 | 51.13 | 507.21 | 0.02
08503/ORSE | Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar |  |  | un | 4 | 125.93 | 503.72 | 0.02
01032/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") |  |  | m | 15.66 | 30.44 | 476.69 | 0.02
01031/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") |  |  | m | 18.44 | 24.39 | 449.75 | 0.02
08001/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C, 5KA |  |  | un | 6 | 72.59 | 435.54 | 0.01
10843/ORSE | Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2" |  |  | m2 | 2 | 214.65 | 429.3 | 0.01
07861/ORSE | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio |  |  | un | 4 | 101.51 | 406.04 | 0.01
00715/ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 |  |  | un | 102 | 3.93 | 400.86 | 0.01
ORSE | PCMSO-NR7 |  |  | un | 1 | 400 | 400 | 0.01
ORSE | PPRA-NR9 |  |  | un | 1 | 400 | 400 | 0.01
ORSE | PCMAT-NR18 |  |  | un | 1 | 400 | 400 | 0.01
739 33/003/SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS-SINAPI AL 739 33/003 |  |  | m2 | 1.5 | 265.08 | 397.62 | 0.01
08420/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cor rente 10 KA |  |  | un | 1 | 380.61 | 380.61 | 0.01
01040/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/2" |  |  | un | 42 | 9.02 | 378.84 | 0.01
09138/ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa |  |  | un | 24 | 14.68 | 352.32 | 0.01
00650/ORSE | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida |  |  | un | 12 | 29.21 | 350.52 | 0.01
09749/ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m |  |  | un | 16 | 21.32 | 341.12 | 0.01
07150/ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretame nte no solo, exclusive escavação e reaterro |  |  | m | 25.2 | 13.28 | 334.66 | 0.01
83450/SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINAPI AL 83450 |  |  | un | 1 | 327.9 | 327.9 | 0.01
04629/ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento |  |  | m | 3.5 | 92.26 | 322.91 | 0.01
10200/ORSE | Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-6 5, ref: FLC ou similar |  |  | un | 4 | 79.16 | 316.64 | 0.01
08635/ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. |  |  | un | 25 | 12.54 | 313.5 | 0.01
09031/ORSE | Pedrisco |  |  | m3 | 2.4 | 128.76 | 309.02 | 0.01
07784/ORSE | Rodopia em granito preto tijuca, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa indust rializada ac-i, com acabamento aboleado |  |  | m | 17.57 | 16.87 | 296.41 | 0.01
03209/ORSE | Pintura de meio fio (caiação) |  |  | m | 106.71 | 2.7 | 288.12 | 0.01
09973/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m |  |  | un | 5 | 57.07 | 285.35 | 0.01
01172/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm |  |  | un | 10 | 27.34 | 273.4 | 0.01
01168/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm |  |  | un | 51 | 5.32 | 271.32 | 0.01
00884/ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2, 25mm, 1,12kg/m, NBR-5580 |  |  | m | 18 | 14.47 | 260.46 | 0.01
01155/ORSE | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm |  |  | un | 15 | 16.94 | 254.1 | 0.01
09014/ORSE | Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás |  |  | un | 6 | 41.46 | 248.76 | 0.01
09137/ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa |  |  | un | 19 | 13.08 | 248.52 | 0.01
86884 /SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2013-SINAPI AL86884 |  |  | un | 44 | 5.63 | 247.72 | 0.01
00357/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") |  |  | m | 16.7 | 14.66 | 244.82 | 0.01
08818/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc |  |  | un | 15 | 16.3 | 244.5 | 0.01
01553/ORSE | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm |  |  | un | 18 | 13.26 | 238.68 | 0.01
83369/SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTI R, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 83369 |  |  | un | 1 | 232.49 | 232.49 | 0.01
08314/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5 KA |  |  | un | 2 | 113.61 | 227.22 | 0.01
10425/ORSE | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação |  |  | un | 34 | 6.63 | 225.42 | 0.01
03523/ORSE | Fechadura Pado, linha serralheiro, inglesa, EGG ref.418, acabamento IX (alumínio) ou Similar |  |  | un | 3 | 70.88 | 212.64 | 0.01
00363/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  |  | un | 34 | 5.91 | 200.94 | 0.01
00707/ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm) |  |  | un | 2 | 100.16 | 200.32 | 0.01
00476/ORSE | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" |  |  | un | 12 | 15.04 | 180.48 | 0.01
03402/ORSE | Interruptor 02 seções simples |  |  | un | 15 | 11.87 | 178.05 | 0.01
08895/ORSE | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm |  |  | un | 3 | 57.67 | 173.01 | 0.01
00374/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  |  | un | 33 | 5.06 | 166.98 | 0.01
03403/ORSE | Interruptor 03 seções simples |  |  | un | 10 | 16.21 | 162.1 | 0.01
01136/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm |  |  | un | 32 | 5.06 | 161.92 | 0.01
03696/ORSE | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar |  |  | un | 2 | 80.09 | 160.18 | 0.01
03693/ORSE | Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar |  |  | un | 5 | 31.77 | 158.85 | 0.01
04285/ORSE | Anel guia 1 1/2" |  |  | un | 55 | 2.75 | 151.25 | 0.01
02039/ORSE | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar |  |  | un | 5 | 29.81 | 149.05 | 0
08406/ORSE | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar |  |  | un | 3 | 49.39 | 148.17 | 0
00665/ORSE | Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento |  |  | un | 14 | 10.55 | 147.7 | 0
01177/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm |  |  | un | 16 | 9.14 | 146.24 | 0
08419/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C, corrente 5KA |  |  | un | 2 | 72.59 | 145.18 | 0
03226/ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encost o, pintado com tinta acrílica, 2 demãos |  |  | m | 1.34 | 106.6 | 142.84 | 0
00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho |  |  | m2 | 20.26 | 6.78 | 137.36 | 0
73795/001/SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI AL 73795/001 |  |  | un | 3 | 44.79 | 134.37 | 0
01623/ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm |  |  | un | 5 | 25.56 | 127.8 | 0
00371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") |  |  | un | 69 | 1.83 | 126.27 | 0
01139/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm |  |  | un | 6 | 19.53 | 117.18 | 0
01038/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" |  |  | un | 22 | 5.27 | 115.94 | 0
04037/ORSE | Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento |  |  | Un | 16 | 7.2 | 115.2 | 0
01470/ORSE | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou s imilar |  |  | un | 2 | 56.23 | 112.46 | 0
00141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fer ragens nas formas, para superestruturas e fundações |  |  | kg | 18.7 | 5.98 | 111.83 | 0
74058/001/SINAPI | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI A L 74058/001 |  |  | un | 2 | 54.48 | 108.96 | 0
03736/ORSE | Fechadura para porta de correr, bico de papagaio |  |  | un | 1 | 108.55 | 108.55 | 0
74217/002/SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO- SINAPI AL 74217/002 |  |  | un | 1 | 108.45 | 108.45 | 0
06320/ORSE | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado |  |  | m3 | 0.31 | 344.52 | 106.8 | 0
84158 /SINAPI | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"-SINAPI AL 84158 |  |  | un | 68 | 1.52 | 103.36 | 0
07838/ORSE | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás |  |  | un | 3 | 34.32 | 102.96 | 0
01086/ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm |  |  | un | 9 | 11.4 | 102.6 | 0
09518/ORSE | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disp aro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. |  |  | un | 8 | 12.54 | 100.32 | 0
04771/ORSE | Cabo telefônico ci 50 - 20 pares |  |  | m | 8 | 12.42 | 99.36 | 0
84159/SINAPI | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"-SINAPI AL 84159 |  |  | un | 34 | 2.87 | 97.58 | 0
00372/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  |  | un | 37 | 2.54 | 93.98 | 0
01052/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" |  |  | un | 3 | 31.26 | 93.78 | 0
08896/ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar |  |  | un | 4 | 21.92 | 87.68 | 0
01482/ORSE | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") |  |  | un | 2 | 42.12 | 84.24 | 0
02477/ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" |  |  | m | 15 | 5.32 | 79.8 | 0
04178/ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento |  |  | Un | 120 | 0.65 | 78 | 0
10091/ORSE | Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref :TEL-833 ou similar (p/SPDA) |  |  | un | 60 | 1.22 | 73.2 | 0
02025/ORSE | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) |  |  | un | 1 | 69.62 | 69.62 | 0
08000/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) |  |  | un | 1 | 63.54 | 63.54 | 0
08306/ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va B, corrente 5KA |  |  | un | 5 | 12.54 | 62.7 | 0
09723/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) |  |  | un | 1 | 61.29 | 61.29 | 0
01456/ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar |  |  | un | 2 | 30.11 | 60.22 | 0
02041/ORSE | Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar |  |  | un | 1 | 60.04 | 60.04 | 0
72673/SINAPI | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 72673 |  |  | un | 3 | 18.3 | 54.9 | 0
01138/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm |  |  | un | 6 | 9.09 | 54.54 | 0
00362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") |  |  | un | 13 | 4.14 | 53.82 | 0
01137/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm |  |  | un | 6 | 8.47 | 50.82 | 0
01039/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" |  |  | un | 6 | 8.36 | 50.16 | 0
02483/ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" |  |  | m | 15 | 2.8 | 42 | 0
07880/ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) |  |  | un | 2 | 20.85 | 41.7 | 0
00006/ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida |  |  | m3 | 2.6 | 14.61 | 37.99 | 0
00365/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  |  | un | 4 | 9.09 | 36.36 | 0
01144/ORSE | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm |  |  | un | 6 | 5.65 | 33.9 | 0
01181/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm |  |  | un | 2 | 16.73 | 33.46 | 0
01640/ORSE | Junção dupla em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm |  |  | un | 1 | 32.71 | 32.71 | 0
09273/ORSE | Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) |  |  | un | 2 | 16.11 | 32.22 | 0
01072/ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm |  |  | un | 11 | 2.88 | 31.68 | 0
01081/ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm |  |  | un | 4 | 7.47 | 29.88 | 0
01087/ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm |  |  | un | 2 | 13.96 | 27.92 | 0
01169/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm |  |  | un | 4 | 6.86 | 27.44 | 0
01037/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" |  |  | un | 6 | 4.57 | 27.42 | 0
09379/ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m |  |  | un | 1 | 26.65 | 26.65 | 0
01178/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm |  |  | un | 2 | 13.24 | 26.48 | 0
01170/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm |  |  | un | 2 | 12.95 | 25.9 | 0
01085/ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm |  |  | un | 2 | 11.71 | 23.42 | 0
01051/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" |  |  | un | 1 | 22.14 | 22.14 | 0
08236/ORSE | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou sim ilar |  |  | un | 1 | 21.11 | 21.11 | 0
01042/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" |  |  | un | 2 | 9.09 | 18.18 | 0
01182/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm |  |  | un | 1 | 18.15 | 18.15 | 0
01167/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm |  |  | un | 2 | 4.99 | 9.98 | 0
01073/ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm |  |  | un | 2 | 4.72 | 9.44 | 0
01147/ORSE | Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm |  |  | un | 1 | 8.99 | 8.99 | 0
01074/ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm |  |  | un | 1 | 5.91 | 5.91 | 0
09277/ORSE | Fita metálica perfurada |  |  | m | 1 | 5.67 | 5.67 | 0
09571/ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada |  |  | m2 | 0.12 | 30.81 | 3.7 | 0
01151/ORSE | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm |  |  | un | 1 | 3.39 | 3.39 | 0
73542 /SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P-SINAPI AL 73542 |  |  | UN | 2 | 1.14 | 2.28 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2996430.02