## RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
CONPENG Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda |  | JUIZADOS DA COMARCA DE ARAPIRACA
Rua Dom Bosco, 537 Galeria Jardim, sala 14 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 10.268.186/0001-18 |  |  |  | Ref : | Setembro/2015-1
Moeda : R$
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UN | CUSTO | PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Escoramentos de Valas, Cavas e Poços(1)
07133/ORSE | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", re aproveitamento : 60 vezes |  | m2 | 24.47 | 30.59
INFRA-ESTRUTURA/Esgotamentos de Água/Bombeamento Direto(1)
03092/ORSE | Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive g rupo gerador - aluguel mensal |  | ms | 5500 | 6875
INFRA-ESTRUTURA/Estações de Tratamento e Elevatórias de Água/Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé(1)
02647/ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centr ífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mc a. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(1 1-7,3), inclusive chave de partida direta |  | un | 808.03 | 1010.04
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)
02624/ORSE | Remoção e reposição de meio-fio |  | m | 9.28 | 11.6
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(1)
09114/ORSE | Piso em bloco de concreto, intertravado, certificação UNI-STEIN, cor natural, 16 faces, e= 8 cm, fck=35Mpa, T&A Comercial Bahia o u similar, sem frete |  | m2 | 56.9 | 71.13
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões(3)
05233/ORSE | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm |  | un | 1.5 | 1.88
05298/ORSE | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm |  | m | 1.23 | 1.54
05217/ORSE | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 8 0 mm |  | un | 4.04 | 5.05
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica(2)
05202/ORSE | Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 1 00mm |  | un | 34.81 | 43.51
05215/ORSE | Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com bo lsas, diam. = 100 x 75mm |  | un | 97.35 | 121.69
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Tubos de PVC Junta Elástica, Ponta e Bolsa(1)
05160/ORSE | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bo lsa classe 12 diam. = 75mm |  | m | 13.22 | 16.53
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação(4)
09045/ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou simi lar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  | m | 7.49 | 9.36
03770/ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou simi lar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  | m | 7.09 | 8.86
03767/ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  | m | 11.45 | 14.31
03766/ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector |  | un | 50.52 | 63.15
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Serviços Preliminares para Execução de Redes de Energia Elétrica e de Iluminação Pública(1)
07150/ORSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  | m | 13.28 | 16.6
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(6)
10745/ORSE | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, d im: 1,00 x 1,00 x 0,60m |  | un | 428.85 | 536.06
02815/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m |  | un | 88.99 | 111.24
07237/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m |  | un | 134.5 | 168.13
02794/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa |  | un | 155.62 | 194.53
08076/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m |  | un | 181.31 | 226.64
08616/ORSE | Caixa tipo R2, padrão Telebrás, em alvenaria de bloco cerâmico, esp.= 0,09m, dim. int.=107x52x70cm, com tampão de ferro fundido |  | un | 562.93 | 703.66
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Drenos(1)
09748/ORSE | Calha de drenagem em alvenaria/concreto,chapiscada e rebocada, s em impermeabilização, inclusive escavação manual |  | m2 | 270.34 | 337.93
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(1)
02658/ORSE | Lastro de brita 3 |  | m3 | 86.08 | 107.6
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(2)
02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, pr ofundidade até 1,50m |  | m3 | 25.63 | 32.04
02498/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, pr ofundidade entre 1,50 e 3,00m |  | m3 | 38.44 | 48.05
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(1)
04275/ORSE | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m |  | Un | 53.53 | 66.91
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(1)
00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm |  | m | 19.31 | 24.14
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(1)
09642/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelha do, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças princip ais |  | m2 | 55.08 | 68.85
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1)
10013/ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m , esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar |  | m2 | 66.73 | 83.41
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(24)
03309/ORSE | Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimen to de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gro ssa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte |  | m3 | 305.94 | 382.43
03308/ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte |  | m3 | 347.42 | 434.28
10759/ORSE | Bancada em granito preto tijuca, e=2cm |  | m2 | 152.42 | 190.53
03226/ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto a rmado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos |  | m | 106.6 | 133.25
03310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia ) - Revisado 08/2015 |  | m2 | 3.79 | 4.74
06457/ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (0 5 usos) |  | m3 | 1263.78 | 1579.73
06456/ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lança do, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m m (05 usos) |  | m3 | 1221.49 | 1526.86
03346/ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado |  | m3 | 323.25 | 404.06
09277/ORSE | Fita metálica perfurada |  | m | 5.67 | 7.09
06195/ORSE | Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, com pleto, DN 75mm no passeio |  | un | 2649.1 | 3311.38
03260/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar |  | un | 230.46 | 288.08
09379/ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m |  | un | 26.65 | 33.31
03401/ORSE | Interruptor 01 seção simples |  | un | 7.15 | 8.94
03402/ORSE | Interruptor 02 seções simples |  | un | 11.87 | 14.84
03403/ORSE | Interruptor 03 seções simples |  | un | 16.21 | 20.26
03209/ORSE | Pintura de meio fio (caiação) |  | m | 2.7 | 3.38
05039/ORSE | Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoximast ic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da She rwin Williams - Sumaré ou similar, sobre superfícies metálicas |  | m2 | 9.75 | 12.19
03544/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.1 0 m, inclusive batentes e ferragens |  | un | 316.9 | 396.13
07367/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de a ço, para 34 disjuntores, 700X400X120mm |  | un | 590.31 | 737.89
03190/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de a ço, para até 75 disjuntores, 1200x600x120mm, exclusive disjuntor es |  | un | 1740.69 | 2175.86
03317/ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cime nto / areia) |  | m2 | 19.19 | 23.99
03318/ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimen to / areia / vedacit |  | m2 | 20.71 | 25.89
03314/ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1: 2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |  | m2 | 16.77 | 20.96
03315/ORSE | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2: 10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |  | m2 | 18.82 | 23.53
OBRAS CIVIS/Diversos/Alambrados e Gradis(2)
08492/ORSE | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" |  | un | 90.41 | 113.01
09035/ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branc a, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x 40mm e h=3,20m) e acessórios |  | m² | 154.43 | 193.04
OBRAS CIVIS/Diversos/Andaimes(1)
02454/ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia |  | PxD | 0.14 | 0.18
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(7)
73542 /SINAPI | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P-SINAPI AL 73542 |  | UN | 1.14 | 1.43
34783/SINAPI | Engenheiro Eletricista |  | h | 75.76 | 94.7
03523/ORSE | Fechadura Pado, linha serralheiro, inglesa, EGG ref.418, acabame nto IX (alumínio) ou Similar |  | un | 70.88 | 88.6
10091/ORSE | Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/c abo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA) |  | un | 1.22 | 1.53
08811/ORSE | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seçã o = 12x20cm-PERGOLADO |  | m | 51.13 | 63.91
10305/ORSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm |  | un | 2089.43 | 2611.79
10090/ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) |  | un | 1.37 | 1.71
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(6)
02394/ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada |  | m3 | 76.1 | 95.13
08815/ORSE | Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m |  | un | 505.83 | 632.29
10234/ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio |  | m2 | 13.76 | 17.2
07669/ORSE | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio |  | un | 17.92 | 22.4
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(6)
08920/ORSE | Planta - Barbatimão (styphnodendron adstringens), fornecimento e plantio |  | un | 90.69 | 113.36
08762/ORSE | Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio |  | un | 16.51 | 20.64
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(2)
04629/ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintur a de acabamento |  | m | 92.26 | 115.33
02422/ORSE | Mastro duplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") |  | un | 3809.68 | 4762.1
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(7)
00153/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamas sa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm |  | m2 | 60.13 | 75.16
00165/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamas sa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm |  | m2 | 74.2 | 92.75
00151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamass a t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm |  | m2 | 27.92 | 34.9
00156/ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia ) c/ junta de 2,0cm |  | m2 | 77.44 | 96.8
00155/ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela) , com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junt a de 2,0cm |  | m2 | 65.62 | 82.03
08175/ORSE | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x29, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro pt g 81 |  | m | 24.63 | 30.79
00107/MERCADO | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5 ,7X9X1-SINAPI AL 73988/001 |  | m | 12.28 | 15.35
OBRAS CIVIS/Elevações/Divisórias(2)
04458/ORSE | Divisória em granito preto tijuca para mictórios, polido, e=2cm , inclusive fixação |  | m2 | 156.49 | 195.61
09256/ORSE | Revestimento de paredes internas com gesso de 0,7cm |  | m2 | 9.55 | 11.94
OBRAS CIVIS/Elevações/Elementos Vazados(1)
10783/ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, as sentado com argamassa de cimento e areia |  | m2 | 109.63 | 137.04
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(4)
07851/ORSE | Esquadria fixa em aluminio anodizado natural, cor fosca, com vid ro mini boreal 4mm |  | m2 | 115.68 | 144.6
09986/ORSE | Esquadria fixa em aluminio anodizado, natural, cor fosca, exclus ive vidros |  | m2 | 205.68 | 257.1
00078/MERCADO | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 M M, FIXADO COM COLA-SINAPI AL 72200 |  | m2 | 63.23 | 79.04
09571/ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada |  | m2 | 30.81 | 38.51
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(4)
08779/ORSE | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barra s verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") |  | m | 116.21 | 145.26
10843/ORSE | Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em ba rra de ferro quadrada de 1 1/2" |  | m2 | 214.65 | 268.31
08901/ORSE | Porta de abrir, em chapa lisa diamantada (almofadada), galvaniza da nº 20, com duas folhas, barra quadrada de 5/8" na vertical e horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive dobradiç as, ferrolhos e chumbadores com parafusos |  | m2 | 560.95 | 701.19
73933/003 /SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAG ENS-SINAPI AL 73933/003 |  | m2 | 265.08 | 331.35
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(6)
01770/ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogo s de alizar |  | m | 39.1 | 48.88
01769/ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0, 60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar |  | un | 168.04 | 210.05
08937/ORSE | Fornecimento e instalação de porta em madeira de abrir Acústica, 80x210cm, uma folha, isolação 34db, com soleira metálica, dobrad iças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo Guaxuma, marca Multidoor ou similar |  | un | 2813.34 | 3516.68
09954/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes, dobradiças e fechadura |  | m2 | 312.05 | 390.06
01753/ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.1 0 m, exclusive batentes e ferragens |  | un | 67.99 | 84.99
08964/ORSE | Porta em madeira de abrir Acústica, 1,60x210cm, 2 folhas, isolaç ão 34db, dobradiças, batente, exclusive fechadura |  | un | 5181.22 | 6476.53
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(3)
08957/ORSE | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos |  | un | 16.89 | 21.11
03736/ORSE | Fechadura para porta de correr, bico de papagaio |  | un | 108.55 | 135.69
01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) |  | un | 186.08 | 232.6
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Lisos(1)
01878/ORSE | Vidro liso incolor 4mm |  | m2 | 75 | 93.75
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(4)
00140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fund ações |  | kg | 6.21 | 7.76
00141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç ões |  | kg | 5.98 | 7.48
03637/ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q -92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar |  | m2 | 16.77 | 20.96
08742/ORSE | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusiv e lixamento e proteção com tinta Nitoprimer |  | m | 26.02 | 32.53
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Armado(2)
05067/ORSE | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive c apeamento |  | m2 | 9.29 | 11.61
09749/ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m |  | un | 21.32 | 26.65
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(7)
00126/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensa do |  | m3 | 344.52 | 430.65
00124/ORSE | Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem l ançamento e adensamento |  | m3 | 302.64 | 378.3
00125/ORSE | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lan çamento e adensamento |  | m3 | 320.15 | 400.19
00127/ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado |  | m3 | 302.23 | 377.79
07692/ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive aden samento e acabamento |  | m3 | 24.35 | 30.44
00128/ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas, incl usive colocação, adensamento e acabamento |  | m3 | 24.35 | 30.44
06320/ORSE | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado |  | m3 | 344.52 | 430.65
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(2)
00145/ORSE | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escor amento em madeira e capeamento 4cm |  | m2 | 75.12 | 93.9
74202/002/SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8 CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ES CORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA-SINAPI AL 74202/002 |  | m3 | 75.99 | 94.99
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(5)
09291/ORSE | Desmontagem de forma |  | m2 | 10.12 | 12.65
00110/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 |  | m2 | 109.78 | 137.23
00115/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 |  | m2 | 70.75 | 88.44
00107/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 |  | m2 | 54.54 | 68.18
00116/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 |  | m2 | 41.93 | 52.41
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(4)
00091/ORSE | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t- 4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x 0,23m - Confecção mecânica e transporte |  | m3 | 275.56 | 344.45
00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e aden sado |  | m3 | 327.01 | 408.76
00096/ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado |  | m3 | 304.05 | 380.06
00098/ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado |  | m3 | 311.83 | 389.79
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(3)
00077/ORSE | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água |  | m3 | 101.45 | 126.81
00076/ORSE | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação |  | m3 | 17.08 | 21.35
00072/ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem c ontrole do grau de compactação |  | m3 | 25.63 | 32.04
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(3)
00085/ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos |  | m2 | 47.04 | 58.8
00089/ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos |  | m2 | 31.37 | 39.21
00083/ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos |  | m2 | 37.26 | 46.58
OBRAS CIVIS/Instalação de Antena Coletiva/Equipamentos e Acessórios para Antena Coletiva(2)
84159/SINAPI | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"-SINAPI AL 84159 |  | un | 2.87 | 3.59
84158 /SINAPI | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"-SINAPI AL 84158 |  | un | 1.52 | 1.9
OBRAS CIVIS/Instalação de Ar Condicionado/Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado(4)
09782/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/2" sem costura, isolame nto térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, ca rga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalação |  | m | 33.2 | 41.5
09780/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/4" sem costura, isolame nto térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, ca rga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalação |  | m | 18.5 | 23.13
09781/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/8" sem costura, isolame nto térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, ca rga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalação |  | m | 24.38 | 30.48
OBRAS CIVIS/Instalação de Ar Condicionado/Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado(4)
09783/ORSE | Rede frigorígena com tubos de cobre de 5/8" sem costura, isolame nto térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, ca rga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalação |  | m | 49.78 | 62.23
OBRAS CIVIS/Instalação de Gás de Cozinha/Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha(1)
07838/ORSE | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás |  | un | 34.32 | 42.9
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(6)
07326/ORSE | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferr o n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira com esguicho e conexões |  | un | 1518.89 | 1898.61
07861/ORSE | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendi o |  | un | 101.51 | 126.89
01512/ORSE | Base decorativa para extintores |  | un | 42.74 | 53.43
01507/ORSE | Detector de fumaça |  | un | 149.37 | 186.71
72673 /SINAPI | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINA PI AL 72673 |  | un | 18.3 | 22.88
08451/ORSE | Válvula estabilizadora de pressão 2 1/2" (65mm) |  | un | 708.26 | 885.33
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos(1)
08503/ORSE | Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou simil ar |  | un | 125.93 | 157.41
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(1)
10425/ORSE | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecime nto e instalação |  | un | 6.63 | 8.29
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(22)
03811/ORSE | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar |  | m | 21.91 | 27.39
08633/ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branc a) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemen s 5 SX1 ou similar. |  | un | 11.36 | 14.2
08635/ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branc a) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemen s 5 SX1 ou similar. |  | un | 12.54 | 15.68
08306/ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca), curva B, corrente 5KA |  | un | 12.54 | 15.68
09518/ORSE | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branc a), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Sieme ns 5 SX1 ou similar. |  | un | 12.54 | 15.68
07911/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA |  | un | 61.29 | 76.61
08000/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca) |  | un | 63.54 | 79.43
09723/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca) |  | un | 61.29 | 76.61
00451/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca), curva C |  | un | 71.37 | 89.21
08001/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca), curva C, 5KA |  | un | 72.59 | 90.74
08419/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca), curva C, corrente 5KA |  | un | 72.59 | 90.74
00452/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca), curva C |  | un | 95.07 | 118.84
08314/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA |  | un | 113.61 | 142.01
08490/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca), 10KA |  | un | 306.71 | 383.39
08420/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - l inha branca), corrente 10 KA |  | un | 380.61 | 475.76
08902/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA |  | un | 1380.44 | 1725.55
08903/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA |  | un | 1380.44 | 1725.55
09041/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v |  | un | 222.21 | 277.76
00476/ORSE | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" |  | un | 15.04 | 18.8
00003/MERCADO | Interruptor tetrapolar DR 63A/30ma |  | un | 259.52 | 324.4
00478/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc |  | un | 14.06 | 17.58
08818/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc |  | un | 16.3 | 20.38
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões(19)
00380/ORSE | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" |  | un | 12.74 | 15.93
00362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") |  | un | 4.14 | 5.18
00363/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  | un | 5.91 | 7.39
00365/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ") |  | un | 9.09 | 11.36
72310/SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIP O SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SI NAPI AL 72310 |  | m | 40.21 | 50.26
72316/SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SE MI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL |  | m | 70.02 | 87.53
00353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") |  | m | 6.21 | 7.76
00354/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  | m | 7.73 | 9.66
00356/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  | m | 12.11 | 15.14
00357/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") |  | m | 14.66 | 18.33
09973/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m |  | un | 57.07 | 71.34
83411 /SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - F ORNECIELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32M M) - FORNECI-SINAPI AL 83411 |  | m | 11.39 | 14.24
00399/ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") |  | m | 3.76 | 4.7
04278/ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") |  | m | 4.59 | 5.74
00371/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") |  | un | 1.83 | 2.29
00372/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  | un | 2.54 | 3.18
00374/ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2" ) |  | un | 5.06 | 6.33
09517/ORSE | Placa 4"x2" com furo |  | un | 2.65 | 3.31
73976/008/SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CON EXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 73976/008 |  | m | 120.38 | 150.48
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos(21)
09204/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1 Kv/90° |  | m | 10.35 | 12.94
08070/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1 Kv/90° |  | m | 15.62 | 19.53
07916/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1 Kv/90° |  | m | 19.55 | 24.44
07917/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1K v/90° |  | m | 26.68 | 33.35
08071/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1 Kv/90° |  | m | 35.8 | 44.75
07918/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1K v/90° |  | m | 52.15 | 65.19
08072/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1K v/90° |  | m | 61.87 | 77.34
08073/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1K v/90° |  | m | 81.99 | 102.49
09464/ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm² - 0,6Kv/1K v/90° |  | m | 120.67 | 150.84
83417 /SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 83417 |  | m | 3.83 | 4.79
83418 /SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 83418 |  | m | 5.57 | 6.96
72253 /SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO-AL 72253 |  | m | 23.73 | 29.66
722 54 /SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 722 54 |  | m | 33.68 | 42.1
04771/ORSE | Cabo telefônico ci 50 - 20 pares |  | m | 12.42 | 15.53
73768/005/SINAPI | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INS TALACAO-SINAPI AL 73768/005 |  | m | 11.13 | 13.91
83639/SINAPI | CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENT O E INSTALACAO-SINAPI AL 83639 |  | m | 35.51 | 44.39
08896/ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou simi lar |  | un | 21.92 | 27.4
09137/ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa |  | un | 13.08 | 16.35
09138/ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa |  | un | 14.68 | 18.35
08895/ORSE | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm |  | un | 57.67 | 72.09
09048/ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16- 70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) |  | Un | 20.56 | 25.7
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(5)
00006/MERCADO | Arandela tipo tartaruga led 13w, incluso lampada led |  | un | 73.22 | 91.53
00007/MERCADO | Lampada dicróica de 6w à led |  | un | 124.93 | 156.16
00005/MERCADO | Luminária externa 2 pétalas a led inclusive poste de 6m |  | un | 2520.24 | 3150.3
00004/MERCADO | Luminária externa uma pétala á led inclusive poste de 6m |  | un | 1544.36 | 1930.45
10200/ORSE | Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, tem p.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar |  | un | 79.16 | 98.95
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(3)
00559/ORSE | Luminária de emergência 20 w |  | un | 49.61 | 62.01
00008/MERCADO | Luminaria para 2 lampadas tubo led de 18 w de sobrepor, inclusi ve lampadas |  | un | 216.41 | 270.51
10352/ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w |  | un | 92 | 115
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(4)
09051/ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 t erminais de pressão c/barramento |  | un | 194.92 | 243.65
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(4)
10694/ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) |  | un | 15.96 | 19.95
11005/ORSE | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cab os, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço g alv 6mx2" e base |  | un | 708.07 | 885.09
08795/ORSE | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horiz ontal |  | un | 17.4 | 21.75
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais(7)
03796/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c |  | m | 3.46 | 4.33
03797/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c |  | m | 4 | 5
03798/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c |  | m | 4.59 | 5.74
00665/ORSE | Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecim ento |  | un | 10.55 | 13.19
00650/ORSE | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida |  | un | 29.21 | 36.51
00666/ORSE | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecim ento |  | un | 36 | 45
04037/ORSE | Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento |  | Un | 7.2 | 9
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Computador(1)
07880/ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mo pa ou similar) |  | un | 20.85 | 26.06
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(11)
09298/ORSE | Cabo coaxial rgc 75 ohms |  | m | 3.53 | 4.41
00706/ORSE | Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz. |  | un | 170.16 | 212.7
10793/ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto |  | un | 7.63 | 9.54
10728/ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), re f: TEL-541 (SPDA) |  | un | 71.66 | 89.58
00707/ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm) |  | un | 100.16 | 125.2
00715/ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 s aída rj-45 |  | un | 3.93 | 4.91
00714/ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) |  | un | 5.05 | 6.31
10268/ORSE | Fornecimento e instalação de path cords cat.6e |  | un | 31.47 | 39.34
00761/ORSE | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6e |  | un | 351.4 | 439.25
08682/ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm |  | un | 606.1 | 757.63
00697/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6e |  | m | 5.37 | 6.71
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(1)
00799/ORSE | Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura út il=2,50m, altura total=3,20m |  | un | 206.05 | 257.56
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(1)
09727/ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramen to, sem disjuntores - 1000x1700x600mm |  | un | 7217.84 | 9022.3
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Telefone(3)
04285/ORSE | Anel guia 1 1/2" |  | un | 2.75 | 3.44
00521/ORSE | Path painel 48 portas cat. 6e (fornecimento) |  | un | 925.14 | 1156.43
83369 /SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA ME TALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENT O E INSTALACAO-SINAPI AL 83369 |  | un | 232.49 | 290.61
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora em Poste(2)
04178/ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento |  | Un | 0.65 | 0.81
00002/MERCADO | Subestação Aerea 225kV 13.8kV |  | un | 11626.63 | 14533.29
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)
07807/ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou sim ilar |  | un | 25.4 | 31.75
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas para Lógica(3)
07164/ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone o u similar) |  | un | 17.52 | 21.9
07817/ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.060 5, Fame ou similar |  | un | 58.4 | 73
00794/ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente |  | un | 41.64 | 52.05
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(9)
01470/ORSE | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - re f.1416, Deca ou similar |  | un | 56.23 | 70.29
01456/ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar |  | un | 30.11 | 37.64
01461/ORSE | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, De ca ou similar |  | un | 172.81 | 216.01
74058/001/SINAPI | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E IN STALACAO-SINAPI AL 74058/001 |  | un | 54.48 | 68.1
09273/ORSE | Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tig re ou similar) |  | un | 16.11 | 20.14
09014/ORSE | Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás |  | un | 41.46 | 51.83
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(9)
73795/001/SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO-SINAPI AL 73795/001 |  | un | 44.79 | 55.99
10784/ORSE | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (c have de fluxo) |  | un | 676.86 | 846.08
01482/ORSE | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") |  | un | 42.12 | 52.65
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis(2)
86886/SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_12/2013-SINAPIAL 86886 |  | un | 20.65 | 25.81
01419/ORSE | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 66mm (2 1/2") |  | un | 177.08 | 221.35
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(2)
00901/ORSE | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" |  | un | 64.13 | 80.16
00884/ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,12kg/m, NBR-5580 |  | m | 14.47 | 18.09
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(1)
86884/SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013-SINAPI AL 86884 |  | un | 5.63 | 7.04
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(40)
01051/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de á gua diâm = 50mm x 11/2" |  | un | 22.14 | 27.68
01052/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de á gua diâm = 60mm x 2" |  | un | 31.26 | 39.08
01037/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ regis tro diâm = 25mm x 3/4" |  | un | 4.57 | 5.71
01038/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ regis tro diâm = 32mm x 1" |  | un | 5.27 | 6.59
01040/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ regis tro diâm = 40mm x 11/2" |  | un | 9.02 | 11.28
01039/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ regis tro diâm = 40mm x 11/4" |  | un | 8.36 | 10.45
01042/ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ regis tro diâm = 50mm x 11/2" |  | un | 9.09 | 11.36
01072/ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm |  | un | 2.88 | 3.6
01073/ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm |  | un | 4.72 | 5.9
01074/ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm |  | un | 5.91 | 7.39
01081/ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm |  | un | 7.47 | 9.34
01085/ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm |  | un | 11.71 | 14.64
01086/ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm |  | un | 11.4 | 14.25
01087/ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm |  | un | 13.96 | 17.45
01135/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm |  | un | 4.34 | 5.43
01136/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm |  | un | 5.06 | 6.33
01137/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm |  | un | 8.47 | 10.59
01138/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm |  | un | 9.09 | 11.36
01139/ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm |  | un | 19.53 | 24.41
01144/ORSE | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm |  | un | 5.65 | 7.06
01147/ORSE | Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm |  | un | 8.99 | 11.24
01151/ORSE | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm |  | un | 3.39 | 4.24
01155/ORSE | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm |  | un | 16.94 | 21.18
01167/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm |  | un | 4.99 | 6.24
01168/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm |  | un | 5.32 | 6.65
01169/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm |  | un | 6.86 | 8.58
01170/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm |  | un | 12.95 | 16.19
01172/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm |  | un | 27.34 | 34.18
01177/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25 mm |  | un | 9.14 | 11.43
01178/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32 mm |  | un | 13.24 | 16.55
01181/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32 mm |  | un | 16.73 | 20.91
01182/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40 mm |  | un | 18.15 | 22.69
83651 /SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENA GEM.-SINAPI AL 83651 |  | m | 29.01 | 36.26
01027/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") |  | m | 6.38 | 7.98
01028/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") |  | m | 7.51 | 9.39
01029/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") |  | m | 10.33 | 12.91
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(40)
01030/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") |  | m | 21.87 | 27.34
01031/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") |  | m | 24.39 | 30.49
01032/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") |  | m | 30.44 | 38.05
89580/SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P-SINAPI AL 89580 |  | m | 49.94 | 62.43
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Caixas de Inspeção(1)
04283/ORSE | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm |  | un | 23.85 | 29.81
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)
01747/ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões inter nas de 3,00 x 1,50 x 1,50 m |  | un | 2725.82 | 3407.28
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Fossas Sépticas(1)
09195/ORSE | Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,80m, com rebaixamento do lençol |  | un | 27702.89 | 34628.61
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(7)
01623/ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm |  | un | 25.56 | 31.95
01553/ORSE | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 1 00mm |  | un | 13.26 | 16.58
01556/ORSE | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 1 00mm |  | un | 13.6 | 17
01640/ORSE | Junção dupla em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm |  | un | 32.71 | 40.89
08473/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm |  | m | 50.71 | 63.39
01527/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 10 0 mm |  | m | 20.95 | 26.19
01528/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 15 0 mm |  | m | 34.95 | 43.69
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(21)
86945 /SINAPI | BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P-SINAPI AL 86945 |  | un | 309.25 | 386.56
03708/ORSE | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar |  | un | 90.15 | 112.69
02025/ORSE | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) |  | un | 69.62 | 87.03
02009/ORSE | Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (dec a), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref 1600) ou similares |  | un | 401.39 | 501.74
04374/ORSE | Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar |  | un | 33.71 | 42.14
04286/ORSE | Dispenser para sabonete líquido |  | un | 103.74 | 129.68
04373/ORSE | Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar |  | un | 84.15 | 105.19
08211/ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar |  | un | 145.89 | 182.36
10345/ORSE | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cr omado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabame nto simples e conjunto de fixação |  | un | 380.66 | 475.83
02039/ORSE | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar |  | un | 29.81 | 37.26
02041/ORSE | Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar |  | un | 60.04 | 75.05
08406/ORSE | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar |  | un | 49.39 | 61.74
02040/ORSE | Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar |  | un | 37.05 | 46.31
09500/ORSE | Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou sim ilar |  | un | 87.43 | 109.29
02082/ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar |  | un | 48.07 | 60.09
03696/ORSE | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar |  | un | 80.09 | 100.11
08236/ORSE | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty , Fabrimar ou similar |  | un | 21.11 | 26.39
07371/ORSE | Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar |  | un | 86.96 | 108.7
03693/ORSE | Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou simil ar |  | un | 31.77 | 39.71
04708/ORSE | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou simila r, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico |  | un | 223.74 | 279.68
01998/ORSE | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c /caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofad ado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedaç ão, tubo de ligação cromado e engate plástico |  | un | 259.39 | 324.24
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(4)
03644/ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual |  | m2 | 8.12 | 10.15
3892/001/SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO R OLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO-SINAPI AL 3892/001 |  | m2 | 33.39 | 41.74
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(4)
73789/001/SINAPI | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENT O E AREIA)-SINAPI AL 73789/001 |  | m | 70.28 | 87.85
84191/SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUS O JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS-SINAPI AL 84191 |  | m2 | 63.8 | 79.75
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(3)
04296/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm(RAMPAS) |  | m2 | 32.15 | 40.19
03746/ORSE | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos |  | un | 190.37 | 237.96
02180/ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, e sp. média = 2,5cm |  | m2 | 14.9 | 18.63
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos com Pedras(1)
09031/ORSE | Pedrisco |  | m3 | 128.76 | 160.95
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos de Madeira(1)
09396/ORSE | Piso laminado de madeira, régua: 09x74x1220mm, uso comercial, tr afego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação |  | m2 | 131.57 | 164.46
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Soleiras e Rodapés(2)
02260/ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm |  | m | 15.3 | 19.13
07784/ORSE | Rodopia em granito preto tijuca, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado |  | m | 16.87 | 21.09
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(9)
02279/ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa ac rílica, lixamento e retoques |  | m2 | 8.93 | 11.16
02278/ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa co rrida, lixamento e retoques |  | m2 | 6.97 | 8.71
02288/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acríli ca convencional |  | m2 | 9.18 | 11.48
02285/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA la tex para interiores - cores convencionais |  | m2 | 8.81 | 11.01
02295/ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 0 2 demãos de tinta acrílica convencional |  | m2 | 22.86 | 28.58
02291/ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa cor rida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores |  | m2 | 20.21 | 25.26
08146/ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrí lica e 02 demãos de tinta acrílica convencional |  | m2 | 22.86 | 28.58
02281/ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l íquido selador |  | m2 | 4.44 | 5.55
02282/ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico |  | m2 | 4.74 | 5.93
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(2)
03724/ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acríli ca, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Es tacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) |  | m2 | 11.64 | 14.55
02323/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta novaco r ou similar |  | m2 | 8.28 | 10.35
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(1)
74245/001 /SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS-SINAPI AL 74245/001 |  | m2 | 9.7 | 12.13
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(17)
ORSE | Equipe Dirigente |  | um | 178254.18 | 178254.18
10576/ORSE | Encargos Complementares - Ajudante Pratico |  | h | 1.66 | 2.08
10555/ORSE | Encargos Complementares - Armador |  | h | 1.57 | 1.96
10592/ORSE | Encargos Complementares - Cabista |  | h | 1.58 | 1.98
10579/ORSE | Encargos Complementares - Calceteiro |  | h | 1.66 | 2.08
10551/ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro |  | h | 1.63 | 2.04
10552/ORSE | Encargos Complementares - Eletricista |  | h | 1.58 | 1.98
10554/ORSE | Encargos Complementares - Encanador |  | h | 1.63 | 2.04
10583/ORSE | Encargos Complementares - Gesseiro |  | h | 1.64 | 2.05
10601/ORSE | Encargos Complementares - Impermeabilizador |  | h | 1.64 | 2.05
10581/ORSE | Encargos Complementares - Jardineiro |  | h | 1.66 | 2.08
10599/ORSE | Encargos Complementares - Marteleteiro |  | h | 1.66 | 2.08
10550/ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro |  | h | 1.64 | 2.05
10553/ORSE | Encargos Complementares - Pintor |  | h | 1.72 | 2.15
10594/ORSE | Encargos Complementares - Serralheiro |  | h | 1.57 | 1.96
10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente |  | h | 1.66 | 2.08
10603/ORSE | Encargos Complementares - Soldador |  | h | 1.86 | 2.33
90779/SINAPI | Engenheiro civil de obra Sênior-com encargos complementares (ins peção de estruturas e sapatas) |  | h | 108.74 | 135.93
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(7)
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânic a e transporte |  | m3 | 350.32 | 437.9
01905/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte |  | m3 | 426.12 | 532.65
01906/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e t ransporte |  | m3 | 271.18 | 338.98
03406/ORSE | Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar |  | kg | 0.4 | 0.5
03407/ORSE | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar |  | kg | 0.83 | 1.04
04303/ORSE | Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar |  | kg | 1.23 | 1.54
01908/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm |  | m2 | 19.13 | 23.91
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(8)
07323/ORSE | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, e xclusive regularização de base |  | m2 | 189 | 236.25
04864/ORSE | Pavimentação tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de bas e |  | m2 | 71.73 | 89.66
00010/MERCADO | Porcelanato 34x50 nas cores Red, Yellow, Lime, White e Cyan, da linha Basic e marca de referência Portobello ou similar, aplicad o com argamassa industrializada AC-III, rejuntado. |  | m2 | 63.43 | 79.29
08672/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha arq uitetural cereja mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamass a industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de b ase ou emboço |  | m2 | 63.54 | 79.43
03573/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha arq uitetural neve, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  | m2 | 49 | 61.25
10615/ORSE | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha F orma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej untado, exclusive emboço |  | m2 | 39.61 | 49.51
09776/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso p orcelanato marmore bianco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicad o com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive reg ularização de base ou emboço |  | m2 | 73.62 | 92.03
10449/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelana to, polido, cor areia, Elizabeth ou similar, aplicado com argama ssa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regular ização de base ou emboço |  | m2 | 82.56 | 103.2
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(3)
01968/ORSE | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamass a cimento e areia, traço 1:3 |  | m3 | 512.53 | 640.66
10022/ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-te cido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exc eto proteção mecânica |  | m2 | 71.37 | 89.21
03642/ORSE | Lona plástica preta |  | m2 | 3.01 | 3.76
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Peitoris e Tampos de Balcões(1)
01992/ORSE | Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm |  | m | 28.93 | 36.16
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(2)
02483/ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação di âm 1/2" a 1" |  | m | 2.8 | 3.5
02484/ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação di âm 1 1/4" a 2" |  | m | 5.27 | 6.59
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tubulações(2)
02476/ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" |  | m | 3.31 | 4.14
02477/ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" |  | m | 5.32 | 6.65
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(4)
00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho |  | m3 | 8.53 | 10.66
00006/ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida |  | m3 | 14.61 | 18.26
00014/ORSE | Demolição de concreto simples com martelete e compressor |  | m3 | 38.32 | 47.9
00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho |  | m2 | 6.78 | 8.48
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)
ORSE | MOBILIZAÇÃO |  | UM | 1 | 19150
ORSE | DESMOBILIZAÇÃO |  | UM | 1 | 19150
00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada |  | m2 | 231.03 | 288.79
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(4)
ORSE | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO |  | m2 | 1.21 | 1.51
ORSE | PCMAT-NR18 |  | un | 400 | 500
ORSE | PCMSO-NR7 |  | un | 400 | 500
ORSE | PPRA-NR9 |  | un | 400 | 500
SINAPI(6)
72941 /SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRIC A - FORNECIMENTO E INSTALACAO-SINAPI AL 72941 |  | un | 519 | 648.75
83443 /SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINAPI AL83443 |  | un | 36.84 | 46.05
83449/SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINAPI AL 83449 |  | un | 274.67 | 343.34
83450 /SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA-SINAPI AL 83450 |  | un | 327.9 | 409.88
74217/002/SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO- SINAPI AL 74217/002 |  | un | 108.45 | 135.56
73753/001/SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA CO M FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICA CAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.-SINAPI-AL 73753/001 |  | m2 | 70.18 | 87.73